璧山项目转运停车场新增视频监控 “择优竞价”采购公告

| 项目名称 | 璧山区生活垃圾转运项目停车场新增视频监控采购项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 重庆市环鼎环保工程有限公司 |
| 资金渠道 | 运行资金 |
| 项目实施地 | 璧山区生活垃圾转运项目停车场 |
| 采购内容 | 6套视频监控 |
| 资质要求 | 一、基本资格条件 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 二、竞选人须具有如下资格条件 1. 具有企业或事业单位独立法人资格。本项目不接受竞选人以联合体形式竞选（提供营业执照复印件，加盖竞选人公章）。 2. 竞选人提供2020年1月1日至竞选截止日类似产品销售业绩（提供合同复印件加盖竞选人公章）。 |
| 合同工期 | 合同签订后30天完成安装调试 |
| 采购限价 | 6万元 |
| 方案要求 | 采购人的方案要求见附件。 |
| 择优方式 | 采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。 |
| 采购公告发布时间 | 2021年1月17日 |
| 竞选截至时间 | 2022年1月18日 |
| 采购人联系方式 | 联系人：简老师；电话：023-62413975 |
| 采购人地址 | 重庆市巴南区界石镇界石二次转运站综合楼2楼 |
| 备注：其他要求详情可采用附件形式 |  |

附件

璧山区生活垃圾转运项目停车场新增视频监控采购方案要求

第一章 方案商务要求

- 采购项目内容

- 采购内容一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络摄像机 | 3 | 套 |
| 2 | 200万网络球机 | 3 | 套 |
| 3 | 宽带网络 | 1 | 条 |
| 4 | 8路硬盘录像机路 （带硬盘） | 1 | 套 |
| 5 | 立杆 | 6 | 根 |
| 6 | 监控平台调试及服务 | 1 | 项 |

二、报价要求

1、竞选报价为：货物设备价 + 相关费用。

2、本次报价须为人民币报价，货物设备价指设备出厂价。

3、相关费用：货到采购人项目指定地点的保险费、包装费、运输费、装卸费、调试费、试运行费、质保期内各项服务费（含网络费用、免费换新费、搬迁费等）、利润、增值税等相关工作所需的一切费用。

三、质量保证及售后服务

1.竞选人所供设备的质保期从最终验收合格之日起计算，时间不低于12个月。

2.在质保期内，竞选人应负责所供设备因质量问题原因的维修、保养，承担由此产生的维修费用和配件费用（人为损坏除外），并及时到达现场修复缺陷、解决问题。

3.在质保期内，竞选人应负责所供设备的网络费用（每日24小时网络畅通）及因项目地址变更导致的位置搬迁费用。

四、付款方式

1.付款方式：以转账支票的方式进行支付。

2.竞选人完成所有设备安装、调试，最终经双方验收合格，且按采购人要求办理完结算手续后，采购人支付至合同结算金额的95%给竞选人。

3.竞选人需提供以下资料：

A:支付申请；

B:双方签字确认的验收报告资料；

C:经审核签字盖章手续完善的结算单；

D:提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

4.留结算金额的5%作为质量保证金，质保期结束后竞选人按采购人要求办理完相关手续且经采购人确认无任何质量缺陷后，采购人将支付至结算金额的100%给竞选人。

五、方案评审标准（总分100分）

1.竞选人所投产品在大重庆范围内的类似安防监控项目，从 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至竞价截止日止与本次服务类似业绩实际销售数量排序，排名第一的得10分 ，依次递减 1 分，减完为止。 注：竞选人需提供业绩数量统计表，每一项业绩需提供合同复印件并加盖竞选人公章。

2.根据提供的竞选产品的整体结构方案描述，综合评定产品的耐久性、可靠性及先进性，经评审，最优的得10分，依次减1分，减完为止。

3.竞选人应编制详细的售后服务承诺和培训计划，包括但不限于质保期内的服务、使用操作、保养与维护、安全规则、常见处理故障方法、质保期限的承诺等内容进行评分，最优得 20分，依次减2分，减完为止。

4.竞选人所投产品的质保期最长的得10分，依次减1分，减完为止。

5.竞选人提交的响应方案中完全满足采购人方案技术要求的得50分，有一项不满足扣5分，10、11、12不满足不得分。

- 方案技术要求

| 编号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万网络摄像机 | •200万及以上像素网络摄像机； •配置全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头； •防补光过曝: 支持；补光灯类型: 暖白光灯；补光距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 1920 × 1080； •视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； •网络存储:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大256 GB； •支持断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测； •支持远程对话，至少含一个麦克风，一个音频输出； •网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； •启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； •供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； •电流及功耗: DC：12 V，0.45 A，最大功耗：5.4 W ； •防护: IP66及以上； •防水防尘：IP67及以上。 | 套 | 3 |
| 2 | 200万网络球机 | •200万及以上像素网络摄像机，最大图像尺寸1920 × 1080； •支持360°水平全景旋转； • 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； • 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m； • 内置加热玻璃，有效除雾； • 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； •主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） •子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） •视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG，视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps； • 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； • 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态； • 支持定时抓图与事件抓图功能； • 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； • 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石； • 最大支持256GB microSD卡存储； • IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； •网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； •启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； •供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； •电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W ； •防水防尘：IP67及以上。 | 套 | 3 |
| 3 | 立杆 | • 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好； • 下杆直径至少100mm，上杆直径至少70mm，钢管壁厚至少1.5mm，总长至少6m； • 可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便 • 底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm； • 可选配支架有300mm枪机支架，300mm球机，500mm枪机支架，500mm球机支架，及300或500枪球机一体支架； • 需要另外配地笼； • 立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架。 | 根 | 6 |
| 4 | 8路硬盘录像机 | • 最大支持8路智能移动侦测功能，精准人/车报警，事中及时干预； •支持人/车移动侦测录像标记回放，人/车录像快速检索，大幅提升事后录像回查效率； •不画框不划线，出厂默认支持全屏人、车智能检测，无配置门槛； •基础性能强劲，8路1080P解码、HDMI 4K高清输出、支持8TB硬盘，NVR性能再提升； •内置扬声器，预览回放优质音频体验，告别无声监控； •要求至少铁盒机箱； •支持8路智能移动侦测去误报； •最大支持8路1080P解码； •推荐接入200W或400W相机，最大支持600W相机接入； •1盘位，最大支持8TB硬盘； •支持1个HDMI 口高清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出； •至少1个内置扬声器； •至少1个百兆网口； •至少2个USB2.0接口。 | 套 | 1 |
| 5 | 硬盘 | •HDD ,至少4TB； •满足30天24h高清视频回放存储容量。 | 块 | 2 |
| 6 | 监控平台 | •平台接入协议丰富，支持萤石、ISUP 5.0、Ehome2.0、GB28181等协议； •支持摄像机或球机接入企业萤石云平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 宽带网络 | 至少300M（下行）家庭宽带一条。 | 条 | 1 |
| 8 | 网线国标 | • 支持千兆以太网信号传输； • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小； • PVC护套，耐磨、抗拉强度高； • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告； • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量； • 符合RoHS 2.0 和Reach认证； • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 批 | 1 |
| 9 | 电源线 | • 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电； • 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用； • 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全； • 符合RoHS 2.0 环保认证； • 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 | 批 | 1 |
| 10 | 布线、接入要求 | 本次布线需满足甲方规范布线要求，所有线路必须穿管，开挖埋管必须按原样恢复，现场监控由投标人自行申请宽带联网接入我司企业萤石云平台并在电脑端、移动手机端查看实时监控画面。 | 项 | 1 |
| 11 | 施工及资质要求 | 本次项目实施人员需具备双证电工证与高空证、投标方需提供2人以上资质证书备案（复印件盖章作为招标书内容一部分，带原件备查）。 | 项 | 1 |
| 12 | 质保要求 | 本次项目为交钥匙工程，项目整体工程为全免费质保至少一年。 | 项 | 1 |

第三章 竞选人须知

- 响应文件要求

- 竞选人应当按照方案商务要求、方案技术要求、择优方式要求等编制响应文件，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应方案一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应方案的的正本、副本均应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

3、响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

4、响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式自拟）、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人鲜章）

- 方案评审

采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

- 报价文件要求

- 竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

- 本次竞价设定总价最高限价  6  万元；竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

- 根据采购内容及报价单按需新增填写各分项费用及相关明细。

- 报价格式

1、竞选人报价格式见下表：

采购报价单

项目名称：璧山停车场视频监控采购项目

需求单位：重庆市环鼎环保工程有限公司

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计报价（小写） 单位（元） | 交货周期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：  (报价单位名称）   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日