附件

重庆市永川区益景环保科技有限公司制浆机控制系统PLC装置改造

项目方案要求

一、采购项目内容

| 序号 | 零件名称 | 订货号/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC存储卡 | 128KB | 1 | 件 |  |
| 2 | 触摸屏 | GL100E | 1 | 件 |  |
| 3 | CPU 314-2 PN/DP | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1 | 件 |  |
| 4 | 数字量输入输出模块DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 1 | 件 |  |
| 5 | 模拟量输入模块 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 1 | 件 |  |
| 6 | PLC前连接器 | 对应数量配件 | 1 | 件 |  |
| 7 | DIN导轨 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 1 | 件 |  |
| 8 | 中间继电器 | RXM2AB2BD(配底座） | 22 | 件 |  |
| 9 | 切换开关 | XB5AD21C | 2 | 件 |  |
| 10 | 急停按钮 | XB5AS542C | 1 | 件 |  |
| 11 | 按钮 | XB5AA31C（绿色塑料平头） | 16 | 件 |  |
| 12 | 指示灯 | XB2BVM3LC（绿，AC220V) | 17 | 件 |  |
| 13 | 指示灯 | XB2BVM4LC（红，AC220V) | 3 | 件 |  |
| 14 | 声光报警 | XB2BSMC | 1 | 件 |  |
| 15 | 开关电源 | NES-150-24， 220V/24V | 2 | 件 |  |
| 16 | 滤波器 | DL-3A1(输入220V，输出220V) | 1 | 件 |  |
| 17 | 温度变送器 | PHG-11DZ-41 温度变送器 | 2 | 件 |  |
| 18 | 操作箱壳体，材质不锈钢，双层门，防护等级IP55 尺寸：800X700X300 |  |  |  |  |

二 、报价要求

1、竞选报价为：服务费+相关费用

2、本次报价须为人民币报价

3、相关费用：为完成合同工作内容而必然产生的增值税、利润、管理费、等相关工作需要的一切费用。

三、质量要求及送货要求

1. 质量要求：制浆机控制系统PLC装置改造要符合国家和行业质量标准，更换PLC装置后必须完全满足我司控制系统稳定正常使用。

2. 按甲方要求供货并改造，乙方按甲方发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等）的供货时间、数量、规格、质量要求等送货到指定地点，按甲方要求30天内完成改造。

四、付款方式

1.付款方式：银行转账。

2.竞选人完成改造后且经验收合格，按采购人要求办理完结算手续后，采购人支付至合同结算金额的100%给竞选人。

3.竞选人需提供以下资料：

A: 验收报告资料；

B: 支付申请；

C: 提供与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票；

D：甲方要求的其他支付、结算表格及资料。

五、评审方法

（一）评审程序

评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人按要求组建的评审小组负责。

1.对响应方案进行综合审查评分。评审小组首先依据法律法规和采购文件的规定，对竞选人响应方案中的资质要求文件等进行审查。然后评审小组各成员独立对每个资质审核合格有效的响应方案进行评价、打分，然后对打分情况进行复核后，汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

2. 竞选人资质条件须完全符合采购公告所列的资质要求，若不符合，取消竞选人竞选资格；竞选人需对项目技术要求进行逐条实质性响应，未响应或存在负偏离项，方案整体不得分。

3.采购人根据竞选人提交的响应方案进行综合评审后，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

（二）评审标准

1.竞选人所投产品的相关销售业绩，总分10分。竞选人提供2020年至今至少1个3万元（含）以上类似产品的销售业绩，每个得5分，最多得10分。

2. 竞选人提供售后保障方案等内容，总分10分。对售后保障方案等内容的优劣进行排序：方案最优得10-7分，良得6-4分，差得4-0分。

3. 竞选人提交的响应方案中必须完全满足采购人质量要求，否则可直接否决其投标。

六、竞选人须知

（一）响应文件要求

1、竞选人应当按照方案要求编制响应文件。

2、响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

3、响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人鲜章）

4.响应文件中不得提供物品报价，否则可直接否决其投标。

（二）方案评审

采购人对竞选人提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

（三）报价文件要求

竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

本次竞价设定总金额最高限价为45000.00元，超过最高限价的否决其报价。

七、响应方案格式

（一）竞选文件（格式）

项目名称：

致：                         （采购人）

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购货物的供应服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件1份。

五、我方竞选报价为包干单价。即在合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方竞选成功，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（竞选人公章）

年   月   日

（二）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

项目名称：

致：                （采购人）

（法定代表人（负责人）姓名）在

（竞选人名称）任             （职务名称）职务，是（竞选人名称）             的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（附:法定代表人（负责人）身份证复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

（三）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

项目名称：

致：                （采购人）

（竞选人法定代表人（负责人）姓名）是

（竞选人名称）的法定代表人（负责人），特授权

（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：      竞选人法定代表人（负责人）签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

（四）报价单

采购项目名称：制浆机控制系统PLC装置改造项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价含税金额总计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：  (报价单位名称）   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月  日