项目名称：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司

电气元件采购择优竞价采购项目

响应文件

（商务部分）

竞选人： 　(竞选人单位名称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

（一）竞选函

项目名称：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司电气元件采购择优竞价采购项目

致： 重庆市垫江县明洁环境服务有限公司 （采购人）

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购货物的供应服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份、副本1份。

五、我方竞选报价为包干单价。即在合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方竞选成功，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人（负责人）身份证明书

项目名称：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司电气元件采购择优竞价采购项目

致：  重庆市垫江县明洁环境服务有限公司

（法定代表人（负责人）姓名）在

（竞选人名称）任         （职务名称）职务，是（竞选人名称）                           的法定代表人（负责人）。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面扫描件（盖章） | 法定代表人身份证反面扫描件（盖章） |
| --- | --- |

竞选人（盖章）：

年   月   日

法定代表人（负责人）授权委托书

重庆市垫江县明洁环境服务有限公司电气元件采购择优竞价采购项目

致：   重庆市垫江县明洁环境服务有限公司

（竞选人法定代表人（负责人）姓名）     是  （竞选人名称）         的法定代表人（负责人），特授权：  （姓名） 身份证号：  （身份证号码）    代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

| 被授权人身份证正面扫描件（盖章） | 被授权人身份证反面扫描件（盖章） |
| --- | --- |

竞选人（盖章）：

竞选人法定代表人（负责人）签名：

被授权人签名：

联系电话：

年   月   日

注：如法人代表本人参与竞选，则不需本委托书

### 诚 信 声 明

致：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司：

（竞选人单位名称）      郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合比选文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人：  （竞选人单位名称）   （盖单位公章）

年    月    日

营业执照（扫描或复印件盖章）：

开户许可证（扫描或复印件盖章）：

履行合同运力证明（自有送货车辆证明）：

非联合体竞选声明

采购项目名称：

致：                           （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司是独立法人企业，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

仓储地信息（仓储地房屋产权证明或租赁合同），另附仓储现场照片不低于3张。

竞选人配送地与采购人仓库（重庆市垫江县明洁环境服务有限公司）之间的距离截图，距离测算以导航自驾最近路线为准。

业绩证明（扫描或复印件盖章）：

承诺书

致：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司

（竞选人名称）      积极响应贵单位电气元件采购择优竞价采购标准要求，若我单位中选，将认真履行采购人竞选文件以及合同要求，并作以下承诺：

1、我单位中选后，将在收到采购人采购需求后，48小时内完成送货。

□ 响应                 □ 不响应

2、我单位若中选后，所送的产品同意3个月内支持退换货。

□ 响应                 □ 不响应

承诺人（盖章）：  (竞选人单位名称）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

项目名称：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司    电气元件采购择优竞价采购项目

响应文件

（报价部分）

竞选人： 　(竞选人单位名称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

采购项目名称：重庆市垫江县明洁环境服务有限公司设备电气元件采购择优竞价采购项目

| 设备电气元件采购项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 建议品牌 | 单位 | 含税单价限价/元 | 含税单价报价/元 | 备注 |
| 1 | 插线板 | 3米 | 公牛 | 个 | 57.23 |  |  |
| 2 | 双闪箭头灯控制器 | JDX-K3导向牌24V | 中联 | 个 | 285 |  |  |
| 3 | 1P空开 | 30A | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 4 | 移动风炮 | MB-20MC-07 | 铭标 | 台 | 2550 |  |  |
| 5 | LED箭头灯 | 60*26，24V | 中联 | 套 | 540 |  |  |
| 6 | 接水盘气缸 | SC63*400 | 耐德 | 个 | 211.5 |  |  |
| 7 | 移动插线板 | 30米（公牛9孔插线板+1.5平方米） | 公牛 | 个 | 130 |  |  |
| 8 | ELCO接近开关 | NI12-G18-OP6L | 宜科 | 个 | 110 |  |  |
| 9 | 纽扣电池 | 2032 | 松下 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 带刀切碎切割排污泵 | 100GNWQ80-15-7.5 | 上海人民 | 台 | 3488 |  |  |
| 11 | 潜污泵 | 65WQ30-15-2.2KW | 河北银虹 | 台 | 796 |  |  |
| 12 | 电线盘 | 配2*2.5线60米 | 人民 | 个 | 578 |  |  |
| 13 | 超声波测厚仪 | SW-6510 | SNDWAY | 个 | 720 |  |  |
| 14 | 手持式激光测距仪 | DL4168 | SNDWAY | 个 | 216 |  |  |
| 15 | 电缆线 | 3*6+1 | 胜华 | 米 | 29 |  |  |
| 16 | PVC管 | φ16，3m | 日丰 | 根 | 3.9 |  |  |
| 17 | 电缆线 | 6平方，100米 | 胜华 | 圈 | 493 |  |  |
| 18 | 电表 | 100A | 欧开 | 个 | 140 |  |  |
| 19 | 户外配电箱 | 400*500 | 特尔克 | 台 | 88 |  |  |
| 20 | 电缆线 | 3*6 | 起帆 | 米 | 23.5 |  |  |
| 21 | 漏电保护开关 | 2P32A | 德力西 | 个 | 45 |  |  |
| 22 | 电缆线 | 3*2.5 | 胜华 | 米 | 8.52 |  |  |
| 23 | 电表 | 5-20A | 欧开 | 个 | 56 |  |  |
| 24 | 护套线 | 3*4 | 长河 | 米 | 14.3 |  |  |
| 25 | 电缆线 | 3*1.5 | 胜华 | 米 | 5.16 |  |  |
| 26 | 护套线 | 2*0.75,100m | 长河 | 圈 | 266 |  |  |
| 27 | 插座 | 10孔 | 公牛 | 个 | 15 |  |  |
| 28 | 施耐德开关 | 2档自复位，电压24V | 施耐德 | 个 | 54 |  |  |
| 29 | 伊顿穆勒选择开关 | 电压24V M22-WK | 伊顿穆勒 | 套 | 152 |  |  |
| 30 | 线卡 | DN32 | 日丰 | 包 | 17.2 |  |  |
| 31 | 移动压箱遥控器 | PL05HWF4 | GG | 套 | 630 |  |  |
| 32 | 防溅插座套装 | 4芯 | 威浦 | 套 | 138 |  |  |
| 33 | 信号线 | 0.75*10，100m | 胜华 | 圈 | 1150 |  |  |
| 34 | WAIN重载连接器 | HE-010-SE-2B-SF-1L/-MCV-M20 | WAIN | 套 | 512 |  |  |
| 35 | 交流接触器（施耐德） | LC1D18BDC | 施耐德 | 套 | 350 |  |  |
| 36 | 背负式电动喷雾器 | 3WBD-22 | 彩虹 | 台 | 420 |  |  |
| 37 | 中间继电器 | 施耐德RXM2LB2P7/ 220V | 施耐德 | 个 | 52.38 |  |  |
| 38 | 电池 | 5号， 1.5V | 南孚 | 节 | 2.7 |  |  |
| 39 | LED射灯 | 100W，IP66 | 科百伦 | 个 | 128 |  |  |
| 40 | 不锈钢配电箱成套 | 含2P63A空开1个，1P16A空开3个，1P+N20A漏保空开3个，安装成套 | 特尔克 | 套 | 498 |  |  |
| 41 | 铜芯线 | BVR4mm²，100m | 胜华 | 圈 | 397 |  |  |
| 42 | 防水胶带 |  | 虎头 | 卷 | 8 |  |  |
| 43 | PVC管 | φ25，3m | 日丰 | 根 | 6.75 |  |  |
| 44 | 直接头 | φ25 | 日丰 | 个 | 0.45 |  |  |
| 45 | 管卡10个 | φ25 | 日丰 | 个 | 0.3 |  |  |
| 46 | 尼龙扎带 | 400mm | 日丰 | 包 | 15 |  |  |
| 47 | 波纹管 | φ30 | 渝庆 | 米 | 3 |  |  |
| 48 | 插线板 | 220V10A/5米 | 公牛 | 个 | 61.2 |  |  |
| 49 | 高压清洗机 | 358型 | 神龙 | 台 | 2550 |  |  |
| 50 | 防溅插头 | 38A-6H380/4.15V威浦TVP2818 | 威浦 | 个 | 40 |  |  |
| 51 | 潜污泵 | 50WQ15-15-1.5 220V | 河北银虹 | 台 | 765 |  |  |
| 52 | 潜污泵 | 50WQ15-20-2.2KW | 上海江霸 | 台 | 1088 |  |  |
| 53 | 手动堆高车 | 2000KGS | 川发 | 台 | 3300 |  |  |
| 54 | 插板 | 10米 | 公牛 | 个 | 116 |  |  |
| 55 | 高压清洗机皮带 | 258型 | 神龙配套 | 根 | 12.3 |  |  |
| 56 | 电磁阀 | 4WE6H61B/CG12N9Z5L | 华德 | 个 | 560 |  |  |
| 57 | 电磁阀线圈 | φ23/12V | 华德 | 个 | 126 |  |  |
| 58 | 单芯铜线 | 1.5mm² | 胜华 | 米 | 1.65 |  |  |
| 59 | LED壁灯 | 20W | 雷士 | 个 | 30 |  |  |
| 60 | 固定射灯 | APL20040B | 亚明 | 个 | 188 |  |  |
| 61 | 白色灯带 |  | 欧普 | 米 | 19.3 |  |  |
| 62 | 电缆 | 3*10+2*6 | 胜华 | 米 | 55 |  |  |
| 63 | LED吸顶灯 | 600*600 | 欧普 | 套 | 136 |  |  |
| 64 | 高压清洗机皮带 | 358型 | 神龙配套 | 根 | 12.3 |  |  |
| 65 | 排气扇 | 40W-Y-JCF-300G | 凯瑞 | 个 | 280 |  |  |
| 66 | 清洗车高压管 | φ35*4层 | 神龙配套 | 米 | 25 |  |  |
| 67 | 不锈钢明装配电箱 | 400*500*180 | 特尔克 | 个 | 237 |  |  |
| 68 | 打药机 | 汽油机 | 重庆耀虎 | 台 | 2650 |  |  |
| 69 | 数字万用表 | 福碌克15B+ | 福碌克 | 个 | 685 |  |  |
| 70 | LED投光灯 | 200W/IP66 | 亚明 | 套 | 276 |  |  |
| 71 | 2P漏电保护空开 | 63A | 德力西 | 个 | 52 |  |  |
| 72 | 高压清洗机电机 | 3KW QL358 | 上海神龙 | 台 | 1200 |  |  |
| 73 | 鳍片led工矿灯 | 300w | 格派 | 套 | 348 |  |  |
| 74 | 喷雾器充电器 | 3WBD-22 | 彩虹 | 台 | 118 |  |  |
| 75 | 拔动开关 |  | / | 个 | 4 |  |  |
| 76 | 电瓶 | VARTA6-QW-120T | VARTA | 个 | 900 |  |  |
| 77 | 电缆线 | 3*35+2*26 | 胜华 | 米 | 130 |  |  |
| 78 | 电缆线 | 4*4+1*2.5 | 胜华 | 米 | 21.7 |  |  |
| 79 | 软铜芯线 | 1*2.5 花线，100m | 胜华 | 圈 | 246 |  |  |
| 80 | 明装插座 | 16A3孔 | 西蒙 | 个 | 13 |  |  |
| 81 | 空开 | 1P10A | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 82 | 空开 | 1P2A | 德力西 | 个 | 11.42 |  |  |
| 83 | 喷塑配电箱（带零线地线端子排） | 500*700 | 特尔克 | 个 | 232 |  |  |
| 84 | 塑壳配电箱 | 10-13 | 特尔克 | 个 | 33 |  |  |
| 85 | 铜线鼻子 | DT-35 | 东华 | 个 | 9 |  |  |
| 86 | 数显电表 | 100A | 欧开 | 个 | 110 |  |  |
| 87 | 轴流风机 | 外径350 | 北极 | 台 | 352 |  |  |
| 88 | 轴流风机 | 外径460 | 北极 | 台 | 480 |  |  |
| 89 | 防爆电动抽液泵 | 夏琅 SR-3G | 夏琅 | 台 | 2320 |  |  |
| 90 | 明装插座 | 10A/10孔 | 西蒙 | 个 | 15 |  |  |
| 91 | 线卡 | φ20 | 日丰 | 包 | 12.5 |  |  |
| 92 | 线卡 | φ25 | 日丰 | 包 | 12.5 |  |  |
| 93 | 乙炔表 |  | 日丰 | 块 | 63 |  |  |
| 94 | 氧气表 |  | 科信 | 块 | 63 |  |  |
| 95 | 喷淋系统喷头 | TW2010 | 科信 | 个 | 7.6 |  |  |
| 96 | 自复位拨动开关 | 15A | JOFEN | 个 | 12 |  |  |
| 97 | 重载连接器 | 十芯 | WZAZDQ | 套 | 85 |  |  |
| 98 | 插线板（不带线） | 9孔 | 公牛 | 个 | 18 |  |  |
| 99 | 重载连接器（公头） | 十芯 | WZAZDQ | 件 | 45 |  |  |
| 100 | 焊机线 | 500A | 胜华 | 米 | 58 |  |  |
| 101 | 护套线 | 2*1.5mm²，100m | 长河 | 圈 | 393 |  |  |
| 102 | 护套线 | 2*2.5mm²，100m | 长河 | 圈 | 541 |  |  |
| 103 | 户外配电箱 | 300*400 | 特尔克 | 个 | 49.5 |  |  |
| 104 | 西菱牌工业重型台钻 | z516B/16mm/550w/380V | 西菱 | 台 | 3400 |  |  |
| 105 | 二氧化碳气加热减压表 |  | 青岛金渊 | 个 | 146 |  |  |
| 106 | 电焊线 | 国标25平方 | 胜华 | 米 | 26 |  |  |
| 107 | 塑料外壳式断路器 | 100A | 德力西 | 个 | 102 |  |  |
| 108 | 导轨插座 | 配电箱里用2孔 | 德力西 | 个 | 7.6 |  |  |
| 109 | 导轨插座 | 配电箱里用3孔 | 德力西 | 个 | 14.5 |  |  |
| 110 | 86型明装开关 | 10A | 德力西 | 个 | 21.3 |  |  |
| 111 | 配电箱 | 6-9位255*210*95 | 特尔克 | 个 | 45 |  |  |
| 112 | 配电箱 | 9-13位325*210*95 | 特尔克 | 个 | 46.4 |  |  |
| 113 | 空开 | 3P 32A | 德力西 | 个 | 19.5 |  |  |
| 114 | 空开 | 3P 20A | 德力西 | 个 | 19.5 |  |  |
| 115 | 空开 | 1P 32A | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 116 | 洗车机泵头 | HM-588 | 黑猫 | 个 | 450 |  |  |
| 117 | 洗车机调压阀 | HM-588 | 黑猫 | 个 | 95 |  |  |
| 118 | 曲轴 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 67.5 |  |  |
| 119 | 连杆 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 22 |  |  |
| 120 | 柱塞 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 26.5 |  |  |
| 121 | 缸套 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 22 |  |  |
| 122 | 曲轴箱外壳 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 180 |  |  |
| 123 | 密封件修理包 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 包 | 22 |  |  |
| 124 | 四孔调压阀（铜） | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 个 | 90 |  |  |
| 125 | 洗车机泵头配套电机 | 55/58型洗车机泵头配件 | 黑猫 | 台 | 825 |  |  |
| 126 | 组合开关（万能转换开关） | HZ5D-20/4L01 一层一档 | HZ | 个 | 25 |  |  |
| 127 | 大门道闸遥控器 |  | 道闸配套 | 个 | 45 |  |  |
| 128 | 插头2插 | HZ-1210 10A 250V | 德力西 | 个 | 6 |  |  |
| 129 | 插头3插 | HZ-1210 10A 250V | 德力西 | 个 | 6.56 |  |  |
| 130 | 86型明装插座 | 5孔 公牛牌 | 公牛 | 个 | 12.5 |  |  |
| 131 | 多用无线插座 | CN-414 4插位 10A 250V 公牛 | 公牛 | 个 | 17.6 |  |  |
| 132 | 数显万用表 | VC890C 胜利 | 胜利 | 个 | 158 |  |  |
| 133 | 水泵 | 80QDX40-9-1.8kw，220V | 上海江霸 | 台 | 1270 |  |  |
| 134 | 86型明装开关 公牛 | 2位 | 公牛 | 个 | 17.6 |  |  |
| 135 | 清洗机过滤网 | 558型 | 黑猫 | 套 | 55 |  |  |
| 136 | 防水插座 | 10A5孔 | 正泰 | 个 | 31 |  |  |
| 137 | 试电笔 |  | 佛日 | 支 | 7.2 |  |  |
| 138 | PVC管 | Ф20，3m | 日丰 | 根 | 4.7 |  |  |
| 139 | PVC线管弯管 | Ф20 | 日丰 | 个 | 12 |  |  |
| 140 | 电表 | DDS788型40A | 正泰 | 台 | 58 |  |  |
| 141 | 山字型油封，羊毛垫 | 55型 | 黑猫 | 个 | 5 |  |  |
| 142 | 山字型油封，羊毛垫 | 58型 | 黑猫 | 个 | 5 |  |  |
| 143 | 洗车机进口管过滤网 | 55型（内接19mm水管） | 黑猫 | 个 | 24.2 |  |  |
| 144 | 洗车机进口管过滤网 | 58型（内接19mm水管） | 黑猫 | 个 | 24.2 |  |  |
| 145 | 风炮电机 | 550型 | 铭标 | 个 | 850 |  |  |
| 146 | 万用表表笔 |  | 胜利 | 副 | 14.2 |  |  |
| 147 | 直接头 | φ20 | 日丰 | 个 | 0.45 |  |  |
| 148 | 弯头 | φ20 | 日丰 | 个 | 0.58 |  |  |
| 149 | 三通 | φ20 | 日丰 | 个 | 0.75 |  |  |
| 150 | 弯头 | φ25 | 日丰 | 个 | 0.58 |  |  |
| 151 | 三通 | φ25 | 日丰 | 个 | 0.75 |  |  |
| 152 | 扎带（尼龙） | 5*250 | 日丰 | 包 | 12 |  |  |
| 153 | 明装开关（86型） | G09 | 德力西 | 个 | 21.6 |  |  |
| 154 | 空开开关 | 1P16A | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 155 | 空开开关 | 1P20A | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 156 | 三脚插头 | 16A（GNT-16) | 德力西 | 个 | 6.6 |  |  |
| 157 | 二脚插头 | 16A（GNT-17） | 德力西 | 个 | 6 |  |  |
| 158 | 平板灯 | 600*600 | 欧普 | 套 | 158 |  |  |
| 159 | 20A保险管 | 20A | 上海森星 | 个 | 1 |  |  |
| 160 | 明装应急灯 | 向右 | / | 个 | 20 |  |  |
| 161 | 继电器底座 | 220V（8脚） | 和泉 | 个 | 12 |  |  |
| 162 | 塑料外壳式断路器 | 125A3P | 德力西 | 个 | 148 |  |  |
| 163 | 零排接线柱 | 7孔 | 凤凰 | 套 | 5 |  |  |
| 164 | DT紫铜线鼻子 | 35平方 | 东华 | 个 | 4 |  |  |
| 165 | 洗车机架子（58型） | 220V | 黑猫 | 个 | 240 |  |  |
| 166 | 洗车机电机（58型） | 220V | 黑猫 | 台 | 240 |  |  |
| 167 | 2P漏电保护空开 | 16A | 德力西 | 个 | 45 |  |  |
| 168 | 三脚插头 | 10A | 德力西 | 个 | 6.6 |  |  |
| 169 | LED防水防爆探照路灯 | 200W-IP66 | 亚明 | 个 | 490 |  |  |
| 170 | 紫铜开口线鼻子 | OT-250A | 东华 | 个 | 2 |  |  |
| 171 | 洗车机曲轴 | 558型 | 林猫 | 根 | 67.5 |  |  |
| 172 | 洗车机柱塞皮碗 | 558型 | 林猫 | 个 | 5 |  |  |
| 173 | 洗车机连杆 | 558型 | 林猫 | 个 | 22 |  |  |
| 174 | 明装空调专用插座 | 16A | 西蒙 | 个 | 12.5 |  |  |
| 175 | 线管 | 一寸 | 日丰 | 米 | 6.4 |  |  |
| 176 | 直接头 | 一寸 | 日丰 | 个 | 1.6 |  |  |
| 177 | 弯头 | 一寸 | 日丰 | 个 | 2.4 |  |  |
| 178 | 金属线卡 | 一寸 | 日丰 | 个 | 1.6 |  |  |
| 179 | 线管 | 一寸半 | 日丰 | 米 | 10.4 |  |  |
| 180 | 直接头 | 一寸半 | 日丰 | 个 | 2.4 |  |  |
| 181 | 弯头 | 一寸半 | 日丰 | 个 | 4 |  |  |
| 182 | 金属线卡 | 一寸半 | 日丰 | 个 | 1.6 |  |  |
| 183 | 风炮配件（风罩） | 550型移动风炮 | 黑猫 | 个 | 80 |  |  |
| 184 | 洗车机缸套接筒 | 558型 | 黑猫 | 个 | 23.5 |  |  |
| 185 | 风炮水泵 | HJ-941 | 黑猫 | 个 | 85 |  |  |
| 186 | 电池 | 23A，12V | 松下 | 节 | 6 |  |  |
| 187 | 平板灯 | 300*300 | 雷士 | 套 | 38 |  |  |
| 188 | 移动风炮控制器总成 | 550型 | 铭标 | 个 | 240 |  |  |
| 189 | 配电箱（防水型） | 13位 | 特尔克 | 个 | 43.2 |  |  |
| 190 | 尼龙扎带 | 5*450mm | 日丰 | 包 | 14.2 |  |  |
| 191 | 管卡（塑料） | φ20 | 日丰 | 包 | 12.5 |  |  |
| 192 | 公芯 | 十针 | WZAZDQ | 个 | 25 |  |  |
| 193 | 电工工具包 | 40CM*35CM*15CM | SATA | 个 | 68 |  |  |
| 194 | 保险管 | 20A | 正泰 | 个 | 4.5 |  |  |
| 195 | 交流接触器（施耐德） | 配热继电器2.5A-6A 220V线圈 LC1D09 | 施耐德 | 套 | 138 |  |  |
| 196 | 中间继电器（施耐德） | DC24V 8脚 8A | 施耐德 | 个 | 62 |  |  |
| 197 | 空气开关（德力西） | 4P 32A | 德力西 | 个 | 88.4 |  |  |
| 198 | 塑料外壳式断路器 | CDM3 3P 80A | 德力西 | 个 | 187 |  |  |
| 199 | 塑料外壳式断路器 | CDM3 3P 40A | 德力西 | 个 | 149 |  |  |
| 200 | 塑料外壳式断路器 | CDM3 3P 160A | 德力西 | 个 | 270 |  |  |
| 201 | 塑料外壳式断路器 | CDM3 3P 250A | 德力西 | 个 | 323 |  |  |
| 202 | 塑料外壳式断路器 | CDM3 3P 100A | 德力西 | 个 | 138 |  |  |
| 203 | 断路器 | CDM3-63/3300 20A | 德力西 | 个 | 130 |  |  |
| 204 | 空气开关 | 2P 32A | 德力西 | 个 | 22 |  |  |
| 205 | 空压机电容 | 30UF | DINGFKEN | 个 | 30 |  |  |
| 206 | 终端继电器 | RJ1S-CL插头*1触点*12A/DC24V | 和泉 | 只 | 33 |  |  |
| 207 | 终端继电器座 | SJ1S-07L基座*1触点*DC24V/AC221V | 和泉 | 只 | 12 |  |  |
| 208 | 集电器/授电器 | JD60A-3级 | GVLO | 套 | 150 |  |  |
| 209 | 限位开关（施耐德） | XCE145C【长度可调热塑滚轮摆杆】*1【Za 单极1C/O】*金属 | 施耐德 | 只 | 115 |  |  |
| 210 | 交流接触器（施耐德） | LC1D65ABD接触器*77*45*86MM*220V | 施耐德 | 只 | 1020 |  |  |
| 211 | 不锈钢配电箱（防水型） | 500*400*160mm | 特尔克 | 个 | 237 |  |  |
| 212 | 明装86型插座 | 10孔（16A） | 公牛 | 个 | 17.6 |  |  |
| 213 | 明装86型开关 | 一开 | 公牛 | 个 | 12.5 |  |  |
| 214 | 86型灯座螺口 | 86型 | 公牛 | 个 | 17 |  |  |
| 215 | 软芯电线 | （红、蓝）2.5平方，100m | 胜华 | 圈 | 264 |  |  |
| 216 | 明装分线盒（86型圆形）PVC | 三通65*40/20 | / | 个 | 1.4 |  |  |
| 217 | 明装分线盒（86型圆形）PVC | 三通65*40/25 | / | 个 | 1.58 |  |  |
| 218 | 扎带尼龙 | 4*200 | 日丰 | 包 | 12 |  |  |
| 219 | 扎带尼龙 | 5*300 | 日丰 | 包 | 12.5 |  |  |
| 220 | 暗装86型双开关 | 86型 | 公牛 | 个 | 17.6 |  |  |
| 221 | 暗装86型单开关 | 86型 | 公牛 | 个 | 12.5 |  |  |
| 222 | 大3P空调插座（暗装） | 25A | 公牛 | 个 | 32 |  |  |
| 223 | 明装空开配电箱(金属) | 13位 | 特尔克 | 个 | 43.2 |  |  |
| 224 | 穿线器 | 5米 | / | 个 | 13.8 |  |  |
| 225 | 线管弯管器 | 4分(20) | / | 个 | 41.6 |  |  |
| 226 | 六插无线多用插板 | 10Α | 公牛 | 个 | 61.2 |  |  |
| 227 | 断路器 | 1P,32Α | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 228 | 86型暗装空调插座 | 16Α | 公牛 | 个 | 9.2 |  |  |
| 229 | PVC白色U型拼装卡座 | 4分(20)，(100个包) | 公牛 | 包 | 50 |  |  |
| 230 | PVC钉卡 | 4分(20)，(48个包) | 日丰 | 包 | 5.5 |  |  |
| 231 | LED灯泡螺口 | 30W | 亚明 | 个 | 66 |  |  |
| 232 | 三相交流接触器（伊顿穆勒蒂森牌） | DILM40C_XTCE040DC(220-230，50HZ) | 伊顿穆勒蒂森 | 个 | 362 |  |  |
| 233 | 三相交流接触器（施耐德） | LC1D09M7C，220V | 施耐德 | 个 | 75 |  |  |
| 234 | 接近开关 | XS8C4A4PCG13 | 施耐德 | 只 | 900 |  |  |
| 235 | 塑壳断路器 | CDM3-400F 315A 4p | 德力西 | 个 | 880 |  |  |
| 236 | 辅助触头 | XTCEXSBN11一开一闭 | ADI | 个 | 56 |  |  |
| 237 | 洗车机调压阀 | 558型 | 黑猫 | 个 | 88 |  |  |
| 238 | 全智能充电器 | NJ_600A | 耐将 | 台 | 350 |  |  |
| 239 | LED路灯 | 100瓦 | 亚明 | 个 | 342 |  |  |
| 240 | 防溅插头 | 4芯 | 威浦 | 个 | 40 |  |  |
| 241 | 两孔调压阀 | 258型 | 神龙配套 | 个 | 142 |  |  |
| 242 | 双齿轮泵 | CBNL-F563/F532-BFHL | 长源 | 台 | 2663 |  |  |
| 243 | 电感式传感器 | IIS238 | 易福门 | 个 | 128 |  |  |
| 244 | 滤芯总成 | C-SP-08N-30 | YAMASHIN | 个 | 387 |  |  |
| 245 | 多芯控制软电缆线 | 12芯，0.75平方 | 秋叶源 | 米 | 11 |  |  |
| 246 | 暗装开关面板 | 86型3开 | 西蒙 | 个 | 17.6 |  |  |
| 247 | 接近开关 | NBB15-30GM50-E2(85973) | B+F | 个 | 620 |  |  |
| 248 | 洗车机泵头 | 55，58型 | 林猫 | 个 | 450 |  |  |
| 249 | PLC | 6ES7 214-2BD23-0XB8 | 西门子 | 台 | 4260 |  |  |
| 250 | 压力传感器 | 520.99279（250bar） | 厂件 | 只 | 1010 |  |  |
| 251 | 传感器 | BD10-S3-M30-9006 | 图尔克 | 个 | 138 |  |  |
| 252 | 潜污泵 | 380V，1.5kw | 河北银虹 | 台 | 798 |  |  |
| 253 | PVC管 | Φ50,3m | 日丰 | 根 | 21 |  |  |
| 254 | 橡胶护套线 | 3芯10平方×1芯6平方 | 胜华 | 米 | 38 |  |  |
| 255 | 蓝色PVC管 | Φ50㎜ | 日丰 | 米 | 11 |  |  |
| 256 | PVC直接头蓝色 | Φ50㎜ | 日丰 | 个 | 1.3 |  |  |
| 257 | PVC弯头蓝色 | Φ50㎜ | 日丰 | 个 | 1.53 |  |  |
| 258 | 铜鼻子 | 10平方 | 东华 | 个 | 2.7 |  |  |
| 259 | 铜鼻子 | 50平方 | 东华 | 个 | 8 |  |  |
| 260 | 铜鼻子 | 25平方 | 东华 | 个 | 5 |  |  |
| 261 | 硬芯电缆线 | 4×50＋1×25 |  | 米 | 210 |  |  |
| 262 | 加厚PE波纹管 | 外径54.5㎜,内径48㎜ | 渝庆 | 米 | 7.6 |  |  |
| 263 | 高压防水胶带 |  | 楚天舒 | 个 | 7.6 |  |  |
| 264 | LED灯泡 | E27，5瓦 | FSL | 个 | 9.5 |  |  |
| 265 | 重载连接器（带盖） | HDC-HE-010-3DB | WZAZDQ | 套 | 93 |  |  |
| 266 | 电缆线 | 4*2.5，100m | 胜华 | 圈 | 1420 |  |  |
| 267 | 公牛插板 | 8位 | 公牛 | 个 | 32 |  |  |
| 268 | 单项三级电源插头 | 10A | 德力西 | 个 | 6.6 |  |  |
| 269 | 万用表电池 | 9V | 南孚 | 个 | 12 |  |  |
| 270 | 118型开关插座 | 2开单控 | 公牛 | 个 | 21 |  |  |
| 271 | 118型开关插座 | 中号3位15孔 | 公牛 | 个 | 35 |  |  |
| 272 | 插线板 | 250V20A 3米 | 公牛 | 个 | 49.5 |  |  |
| 273 | 接近开关 | NBN15-30GM50-E0 | B+F | 个 | 170 |  |  |
| 274 | 十字开关 |  | 韩国龙声 | 个 | 210 |  |  |
| 275 | 电缆线 | 3*4+1*2.5，100m | 众惠 | 圈 | 2250 |  |  |
| 276 | 继电器底座 | 施耐德 | 施耐德 | 个 | 15.2 |  |  |
| 277 | 空调插头插座 | 16A | 公牛 | 套 | 15.2 |  |  |
| 278 | 编码号码管 | 50米/盒 | / | 盒 | 40 |  |  |
| 279 | 户外防水配电箱 | 500×600，带密封条 | 特尔克 | 个 | 330 |  |  |
| 280 | 交流接触器 | CJX2-0910-220V | 正泰 | 个 | 75 |  |  |
| 281 | ABB按钮 | CP3-31G-10 | ABB | 个 | 51 |  |  |
| 282 | 尼龙扎带 | 300㎜ | 日丰 | 包 | 12.5 |  |  |
| 283 | 热继电器施耐德 | LRD08C | 施耐德 | 个 | 114 |  |  |
| 284 | 信号线 | 3*0.75，100m | 长河 | 圈 | 375 |  |  |
| 285 | 洗车机电机调压阀 | 4孔 | 林猫 | 个 | 95 |  |  |
| 286 | 液压油滤芯 | S1700M | 宇通 | 个 | 208 |  |  |
| 287 | 环链电动提升机 | DHP 2吨 6米 | 威象 | 个 | 1500 |  |  |
| 288 | 粉碎切割泵 | 2.2KW 220V | 上海人民 | 台 | 1970 |  |  |
| 289 | 两脚插头 | 10A | 德力西 | 个 | 6 |  |  |
| 290 | 交流接触器 | LC1D65A | 施耐德 | 个 | 366 |  |  |
| 291 | 单芯阻燃线 | 10平方 |  | 米 | 12 |  |  |
| 292 | 单芯阻燃线 | 16平方 |  | 米 | 18 |  |  |
| 293 | 焊把线 | 35平方 | 胜华 | 米 | 33 |  |  |
| 294 | 绝缘胶带 |  | 楚天舒 | 个 | 3 |  |  |
| 295 | 高压胶带 |  | 虎头 | 个 | 7.2 |  |  |
| 296 | 防爆泥 | 1.7公斤/包 | / | 包 | 36 |  |  |
| 297 | 电焊台 | 938S | 德力西 | 个 | 181 |  |  |
| 298 | 无刷锂电钻 | BROTHER，PL22-21 | BROTHER | 个 | 528 |  |  |
| 299 | LED灯泡 | E27，10瓦 | FSL | 个 | 12 |  |  |
| 300 | LED灯泡 | E27，28瓦 | FSL | 个 | 19 |  |  |
| 301 | 吊式灯头 | E27 | FSL | 个 | 4 |  |  |
| 302 | 86型明装灯头 | E27 | FSL | 个 | 5 |  |  |
| 303 | 洗车机电机 | 220V | 黑猫 | 个 | 850 |  |  |
| 304 | 粉碎切割泵 | 2.2KW 380V | 上海浪花 | 台 | 1970 |  |  |
| 305 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20，4p | 德力西 | 个 | 208 |  |  |
| 306 | 铜鼻子 | 16平方 | 东华 | 个 | 3 |  |  |
| 307 | 带漏电空开 | 2P，40A | 德力西 | 个 | 52 |  |  |
| 308 | 空开 | 4P，63A | 德力西 | 个 | 52 |  |  |
| 309 | 304不锈钢防水配电箱 | 500*600*200mm | 特尔克 | 个 | 620 |  |  |
| 310 | 不锈钢配电箱导轨 | C45 | 特尔克 | 米 | 12 |  |  |
| 311 | 塑壳式断路器 | 4P，63A | 德力西 | 个 | 181 |  |  |
| 312 | 塑壳式断路器 | 4P，125A | 德力西 | 个 | 235 |  |  |
| 313 | 零线排: | 10孔 | 凤凰 | 个 | 15.8 |  |  |
| 314 | 普通电笔 |  | / | 支 | 3 |  |  |
| 315 | LED节能球泡 | E27，白光40w | FSL | 个 | 17.6 |  |  |
| 316 | LED节能球泡 | E27，无影灯 | FSL | 个 | 9.8 |  |  |
| 317 | 黄腊管 | 12mm，100米 | / | 圈 | 146 |  |  |
| 318 | 双电源焊机 | ZX7-400GK | 通用 | 台 | 1100 |  |  |
| 319 | 电线 | 1.5平方，100m | 胜华 | 圈 | 141 |  |  |
| 320 | 电线 | 2.5平方，100m | 胜华 | 圈 | 228 |  |  |
| 321 | 空气开关 | 380V 32A 施耐德 | 施耐德 | 个 | 45 |  |  |
| 322 | 电池 | 9V | 南孚 | 节 | 12 |  |  |
| 323 | 电缆线 | 4芯 6平方 | 起帆 | 米 | 33 |  |  |
| 324 | 自复位开关 | 15A 250W | JOFEN | 盒 | 240 |  |  |
| 325 | 接近开关 | NBB8-18GM30-E2 （欧姆龙） | B+F | 个 | 170 |  |  |
| 326 | 普通按钮 | 红色 | 德力西 | 个 | 17.6 |  |  |
| 327 | 普通按钮 | 绿色 | 德力西 | 个 | 17.6 |  |  |
| 328 | 液位继电器 | JYB-714AC.220V | 德力西 | 个 | 36.9 |  |  |
| 329 | 防水塑料配电箱 | 200*150*100 | 特尔克 | 个 | 45 |  |  |
| 330 | 供电插座 | 5芯、32A | 威浦 | 套 | 45 |  |  |
| 331 | 旋转开关 | 神龙配套 | 神龙 | 个 | 49.5 |  |  |
| 332 | 空压机 | V-0.25/8，功率2.2KW | 杰豹 | 台 | 1980 |  |  |
| 333 | 黄腊管 | φ10mm | / | 米 | 1.6 |  |  |
| 334 | 黄腊管 | φ15mm | / | 米 | 2.2 |  |  |
| 335 | 相序继电器 | RM22TG20（施耐德） | 施耐德 | 个 | 412 |  |  |
| 336 | 配电箱 | 400*500 | 特尔克 | 个 | 49.5 |  |  |
| 337 | 指示灯（配电箱） | 白，蓝，红各一盒（12颗） | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 338 | 接近开关 | E2G-M18KN10-WS-C1 | 欧姆龙 | 个 | 160 |  |  |
| 339 | 电焊机插头 | DKj10-25 | DKj | 个 | 7.2 |  |  |
| 340 | 线管直接 | Φ16 | 日丰 | 个 | 0.4 |  |  |
| 341 | 线管弯头 | Φ16 | 日丰 | 个 | 0.5 |  |  |
| 342 | 线管三通 | Φ16 | 日丰 | 个 | 0.8 |  |  |
| 343 | 1P空开 | 63A | 德力西 | 个 | 25.2 |  |  |
| 344 | 插头 | 二孔 | 德力西 | 个 | 6 |  |  |
| 345 | 配电箱 | 4位 | 特尔克 | 个 | 12.5 |  |  |
| 346 | 照明开关 | 雷士照明 | 雷士 | 个 | 13.5 |  |  |
| 347 | 混泥土振动棒 | 22V-50/60HZ | 佛山 | 台 | 350 |  |  |
| 348 | 电磁阀 | MFZ8-37YC/12V | 华德 | 个 | 93 |  |  |
| 349 | 工业风扇 | φ750 | 光华 | 个 | 210 |  |  |
| 350 | 五孔插座 | 明装 | 西蒙 | 个 | 9.2 |  |  |
| 351 | 单开 | 明装 | 西蒙 | 个 | 12 |  |  |
| 352 | 开关插座 | 5孔1开 | 公牛 | 个 | 15.5 |  |  |
| 353 | 热缩管 | 0.3平方 | 普通 | 米 | 1.2 |  |  |
| 354 | 电缆线 | 2*2.5m²，100m | 胜华 | 圈 | 599 |  |  |
| 355 | LED双锂电头灯 | YB-283，100W | DP | 个 | 36 |  |  |
| 356 | 金属按钮开关 | 平面复位16MM | 益佳 | 个 | 8 |  |  |
| 357 | 曲轴 | 358型 | 神龙配套 | 件 | 136 |  |  |
| 358 | 连杆 | 358型 | 神龙配套 | 个 | 40 |  |  |
| 359 | 柱塞 | 358型 | 神龙配套 | 个 | 55.2 |  |  |
| 360 | 缸套 | 358型 | 神龙配套 | 个 | 40 |  |  |
| 361 | 密封件修理包 | 358型 | 神龙配套 | 包 | 46 |  |  |
| 362 | 调压阀 | 358型 | 神龙配套 | 件 | 136 |  |  |
| 363 | 风炮水泵 | HG-390 | 铭标 | 个 | 85 |  |  |
| 364 | 电池阀 | DGS-02-3C60-DL | YOUQUEN | 台 | 720 |  |  |
| 365 | 单相潜水电泵 | QDX10-35-15 | 上海浪花 | 台 | 1088 |  |  |
| 366 | 潜污泵 | 100WQ60-13-4KW | 上海人民 | 台 | 2288 |  |  |
| 367 | 空开 | DZ47 3P 25A | 德力西 | 个 | 19.5 |  |  |
| 368 | 交流接触器 | CJX2-2511 | 正泰 | 个 | 75 |  |  |
| 369 | 热继电器 | JR36-20，10-16A | 正泰 | 个 | 34 |  |  |
| 370 | 熔断器底座 | rt18，6A | 德力西 | 个 | 12 |  |  |
| 371 | 指示灯 | 红色 | 德力西 | 个 | 10.5 |  |  |
| 372 | 地排 | 凤凰 | 凤凰 | 个 | 13.5 |  |  |
| 373 | LED面板灯驱动 | 60W | / | 个 | 22.4 |  |  |
| 374 | 配电箱 | 30*40 | 特尔克 | 个 | 49.5 |  |  |
| 375 | 灯罩 | φ34.5 | / | 个 | 20.8 |  |  |
| 376 | 焊机接线柱 | 315型 | 315型配套 | 套 | 15 |  |  |
| 377 | 线盘 | 50米 | 亚迪 | 个 | 289 |  |  |
| 378 | 万能转换开关 | LW26-20，32A 380V | 长信 | 个 | 62 |  |  |
| 379 | 四孔插座 | 25A-440V | 公牛 | 个 | 27 |  |  |
| 380 | 卷帘门控制器 | DC 24V | 卷帘门配套 | 套 | 400 |  |  |
| 381 | 急停按钮 | LAY5S-BE102 | 德力西 | 个 | 17.6 |  |  |
| 382 | 电池阀 | 4WE6E-61BB/AG24NZ5L | 华德 | 台 | 520 |  |  |
| 383 | 松下继电器 | APF30224 24v | 松下 | 个 | 26 |  |  |
| 384 | 明装插座 | 5孔 | 公牛 | 个 | 6.6 |  |  |
| 385 | 继电器 | 220VAC 12A | 和泉 | 个 | 31 |  |  |
| 386 | 暗装开关 | 5孔+1开 | 公牛 | 个 | 25 |  |  |
| 387 | 暗装插座 | 5孔 | 西蒙 | 个 | 10.7 |  |  |
| 388 | 配电箱 | 340*300*160 | 特尔克 | 个 | 46.4 |  |  |
| 389 | 继电器 | 220V（8脚） | 和泉 | 个 | 31 |  |  |
| 390 | 继电器 | 24V（8脚） | 和泉 | 个 | 31 |  |  |
| 391 | 开关电源 | MS-150-24 | MV | 个 | 88 |  |  |
| 392 | 塑壳断路器 | DZ15-40/3901 | 德力西 | 个 | 82 |  |  |
| 393 | 稳压器 | 380V | 德力西 | 台 | 1800 |  |  |
| 394 | 汽油发电机 | 220V/3000W手动 | 翼虎 | 台 | 1800 |  |  |
| 395 | 明装开关 | 一开 | 西蒙 | 个 | 7 |  |  |
| 396 | 明装开关 | 二开 | 西蒙 | 个 | 7.5 |  |  |
| 397 | 开关 | 暗装2开 | 西蒙 | 个 | 7.5 |  |  |
| 398 | 排污泵 | 220V，50wqd-1.5-1.5KW（带切割） | 河北银虹 | 台 | 748 |  |  |
| 399 | 模数化插座 | 5孔10A | 德力西 | 个 | 17 |  |  |
| 400 | 背负式喷雾器 | 3WZ-7 | 鲁威 | 台 | 1376 |  |  |
| 401 | 弥雾机 | 180型河北裕丰 | 河北裕丰 | 台 | 2050 |  |  |
| 402 | 信号线 | 10芯，100m | 秋叶源 | 圈 | 1200 |  |  |
| 403 | 电缆线 | 2.5*3+1.5，100m | 胜华 | 圈 | 1150 |  |  |
| 404 | 双电源电焊机 | ZX7-400S | 全网通 | 台 | 1100 |  |  |
| 405 | 漏电断路器 | DZL18-32F/1 | 德力西 | 个 | 30 |  |  |
| 406 | 意大利GG常开触点 | PL004002 | GG | 个 | 40 |  |  |
| 407 | 多功能维修灯 |  | 伴车安 | 个 | 78 |  |  |
| 408 | 陶瓷保险管 | 正泰RT28-32 10*38 25A | 正泰 | 个 | 4.5 |  |  |
| 409 | 开关 | 220V暗装双开 | 公牛 | 只 | 7.7 |  |  |
| 410 | 插头 | 220V 3插 | 公牛 | 只 | 6.6 |  |  |
| 411 | 移动风炮电容 | 550型 | 铭标 | 只 | 55 |  |  |
| 412 | 移动风炮滚轮 | 550型 | 铭标 | 个 | 80 |  |  |
| 413 | 移动风炮水泵 | 550型 | 铭标 | 个 | 85 |  |  |
| 414 | 空开带漏保 | DZ4775LE-2P-C10 | 德力西 | 个 | 45 |  |  |
| 415 | 线卡 | 10MM | 日丰 | 包 | 5.2 |  |  |
| 416 | 电表 | DD518-10A | 欧开 | 个 | 53 |  |  |
| 417 | 透明塑料表箱 | 160*310mm | 特尔克 | 个 | 49.5 |  |  |
| 418 | 内部微动开关 | SZ-15GD-B | 欧姆龙 | 只 | 9.2 |  |  |
| 419 | 扭子开关 | ON-OFF-ON T701CWCT3挡3脚螺丝 | JOFEN | 根 | 12 |  |  |
| 420 | PVV护套线（软黑铜） | 国标4*4 | 长河 | 米 | 19 |  |  |
| 421 | PVV护套线（软白铜） | 国标10*1.0 | 长河 | 米 | 12.13 |  |  |
| 422 | 点动按钮开关 | 22mm | 豪郎 | 个 | 7.5 |  |  |
| 423 | LED电源指示灯 | 24V（红色） | 一佳 | 个 | 10.5 |  |  |
| 424 | 航空插头 | 10针（公芯） | WZAZDQ | 个 | 25 |  |  |
| 425 | 热继电器 | JR20-400L/267-400A | 德力西 | 个 | 1100 |  |  |
| 426 | 接触器 | CJ20-400A | 德力西 | 个 | 1523 |  |  |
| 427 | 固态继电器 | CDG1-1DA | 德力西 | 个 | 29 |  |  |
| 428 | 按钮开关 | 220V | 正泰 | 个 | 17.6 |  |  |
| 429 | 铜排 | 4*30 | JIAYE | 米 | 136 |  |  |
| 430 | 卸载平衡阀 | MF29-2 | 耐德 | 件 | 2316 |  |  |
| 431 | 开孔器 | 22 | JINGUO | 个 | 12 |  |  |
| 432 | 成套室外配电箱 | 600*400*1400mm | 特尔克 | 个 | 1860 |  |  |
| 433 | 成套低压配电箱 | 500*600 | 特尔克 | 套 | 1460 |  |  |
| 434 | 六芯信号线 | 6*0.12，100m | 长河 | 盘 | 160 |  |  |
| 435 | 开关电源 | NDR-120-24 | 明纬 | 个 | 225 |  |  |
| 436 | 高精度钳形万用表 | 1000A | 胜利 | 台 | 426 |  |  |
| 437 | 电缆线 | 3*6+1*4mm² | 众惠 | 米 | 29 |  |  |
| 438 | 高压油泵 | CBT-F414-ALP | 长源 | 台 | 800 |  |  |
| 439 | 空开 | 3P63A | 德力西 | 个 | 21 |  |  |
| 440 | PPR管卡 | 20 | 日丰 | 个 | 0.25 |  |  |
| 441 | 空开（漏保） | 3P63A | 德力西 | 个 | 98 |  |  |
| 442 | 控制线 | 8*1 | 长河 | 米 | 9.15 |  |  |
| 443 | 电缆线 | 3*35+1 | 胜华 | 米 | 121 |  |  |
| 444 | GG五孔手电门按钮加触头 |  | GG | 套 | 350 |  |  |
| 445 | GG手电门（5孔）配套 | PL004002 | GG | 个 | 70 |  |  |
| 446 | 接近开关 | E2E-X5F1-Z18，常开 | 欧姆龙 | 个 | 170 |  |  |
| 447 | 散热器 | AH0608-TL | RISEN | 个 | 880 |  |  |
| 448 | 信号线 | 8芯1.5mm² | 秋叶源 | 米 | 14.3 |  |  |
| 449 | 开关电源 | S-200-24V，8.3A | MV | 个 | 158 |  |  |
| 450 | 高压清洗机配套电机 | YL90L-4-1.8KW | 黑猫 | 台 | 700 |  |  |
| 451 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/B，NO | 沪工 | 个 | 45 |  |  |
| 452 | 漏电断路器 | 160A | 德力西 | 个 | 310 |  |  |
| 453 | 倒顺开关 | 220V | 德力西 | 个 | 32 |  |  |
| 454 | 电缆线 | 3*10+1 | 胜华 | 米 | 38 |  |  |
| 455 | 增压泵 | 配XM-80型清洗机 | 金虹 | 套 | 950 |  |  |
| 456 | 相序继电器 | RM4TG | 施耐德 | 个 | 412 |  |  |
| 457 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/B，PNP | 沪工 | 个 | 45 |  |  |
| 458 | 插线板 | 无线，250V | 公牛 | 个 | 17.6 |  |  |
| 459 | 热继电器 | LRR16 | 施耐德 | 个 | 66 |  |  |
| 460 | 4P空开 | 63A（带漏电保护） | 德力西 | 个 | 85 |  |  |
| 461 | 2P空开 | 40A（带漏电保护） | 德力西 | 个 | 52 |  |  |
| 462 | 交流接触器 | LC1E2510M5N | 施耐德 | 个 | 91.5 |  |  |
| 463 | 切割型潜污泵 | WQAS15-10-1.5KW | 上海江霸 | 台 | 900 |  |  |
| 464 | 电磁换向阀 |  | 耐得 | 件 | 1200 |  |  |
| 465 | 凸轮通断开关 | LW4B25 | 长信 | 个 | 120 |  |  |
| 466 | 阿托斯溢流阀 | SHMP-011/210 10S | 阿托斯 | 个 | 1116 |  |  |
| 467 | 行程开关 | 欧姆龙D4NA-412G | 欧姆龙 | 个 | 80 |  |  |
| 468 | 电线盘 | 220V10A 配线长50米 | 人民 | 个 | 482 |  |  |
| 469 | PLCDI | LX42C4 | 三菱 | 个 | 4700 |  |  |
| 470 | 万用表 | MF47 | 天宇 | 个 | 98 |  |  |
| 471 | 回转式鼓风机 | HC-25S | 百事德 | 台 | 4080 |  |  |
| 472 | 传感器 | PR12-4DN | 奥拓尼克斯 | 个 | 85 |  |  |
| 473 | 线管 | 白色F40，3m | 金牛 | 根 | 19.5 |  |  |
| 474 | 明装开关 | 5孔+1开 | 公牛 | 个 | 21.6 |  |  |
| 475 | 电池阀 | SWH-G02-C6-D12-20SAW-LS-HWND | 耐德 | 件 | 1200 |  |  |
| 476 | 三菱可编程控制器 | LJ61BT11-CM | 三菱 | 套 | 1280 |  |  |
| 477 | 灯座 | 公牛牌86型螺口 | 公牛 | 个 | 17 |  |  |
| 备注：该报价包括但不限于材料费、人工费、运输费、增值税3%专用发票税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竞选人： (报价单位名称） （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系方式： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |