## 封-1 招标工程量清单
|  | 涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030401002001 | 800kV·A干式变压器 T1 | [项目特征] 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB12 3.容量(kV·A):800 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.温控箱安装 3.接地 4.网门、保护门制作、安装 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030401002002 | 1600kV·A干式变压器 | [项目特征] 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB12及以上节能型 3.容量(kV·A):1600 4.电压(kV):10 5.油过滤要求:符合设计及规范要求 6.干燥要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.温控箱安装 3.接地 4.网门、保护门制作、安装 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404004001 | 低压柜1AN1 | [项目特征] 1.名称:低压柜1AN1 2.型号:GGD 3.规格:2200*1000*600mm 4.包含的电器元件:详设计 [工作内容] 1.本体及包含的电器元件、连接铜排及弯头等安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
4 | 030404004002 | 低压柜1AN2 | [项目特征] 1.名称:低压柜1AN2 2.型号:GGD 3.规格:2200*1000*800mm 4.包含的电器元件:详设计 [工作内容] 1.本体及包含的电器元件、连接铜排及弯头等安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404004003 | 低压柜1AN3 | [项目特征] 1.名称:低压柜1AN3 2.型号:GGD 3.规格:2200*1000*600mm 4.包含的电器元件:详设计 [工作内容] 1.本体及包含的电器元件、连接铜排及弯头等安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
6 | 030402017001 | 高压进出线柜H7 | [项目特征] 1.名称:高压进出线柜H7 2.规格:2200*800*1400mm 3.母线配置方式:详设计 4.包含的电器元件:详设计 [工作内容] 1.本体及包含的电器元件、连接铜排及弯头等安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 1
7 | 030408001001 | 低压电力电缆 YJV-0.6/1-3*120+2*70 | [项目特征] 1.名称:低压电力电缆 2.额定电压:0.6/1kv 3.规格:3*120+2*70 4.材质:YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030408001002 | 高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*95（直埋） | [项目特征] 1.名称:高压电力电缆 2.型号:8.7/15kv 3.规格:3*95mm 4.材质:YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆(带阻燃） [工作内容] 1.电缆敷设 2.直埋 | m | 178
9 | 030408001003 | 高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*95（电缆沟敷设） | [项目特征] 1.名称:高压电力电缆 2.型号:8.7/15kv 3.规格:3*95mm 4.材质:YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆(带阻燃） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 172
10 | 030408006001 | 高压电缆头YJV22-8.7/15KV 3×95mm | [项目特征] 1.名称:高压电缆头 2.型号:YJV22-8.7/15KV 3.规格:3×95mm [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030408006002 | 电缆头 3*120+2*70 | [项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:1×300 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
12 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:热侵锌扁钢 -40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 10
13 | 030409001001 | 基础槽钢制作、安装 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.规格:热侵锌槽钢 10# [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 25.5
14 | 030411003001 | 热侵锌金属槽式电缆桥架400*200*2mm | [项目特征] 1.名称:金属槽式电缆桥架 2.规格:400*200*2mm 3.材质:热侵锌 [工作内容] 1.本体、支架安装 2.接地 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030408003001 | 钢管 DN150 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管，热浸锌 3.规格:DN150 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 300
16 | 080801011001 | 密集型母线槽 | [项目特征] 1.名称:密集型母线槽 2.型号:2500A 3.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.支架安装 2.母线槽安装、试验 3.附件安装 4.绝缘板安装 5.接地 6.补刷油漆 7.运输 | m | 6
17 | 030403007001 | 始端箱 | [项目特征] 1.名称:始端箱 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.电流(A):满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 080805002001 | 电力模拟屏 | [项目特征] 1.名称:电力模拟屏 2.规格:1600*1200mm 3.材质:工程塑料 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 台 | 1
19 | 040404002001 | 拆除2500kVA变压器 | [项目特征] 1.规格、型号:原有2500kVA变压器 2.场内运输:1km以内 [工作内容] 1.基座制作和拆除 2.车架、设备吊装 3.拆除、堆放、运输 | 台 | 1
20 | 040804005001 | TMX-3（100*10）+1（80*10） | [项目特征] 1.名称:铜母线 2.规格:TMX-3（100*10）+1（80*10） [工作内容] 1.母线安装 | m | 2
21 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | [项目特征] 1.种类:混凝土保护板 2.规格:230×115×40mm 3.标志桩类型:成品电缆标志桩 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板(砖) 3.立桩 | m | 207
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010101007001 | 管沟土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)、支撑 4.运输 5.回填 | m3 | 73.84
23 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 20.16
24 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方材料品种:原土回填 2.填方粒径要求:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 16.73
25 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 77.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 010507006001 | 电缆手孔井 | [项目特征] 1.部位:检查井 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 5
27 | 081201001001 | 拆除混凝凝土路面 | [项目特征] 1.材质:混凝凝土路面 2.厚度:20cm 3.运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.废料外运 | m2 | 22.53
28 | 050402002001 | 恢复现浇混凝土路面 | [项目特征] 1.厚度:20cm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.拆除 4.清理 5.刷隔离剂 6.材料运输 | m2 | 22.53
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 050102002001 | 栽植灌木（小叶黄杨） | [项目特征] 1.种类:瓜子黄杨 2.冠丛高:25-30cm 3.蓬径:25-30cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 | m2 | 54.19
30 | 050102002002 | 栽植灌木（海桐球）利旧 | [项目特征] 1.种类:海桐球 2.冠丛高:150-160cm 3.蓬径:180-200cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 | 株 | 2
31 | 050102002003 | 栽植灌木（红檵木） | [项目特征] 1.种类:红檵木 2.冠丛高:35-40cm 3.蓬径:30-35cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 | m2 | 7.17
32 | 050102012001 | 铺种草皮（细叶结缕草） | [项目特征] 1.草皮种类:细叶结缕草 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 | m2 | 7.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030414011001 | 接地装置 接地网 | [项目特征] 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
34 | 030414001001 | 电力变压器系统调试（1600kV.A) | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB12及以上节能型 3.容量(kV．A):1600 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
35 | 030414001002 | 电力变压器系统（800kV.A) | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统 2.型号:SCB12 3.容量(kV．A):800 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 断路器 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV以下 3.类型:断路器 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
37 | 040807002001 | 电缆供电系统调试 | [项目特征] 1.名称:电缆供电系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 080610002001 | 配电房绝缘垫、防鼠装置、标识牌、安全工具等 | [项目特征] 1.名称:配电房绝缘垫、防鼠装置、标识牌、安全工具等 [工作内容] 1.配电房绝缘胶垫 2.标识牌（包含各种标识、指示标识、规则制度标识等） 3.安全工具（工具柜 绝缘手套 绝缘鞭 高压验电笔 安全网 手握式接地线 便携式接地线 安全带等所有安全工具） 4.防鼠装置 5.满足规范与验收要求 | 系统 | 1
39 | 010606006001 | 花纹钢板（厚度6mm) | [项目特征] 1.钢材品种、规格:花纹钢板（厚度6mm) [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | t | 1.02
40 | 030409001002 | 基础角钢制作、安装 | [项目特征] 1.名称:角钢 2.规格:50*50*5mm [工作内容] 1.角钢制作、安装 | m | 44
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 021007004003 | 人工二次转运零星材料 | [项目特征] 1.1.运输距离:人工转运100m [工作内容] 1.1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 |  | 10
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:涪陵区餐厨垃圾扩建污水处理系统配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 基础槽(角)热侵锌槽钢 10# | 25.755 | m
2 | 基础槽(角)钢 | 44.44 | m
3 | 热侵锌钢管DN150 | 309 | m
4 | 热侵锌扁钢 -40*4 | 10.5 | m
5 | 高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3*95 | 353.5 | m
6 | 低压电力电缆 YJV-0.6/1-3*120+2*70 | 45.45 | m
7 | 热侵锌金属槽式电缆桥架400*200*2mm | 20.2 | m
8 | 母线槽 2500A | 6 | m
9 | TMX-3（100*10）+1（80*10） | 2 | m
10 | 电缆头 3*120+2*70 | 2.04 | 套
11 | 高压电缆头YJV22-8.7/15KV 3×95mm | 4.08 | 套
12 | 始端箱 | 2 | 台
13 | 1600kV·A干式变压器 | 1 | 台
14 | 800kV·A干式变压器 T1 | 1 | 台
15 | 复合盖板1m*1m | 5 | 块
16 | 低压柜1AN1 | 1 | 台
17 | 低压柜1AN2 | 1 | 台
18 | 低压柜1AN3 | 1 | 台
19 | 高压进出线柜H7 | 1 | 台
20 | 小叶黄杨 64株/㎡ | 54.19 | m2
21 | 红檵木 49株/㎡ | 7.17 | m2
22 | 电力模拟屏 | 1 | 台
23 | 热侵锌金属槽式电缆桥架支架 | 2 | 套
合 计