
设备电气元件采购公告说明

重庆市綦江区益创环境服务有限公司对公司所需的设备电气元件进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加。本次询价采购由重庆市綦江区益创环境服务有限公司负责，确定中选单位后，中选单位与重庆市綦江区益创环境服务有限公司签订合同。
项目概况：

项目名称：设备电气元件采购
采购人：重庆市綦江区益创环境服务有限公司
项目地址：送抵采购人指定地点（限重庆市范围内）

公告时间

2023年7月7日——2023年7月10日

采购内容及数量

详见附件
竞选人资质要求：

1. 具有独立法人资格：竞选人具有企业或事业单位独立法人资格。（提供营业执照复印件、法定代表人复印件）

2. 业绩要求：竞选人提供2021年1月1日至竞选截止日止具有不低于10万元的同类产品销售业绩1个。（业绩需提供对应的合同复印件及发票并加盖竞选人公章，业绩期限以合同日期为准，业绩金额以对应发票为准）

3. 本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

五、商务要求：

采购内容：设备电气元件，采购明细详见《设备电气元件采购项目采购限价表》，预估采购金额为16.8万元。实际采购金额以合同单价及实际供货金额据实结算，实际采购金额多于或少于预估金额，均不认为采购人违约。竞选人应充分考虑因此造成的一切风险。

合同期限：合同服务期为2年。

3、销售业绩

竞选人2021年1月1日至竞选截止日止具有不低于10万元的同类产品销售业绩1个。（业绩需提供对应的合同复印件及发票并加盖竞选人公章，业绩期限以合同日期为准，业绩金额以对应发票为准）。

4、质量要求

4.1 竞选人按照采购人要求的产品品牌、型号供货，不得提供假冒伪劣产品，以次充好。

4.2 竞选人所提供的产品有国家强制性标准的，必须符合相关国家强制性标准要求；无国家强制性标准的，需符合行业相关标准或通行标准。
4.3 所有产品必须是全新的原装正品，并标明详细质保期限和明确的售后服务承诺细则。

4.4 备品备件保修期限符合国家三包标准；

4.5 因产品质量问题对采购人或第三人造成的损失（包括但不限于财产损失、人身伤害等），由中选人负责赔偿，并承担相应的经济、法律责任。

5、 供货时间、交货方式、验收方式
5.1 交货时间：合同签订后，中选人按照采购人的供货通知进行供货。中选人接到采购人供货通知后3天内送货到采购人指定现场（到达时限以中选人响应条件为准）。

5.2 交货方式：中选人负责将货物运抵现场，有关一切费用由中选人承担（含包装、运输至采购人指定现场装卸交货等），运输过程中的一切风险由中选人承担。

5.3 验收方式

A. 中选人应按照合同及供货明细要求进行供货，货物到达采购人指定现场后，由采购人组织人员对货物品牌、名称、规格、数量、质量、包装及产品外观、相关资料是否齐备等项目进行验收，并作验收记录由双方签字确认，中选人应派人员全程参与验收过程。

B. 中选人所供货物验收不合格的，采购人有权拒收，中选人需无条件以合格产品进行更换，由此造成的一切损失由中选人承担。

C. 采购人有权不定期不定批次随机抽取样品，若抽检不合格，该批货物全部退货，并对中选人进行违约处罚，情节严重的，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中选人承担。

6、售后服务及质保期

6.1 竞选人所供产品质量符合国家行业规定，在质保期内因质量问题应无条件对所提供的货物进行维修和服务，并承担费用。
6.2 承诺接到质量问题通知48小时内解决问题。

6.3 竞选人应承诺对其所供的所有产品向采购人提供产品技术咨询服务，该服务包含产品使用、存放、保养维修等内容。
7、报价要求

7.1 本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理。

7.2 本次竞价须为人民币报价，一次性包干总价，竞选报价包含但不限于：货物价、运输费、利润、管理费、各类税费等中选人为完成合同约定工作内容所产生的一切费用。中选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

7.3 竞选人须对《设备电气元件采购项目采购限价表》货物最高限价进行综合评判，根据自身情况，按最高限价整体下浮比例进行报价，报价须严格按照报价文件要求的格式进行填报，否则将按无效报价处理。

8、付款方式

8.1转账支付，每个结算周期期满后15个工作日内，中选人向采购人提交费用支付所需资料，待采购人完善内部审签手续后向中选人支付相应款项。

8.2中选人应当向采购人开具满足税法规定的增值税专用发票。

8.3中选人须提交以下资料：

经中选人签章的支付申请书；

经双方签字确认的进度支付确认单、进度支付明细表；

经采购人审核后的费用明细表；

提供满足税法规定的完备的增值税专用发票。

双方办理完结算手续后，采购人于30日内支付相应费用给中选人。
9、结算方式
9.1自合同签订之日起，每三个月为一个结算周期，中选人于每个结算周期期满的次月10日前向采购人提交付款资料，经采购人审核并办理完付款资料内部审签后，在15个工作日内按结算额的100%向中选人支付上个结算周期内所供货款。

9.2合同范围内的结算方式：实际结算费用=实际采购量(采购量由双方签字确认) x货物合同单价

9.3合同外新增物料的结算方式:合同范围外新增物料价格由中选人向采购报价，经双方审核确认同意后纳入结算。

实际结算费用=实际采购量(采购量由双方签字确认) x货物审核单价
9.4结算周期:自合同签订之日起，每三个月为一个结算周期。

9.5最终结算:本合同期满后30日内，双方办理最终结算。

六、响应文件：

（一）响应文件编制：竞选人应当按照采购人给定的格式编制响应文件；

（二）响应文件签字或盖章要求：响应文件格式中要求竞选人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的必须齐全，响应文件每页需加盖公章；

（三）响应文件份数：竞选人需提交响应文件正本一份，副本二份，副本可以为正本的复印件；正本与副本不一致时，以正本为准；

（四）响应文件密封与标记：响应文件的正本、副本应当密封在一个文件袋内，文件袋封口处应加盖竞选人公章。文件袋上应写明项目名称、竞选人名称，并加盖公章。
（五）响应文件递交

1.递交地点：重庆市綦江区文龙街道通惠大道32号时代天骄附9号2-7

2.递交时间：
2023年7月10日17时前，逾期递交或未递交至指定地点的响应文件，采购人不予接受；未按采购人要求进行密封与标记的响应文件，采购人不予接受。
3、本项目不接受竞选人以邮寄方式递交响应文件。
七、评审方式：

1.本项目的评审方式为：评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的竞选人，所有符合资格的竞选人中，报价整体下浮比例最高的为第一中选人。审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	竞选人资质要求
	竞选人是独立法人
	具有独立法人资格：竞选人具有企业或事业单位独立法人资格。（提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件）

	
	
	业绩要求
	竞选人提供2021年1月1日至竞选截止日止具有不低于10万元的同类产品销售业绩1个。（业绩需提供对应的合同复印件及发票并加盖竞选人公章，业绩期限以合同日期为准，业绩金额以对应发票为准）。

	
	
	本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。
	竞选人提供非联合体竞选声明文件

	2
	有效性审查
	竞选文件签署
	竞选文件盖章齐全、法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购规定的格式且签章齐全。

	
	
	竞选方案
	只能提供一个竞选方案

	3
	完整性审查
	响应文件格式及份数
	1、竞选人按采购人规定格式拟定响应文件；

2、响应文件应为一份正本和两份副本(注：正本每页需要加盖公章，副本可以为正本复印件)。

	
	
	竞选文件内容
	对商务要求全部作出符合响应，不得有负偏离


2.评审结果

采购人对所有符合资格的竞选人提供的报价下浮比例由高低进行排序，报价下浮比例最高的竞选人为第一中选人，以此类推。
八、合同签订

1.中选人在成交通知书下发后15日内与重庆市綦江区益创环境服务有限公司签订书面合同。所签订的合同不得对采购公告和中选人响应文件作实质性修改。

2.中选人所报价格即为合同价。
3.采购公告、中选人的响应文件，均为签订采购合同的依据。
九、无效竞选

竞选人或其竞选文件出现以下情况之一者，为无效竞选文件：

1.竞选人不具备本公告所载明的资质；

2.竞选人提供虚假证明文件的；

3.竞选人或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的；

4.竞选人以联合体形式参与竞选的；
5.符合采购人报价要求的竞选人不足3家的。

6.竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

十、竞选结果发布媒介

本次竞选结果在“《重庆市环卫集团有限公司》(http://www.cesg.com.cn)”网上发布。

重庆市綦江区益创环境服务有限公司
2023年 月  日

	项目名称： 

响应文件
竞选人：                        (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：__________(签字或签章)
    年    月    日
不准提前启封


目录
- 1 -

目录

- 2 -

一、资格文件

- 2 -

（一）营业执照复印件

- 3 -

（二）法定代表人身份证明书

- 4 -

（三）业绩要求

- 5 -

（四）非联合体竞选声明

- 6 -

二、商务文件

- 6 -

（一）竞选函

- 7 -

（二）竞选人基本情况

- 8 -

（三）商务条款差异表

- 13 -


 HYPERLINK \l _Toc17021 （四）其他文件

三、- 14 -

报价文件




一、资格文件
（一）营业执照副本复印件
（二）法定代表人身份证明书
采购项目名称：                                                 

致：                       （采购人名称）：
         （法定代表人姓名）在                        （竞选人名称）任       （职务名称）职务，是（竞选人名称）                   的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证正反双面复印件）
	此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件”

	此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件”



                       （竞选人名称加盖公章）
     年     月     日
（三）业绩要求

（四）非联合体竞选声明
采购项目名称：                                                                         
致：                           （采购人名称）：
                               （竞选人名称）郑重声明，我公司是独立法人企业，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
                   （竞选人名称加盖公章）
      年     月     日

二、商务文件
（一）竞选函
采购项目名称：                                                    
致：                     （采购人名称）：
                     （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        （竞选人注册地址）。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件：竞选文件正本1份，副本 2 份。
五、我方竞选报价为包干价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

                   （竞选人名称加盖公章）
      年     月     日
（二）竞选人基本情况
1、竞选人基本情况
	项  目
	数据资料
	说明

	公司名称
	
	

	法定代表人
	
	

	企业类型
	
	

	营业范围
	
	

	注册资金
	
	


                   （竞选人名称加盖公章）
      年     月     日
（三）商务条款差异表
采购项目名称：                                      

	序号
	商务要求
	竞选应答
	差异说明 （正偏离/负偏离/无差异）

	1
	采购内容：设备电气元件，采购明细详见《设备电气元件采购项目采购限价表》，预估采购金额为16.8万元。实际采购金额以合同单价及实际供货金额据实结算，实际采购金额多于或少于预估金额，均不认为采购人违约。竞选人应充分考虑因此造成的一切风险。
	
	

	2
	合同期限：合同服务期为2年。
	
	

	3
	销售业绩：竞选人2021年1月1日至竞选截止日止具有不低于10万元的同类产品销售业绩1个。（业绩需提供对应的合同复印件及发票并加盖竞选人公章，业绩期限以合同日期为准，业绩金额以对应发票为准）。
	
	

	4
	提供设备电气元件采购项目采购限价表


	
	

	4
	质量要求

4.1竞选人按照采购人要求的产品品牌、型号供货，不得提供假冒伪劣产品，以次充好。

4.2竞选人所提供的产品有国家强制性标准的，必须符合相关国家强制性标准要求；无国家强制性标准的，需符合行业相关标准或通行标准。
4.3所有产品必须是全新的原装正品，并标明详细质保期限和明确的售后服务承诺细则。

4.4备品备件保修期限符合国家三包标准；

4.5 因产品质量问题对采购人或第三人造成的损失（包括但不限于财产损失、人身伤害等），由中选人负责赔偿，并承担相应的经济、法律责任。
	
	

	5
	供货时间、交货方式、验收方式
5.1交货时间：合同签订后，中选人按照采购人的供货通知进行供货。中选人接到采购人供货通知后3天内送货到采购人指定现场（到达时限以中选人响应条件为准）。

5.2交货方式：中选人负责将货物运抵现场，有关一切费用由中选人承担（含包装、运输至采购人指定现场装卸交货等），运输过程中的一切风险由中选人承担。

5.3验收方式

A. 中选人应按照合同及供货明细要求进行供货，货物到达采购人指定现场后，由采购人组织人员对货物品牌、名称、规格、数量、质量、包装及产品外观、相关资料是否齐备等项目进行验收，并作验收记录由双方签字确认，中选人应派人员全程参与验收过程。

B. 中选人所供货物验收不合格的，采购人有权拒收，中选人需无条件以合格产品进行更换，由此造成的一切损失由中选人承担。

C. 采购人有权不定期不定批次随机抽取样品，若抽检不合格，该批货物全部退货，并对中选人进行违约处罚，情节严重的，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中选人承担。
	
	

	6
	售后服务及质保期

6.1竞选人所供产品质量符合国家行业规定，在质保期内因质量问题应无条件对所提供的货物进行维修和服务，并承担费用。

6.2承诺接到质量问题通知48小时内解决问题。

6.3竞选人应承诺对其所供的所有产品向采购人提供产品技术咨询服务，该服务包含产品使用、存放、保养维修等内容。
	
	

	7
	报价要求

7.1本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理。

7.2本次竞价须为人民币报价，一次性包干总价，竞选报价包含但不限于：货物价、运输费、利润、管理费、各类税费等中选人为完成合同约定工作内容所产生的一切费用。中选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

7.3竞选人须对《设备电气元件采购项目采购限价表》货物最高限价进行综合评判，根据自身情况，按最高限价整体下浮比例进行报价，报价须严格按照报价文件要求的格式进行填报，否则将按无效报价处理。
	
	

	8
	付款方式

8.1转账支付，每个结算周期期满后15个工作日内，中选人向采购人提交费用支付所需资料，待采购人完善内部审签手续后向中选人支付相应款项。

8.2中选人应当向采购人开具满足税法规定的增值税专用发票。

8.3中选人须提交以下资料：

经中选人签章的支付申请书；

经双方签字确认的进度支付确认单、进度支付明细表；

经采购人审核后的费用明细表；

提供满足税法规定的完备的增值税专用发票。

8.4双方办理完结算手续后，采购人于30日内支付相应费用给中选人。
	
	

	9
	结算方式
9.1自合同签订之日起，每三个月为一个结算周期，中选人于每个结算周期期满的次月10日前向采购人提交付款资料，经采购人审核并办理完付款资料内部审签后，在15个工作日内按结算额的100%向中选人支付上个结算周期内所供货款。

9.2合同范围内的结算方式：实际结算费用=实际采购量(采购量由双方签字确认) x货物合同单价

9.3合同外新增物料的结算方式:合同范围外新增物料价格由中选人向采购报价，经双方审核确认同意后纳入结算。

实际结算费用=实际采购量(采购量由双方签字确认) x货物审核单价
9.4结算周期:自合同签订之日起，每三个月为一个结算周期。

9.5最终结算:本合同期满后30日内，双方办理最终结算。
	
	


法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：                  
     年     月     日

（四）其他文件
三、报价文件
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	含税单价最高限价（元）
	下浮比例
	备注

	1
	插线板
	3米
	公牛
	个
	1
	53.4
	
	

	2
	双闪箭头灯控制器
	JDX-K3导向牌24V
	中联
	个
	1
	237
	
	

	3
	1P空开
	30A
	德力西
	个
	1
	9.4
	
	

	4
	三位塑料配电箱
	三位
	特尔克
	个
	1
	7.4
	
	

	5
	移动风炮
	MB-20MC-07
	铭标
	台
	1
	2316
	
	

	6
	LED箭头灯
	60*26，24V
	中联
	套
	1
	418
	
	

	7
	接水盘气缸
	SC63*400
	耐德
	个
	1
	168
	
	

	8
	潜污泵
	220V 65WQ25-20-1.5
	上海人民
	台
	1
	774
	
	

	9
	移动插线板
	30米（公牛9孔插线板+1.5平方米）
	公牛
	个
	1
	88
	
	

	10
	ELCO接近开关
	NI12-G18-OP6L
	宜科
	个
	1
	88
	
	

	11
	纽扣电池
	2032
	松下
	个
	1
	7.8
	
	

	12
	带刀切碎切割排污泵
	100GNWQ80-15-7.5
	上海人民
	台
	1
	2763
	
	

	13
	潜污泵
	65WQ30-15-2.2KW
	河北银虹
	台
	1
	774
	
	

	14
	电线盘
	配2*2.5线60米
	人民
	个
	1
	374
	
	

	15
	超声波测厚仪
	SW-6510
	SNDWAY
	个
	1
	547
	
	

	16
	手持式激光测距仪
	DL4168
	SNDWAY
	个
	1
	118
	
	

	17
	无堵塞污水排污泵
	WQ65-18-5.5
	上海人民
	台
	1
	3161
	
	

	18
	电缆线
	3*6+1
	胜华
	米
	1
	27.6
	
	

	19
	PVC管
	φ16，3m
	日丰
	根
	1
	3.5
	
	

	20
	电缆线
	6平方，100米
	胜华
	圈
	1
	481
	
	

	21
	电表
	100A
	欧开
	个
	1
	98
	
	

	22
	户外配电箱
	400*500
	特尔克
	台
	1
	81
	
	

	23
	电缆线
	3*6
	起帆
	米
	1
	18.5
	
	

	24
	移动风炮
	550型
	铭标
	台
	1
	2336
	
	

	25
	漏电保护开关
	2P32A
	德力西
	个
	1
	37.6
	
	

	26
	电缆线
	3*2.5
	胜华
	米
	1
	7.8
	
	

	27
	电表
	5-20A
	欧开
	个
	1
	43.6
	
	

	28
	护套线
	3*4
	长河
	米
	1
	8.8
	
	

	29
	电缆线
	3*1.5
	胜华
	米
	1
	4.5
	
	

	30
	护套线
	2*0.75,100m
	长河
	圈
	1
	245
	
	

	31
	插座
	10孔
	公牛
	个
	1
	14
	
	

	32
	施耐德开关
	2档自复位，电压24V
	施耐德
	个
	1
	43.6
	
	

	33
	伊顿穆勒选择开关
	电压24V M22-WK
	伊顿穆勒
	套
	1
	98
	
	

	34
	线卡
	DN32
	日丰
	包
	1
	10.9
	
	

	35
	移动压箱遥控器
	PL05HWF4
	GG
	套
	1
	514
	
	

	36
	防溅插座套装
	4芯
	威浦
	套
	1
	106
	
	

	37
	不锈钢深井泵
	90QJD2-36/8-0.4
	上海人民
	个
	1
	776
	
	

	38
	信号线
	0.75*10，100m
	胜华
	圈
	1
	845
	
	

	39
	WAIN重载连接器
	HE-010-SE-2B-SF-1L/-MCV-M20
	WAIN
	套
	1
	297
	
	

	40
	交流接触器（施耐德）
	LC1D18BDC
	施耐德
	套
	1
	297
	
	

	41
	背负式电动喷雾器
	3WBD-22
	彩虹
	台
	1
	297
	
	

	42
	中间继电器
	施耐德RXM2LB2P7/ 220V
	施耐德
	个
	1
	44.6
	
	

	43
	电池
	 5号， 1.5V
	南孚
	节
	1
	2.5
	
	

	44
	蓄电池
	12V，180A
	风帆
	个
	1
	870
	
	

	45
	LED射灯
	100W，IP66
	科百伦
	个
	1
	108
	
	

	46
	不锈钢配电箱成套
	含2P63A空开1个，1P16A空开3个，1P+N20A漏保空开3个，安装成套
	特尔克
	套
	1
	356
	
	

	47
	铜芯线
	BVR4mm²，100m
	胜华
	圈
	1
	345
	
	

	48
	防水胶带
	
	虎头
	卷
	1
	4.9
	
	

	49
	PVC管
	φ25，3m
	日丰
	根
	1
	5.9
	
	

	50
	直接头
	φ25
	日丰
	个
	1
	0.4
	
	

	51
	管卡10个
	φ25
	日丰
	个
	1
	0.3
	
	

	52
	尼龙扎带
	400mm
	日丰
	包
	1
	12.4
	
	

	53
	波纹管
	φ30
	渝庆
	米
	1
	2
	
	

	54
	插线板
	220V10A/5米
	公牛
	个
	1
	56.6
	
	

	55
	高压清洗机
	358型
	神龙
	台
	1
	2187
	
	

	56
	防溅插头
	38A-6H380/4.15V威浦TVP2818
	威浦
	个
	1
	34.5
	
	

	57
	潜污泵
	50WQ15-15-1.5 220V
	河北银虹
	台
	1
	445
	
	

	58
	潜污泵
	50WQ15-20-2.2KW
	上海江霸
	台
	1
	870
	
	

	59
	手动堆高车
	2000KGS
	川发
	台
	1
	1988
	
	

	60
	插板
	10米
	公牛
	个
	1
	84
	
	

	61
	潜污泵
	400W-220V-5M-25mm
	上海江霸
	台
	1
	275
	
	

	62
	高压清洗机皮带
	258型
	神龙配套
	根
	1
	9.8
	
	

	63
	电磁阀
	4WE6H61B/CG12N9Z5L
	华德
	个
	1
	458
	
	

	64
	电磁阀线圈
	φ23/12V
	华德
	个
	1
	79
	
	

	65
	单芯铜线
	1.5mm²
	胜华
	米
	1
	1.3
	
	

	66
	LED壁灯
	20W
	雷士
	个
	1
	14.6
	
	

	67
	固定射灯
	APL20040B
	亚明
	个
	1
	104
	
	

	68
	白色灯带
	
	欧普
	米
	1
	14.6
	
	

	69
	电缆
	3*10+2*6
	胜华
	米
	1
	47.8
	
	

	70
	LED吸顶灯
	600*600
	欧普
	套
	1
	106
	
	

	71
	高压清洗机皮带
	358型
	神龙配套
	根
	1
	9.8
	
	

	72
	排气扇
	40W-Y-JCF-300G
	凯瑞
	个
	1
	178
	
	

	73
	高压清洗机
	190电启动（汽油）
	力帆
	件
	1
	4175
	
	

	74
	清洗车高压管
	φ35*4层
	神龙配套
	米
	1
	13.7
	
	

	75
	不锈钢明装配电箱
	400*500*180
	特尔克
	个
	1
	173
	
	

	76
	不锈钢明装配电箱
	500*600*180
	特尔克
	个
	1
	215
	
	

	77
	打药机
	汽油机
	重庆耀虎
	台
	1
	1789
	
	

	78
	数字万用表
	福碌克15B+
	福碌克
	个
	1
	394
	
	

	79
	LED投光灯
	200W/IP66
	亚明
	套
	1
	178
	
	

	80
	2P漏电保护空开
	63A
	德力西
	个
	1
	41.6
	
	

	81
	高压清洗机电机
	3KW QL358
	上海神龙
	台
	1
	841
	
	

	82
	潜污泵
	50WQ15-30-3KW
	上海人民
	台
	1
	1789
	
	

	83
	鳍片led工矿灯
	300w
	格派
	套
	1
	197
	
	

	84
	喷雾器充电器
	3WBD-22
	彩虹
	台
	1
	48.8
	
	

	85
	拔动开关
	
	/
	个
	1
	4
	
	

	86
	电瓶
	VARTA6-QW-120T
	VARTA
	个
	1
	712
	
	

	87
	手推加湿器配套电机
	550W
	铭标
	台
	1
	647
	
	

	88
	电缆线
	3*35+2*26
	胜华
	米
	1
	90
	
	

	89
	电缆线
	4*4+1*2.5
	胜华
	米
	1
	13.7
	
	

	90
	软铜芯线
	1*2.5 花线，100m
	胜华
	圈
	1
	195
	
	

	91
	明装插座
	16A3孔
	西蒙
	个
	1
	8.8
	
	

	92
	空开
	1P10A
	德力西
	个
	1
	9.8
	
	

	93
	空开
	1P2A
	德力西
	个
	1
	9.8
	
	

	94
	喷塑配电箱（带零线地线端子排）
	500*700
	特尔克
	个
	1
	158
	
	

	95
	塑壳配电箱
	10月13日
	特尔克
	个
	1
	25.6
	
	

	96
	铜线鼻子
	DT-35
	东华
	个
	1
	5.9
	
	

	97
	数显电表
	100A
	欧开
	个
	1
	76
	
	

	98
	轴流风机
	外径350
	北极
	台
	1
	257
	
	

	99
	轴流风机
	外径460
	北极
	台
	1
	396
	
	

	100
	防爆电动抽液泵
	夏琅 SR-3G
	夏琅
	台
	1
	1769
	
	

	101
	明装插座
	10A/10孔
	西蒙
	个
	1
	13.7
	
	

	102
	线卡
	φ20
	日丰
	包
	1
	9.8
	
	

	103
	线卡
	φ25
	日丰
	包
	1
	9.8
	
	

	104
	乙炔表
	
	日丰
	块
	1
	62
	
	

	105
	氧气表
	
	科信
	块
	1
	62
	
	

	106
	喷淋系统喷头
	TW2010
	科信
	个
	1
	7.2
	
	

	107
	自复位拨动开关
	15A
	JOFEN
	个
	1
	9.8
	
	

	108
	重载连接器
	十芯
	WZAZDQ
	套
	1
	69
	
	

	109
	插线板（不带线）
	9孔
	公牛
	个
	1
	16.4
	
	

	110
	重载连接器（公头）
	十芯
	WZAZDQ
	件
	1
	35.6
	
	

	111
	焊机线
	500A
	胜华
	米
	1
	42.6
	
	

	112
	护套线
	2*1.5mm²，100m
	长河
	圈
	1
	335
	
	

	113
	护套线
	2*2.5mm²，100m
	长河
	圈
	1
	416
	
	

	114
	户外配电箱
	300*400
	特尔克
	个
	1
	48.3
	
	

	115
	西菱牌工业重型台钻
	z516B/16mm/550w/380V
	西菱
	台
	1
	2485
	
	

	116
	二氧化碳气加热减压表
	
	青岛金渊
	个
	1
	107
	
	

	117
	电焊线
	国标25平方
	胜华
	米
	1
	19.7
	
	

	118
	塑料外壳式断路器
	100A
	德力西
	个
	1
	96
	
	

	119
	导轨插座
	配电箱里用2孔
	德力西
	个
	1
	5.9
	
	

	120
	导轨插座
	配电箱里用3孔
	德力西
	个
	1
	10.9
	
	

	121
	86型明装开关
	10A
	德力西
	个
	1
	13.7
	
	

	122
	配电箱
	6-9位255*210*95
	特尔克
	个
	1
	32.7
	
	

	123
	配电箱
	9-13位325*210*95
	特尔克
	个
	1
	35.6
	
	

	124
	空开
	3P 32A
	德力西
	个
	1
	19.7
	
	

	125
	空开
	3P 20A
	德力西
	个
	1
	19.7
	
	

	126
	空开
	1P 32A
	德力西
	个
	1
	9.8
	
	

	127
	洗车机泵头
	HM-588
	黑猫
	个
	1
	307
	
	

	128
	洗车机调压阀
	HM-588
	黑猫
	个
	1
	53.7
	
	

	129
	曲轴
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	36.6
	
	

	130
	连杆
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	13.7
	
	

	131
	柱塞
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	13.7
	
	

	132
	缸套
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	10.9
	
	

	133
	曲轴箱外壳
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	98
	
	

	134
	密封件修理包
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	包
	1
	10.9
	
	

	135
	四孔调压阀（铜）
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	个
	1
	52.7
	
	

	136
	洗车机泵头配套电机
	55/58型洗车机泵头配件
	黑猫
	台
	1
	597
	
	

	137
	组合开关（万能转换开关）
	HZ5D-20/4L01 一层一档
	HZ
	个
	1
	22.6
	
	

	138
	大门道闸遥控器
	
	道闸配套
	个
	1
	40.1
	
	

	139
	插头2插
	HZ-1210 10A 250V
	德力西
	个
	1
	4.5
	
	

	140
	插头3插
	HZ-1210 10A 250V
	德力西
	个
	1
	5.3
	
	

	141
	86型明装插座
	5孔 公牛牌
	公牛
	个
	1
	10.7
	
	

	142
	多用无线插座
	CN-414 4插位 10A 250V 公牛
	公牛
	个
	1
	17.4
	
	

	143
	数显万用表
	VC890C 胜利
	胜利
	个
	1
	133
	
	

	144
	水泵
	80QDX40-9-1.8kw，220V
	上海江霸
	台
	1
	776
	
	

	145
	86型明装开关 公牛
	2位
	公牛
	个
	1
	14.6
	
	

	146
	清洗机过滤网
	558型
	黑猫
	套
	1
	24.6
	
	

	147
	防水插座
	10A5孔
	正泰
	个
	1
	24.8
	
	

	148
	试电笔
	
	佛日
	支
	1
	6.2
	
	

	149
	PVC管
	Ф20，3m
	日丰
	根
	1
	4.5
	
	

	150
	PVC线管弯管
	Ф20
	日丰
	个
	1
	0.5
	
	

	151
	电表
	DDS788型40A
	正泰
	台
	1
	52
	
	

	152
	山字型油封，羊毛垫
	55型
	黑猫
	个
	1
	4.5
	
	

	153
	山字型油封，羊毛垫
	58型
	黑猫
	个
	1
	4.5
	
	

	154
	洗车机进口管过滤网
	55型（内接19mm水管）
	黑猫
	个
	1
	15.8
	
	

	155
	洗车机进口管过滤网
	58型（内接19mm水管）
	黑猫
	个
	1
	15.8
	
	

	156
	风炮电机
	550型
	铭标
	个
	1
	746
	
	

	157
	万用表表笔
	
	胜利
	副
	1
	11.6
	
	

	158
	直接头
	φ20
	日丰
	个
	1
	0.4
	
	

	159
	弯头
	φ20
	日丰
	个
	1
	0.5
	
	

	160
	三通
	φ20
	日丰
	个
	1
	0.7
	
	

	161
	弯头
	φ25
	日丰
	个
	1
	0.5
	
	

	162
	三通
	φ25
	日丰
	个
	1
	0.7
	
	

	163
	扎带（尼龙）
	5*250
	日丰
	包
	1
	9.7
	
	

	164
	明装开关（86型）
	G09
	德力西
	个
	1
	13.3
	
	

	165
	空开开关
	1P16A
	德力西
	个
	1
	8.8
	
	

	166
	空开开关
	1P20A
	德力西
	个
	1
	8.8
	
	

	167
	三脚插头
	16A（GNT-16)
	德力西
	个
	1
	5.3
	
	

	168
	二脚插头
	16A（GNT-17）
	德力西
	个
	1
	4.5
	
	

	169
	平板灯
	600*600
	欧普
	套
	1
	133
	
	

	170
	20A保险管
	20A
	上海森星
	个
	1
	0.9
	
	

	171
	明装应急灯
	向右
	/
	个
	1
	17.6
	
	

	172
	继电器底座
	220V（8脚）
	和泉
	个
	1
	9.8
	
	

	173
	塑料外壳式断路器
	125A3P
	德力西
	个
	1
	124
	
	

	174
	零排接线柱
	7孔
	凤凰
	套
	1
	4.5
	
	

	175
	DT紫铜线鼻子
	35平方
	东华
	个
	1
	3.6
	
	

	176
	洗车机架子（58型）
	220V
	黑猫
	个
	1
	138
	
	

	177
	洗车机电机（58型）
	220V
	黑猫
	台
	1
	197
	
	

	178
	2P漏电保护空开
	16A
	德力西
	个
	1
	39.6
	
	

	179
	三脚插头
	10A
	德力西
	个
	1
	5.3
	
	

	180
	LED防水防爆探照路灯
	200W-IP66
	亚明
	个
	1
	374
	
	

	181
	紫铜开口线鼻子
	OT-250A
	东华
	个
	1
	1.8
	
	

	182
	洗车机曲轴
	558型
	林猫
	根
	1
	44.6
	
	

	183
	洗车机柱塞皮碗
	558型
	林猫
	个
	1
	4.5
	
	

	184
	洗车机连杆
	558型
	林猫
	个
	1
	13.3
	
	

	185
	明装空调专用插座
	16A
	西蒙
	个
	1
	8.8
	
	

	186
	线管
	一寸
	日丰
	米
	1
	5.9
	
	

	187
	直接头
	一寸
	日丰
	个
	1
	1.4
	
	

	188
	弯头
	一寸
	日丰
	个
	1
	2
	
	

	189
	金属线卡
	一寸
	日丰
	个
	1
	1.4
	
	

	190
	线管
	一寸半
	日丰
	米
	1
	9.8
	
	

	191
	直接头
	一寸半
	日丰
	个
	1
	2
	
	

	192
	弯头
	一寸半
	日丰
	个
	1
	3.2
	
	

	193
	金属线卡
	一寸半
	日丰
	个
	1
	1.4
	
	

	194
	风炮配件（风罩）
	550型移动风炮
	黑猫
	个
	1
	54.5
	
	

	195
	洗车机缸套接筒
	558型
	黑猫
	个
	1
	15.8
	
	

	196
	风炮水泵
	HJ-941
	黑猫
	个
	1
	74
	
	

	197
	电池
	23A，12V
	松下
	节
	1
	5.3
	
	

	198
	平板灯
	300*300
	雷士
	套
	1
	31.2
	
	

	199
	移动风炮控制器总成
	550型
	铭标
	个
	1
	213
	
	

	200
	配电箱（防水型）
	13位
	特尔克
	个
	1
	37.4
	
	

	201
	尼龙扎带
	5*450mm
	日丰
	包
	1
	11.9
	
	

	202
	管卡（塑料）
	φ20
	日丰
	包
	1
	10.7
	
	

	203
	公芯
	十针
	WZAZDQ
	个
	1
	20.4
	
	

	204
	电工工具包
	40CM*35CM*15CM
	SATA
	个
	1
	57
	
	

	205
	保险管
	20A
	正泰
	个
	1
	3.6
	
	

	206
	交流接触器（施耐德）
	配热继电器2.5A-6A 220V线圈 LC1D09
	施耐德
	套
	1
	87
	
	

	207
	中间继电器（施耐德）
	DC24V 8脚 8A
	施耐德
	个
	1
	42.8
	
	

	208
	空气开关（德力西）
	4P 32A
	德力西
	个
	1
	35.6
	
	

	209
	塑料外壳式断路器
	CDM3  3P 80A
	德力西
	个
	1
	169
	
	

	210
	塑料外壳式断路器
	CDM3  3P 40A
	德力西
	个
	1
	133
	
	

	211
	塑料外壳式断路器
	CDM3  3P 160A
	德力西
	个
	1
	222
	
	

	212
	塑料外壳式断路器
	CDM3  3P 250A
	德力西
	个
	1
	285
	
	

	213
	塑料外壳式断路器
	CDM3  3P 100A
	德力西
	个
	1
	115
	
	

	214
	断路器
	CDM3-63/3300 20A
	德力西
	个
	1
	106
	
	

	215
	空气开关
	2P 32A
	德力西
	个
	1
	17.6
	
	

	216
	空压机电容
	30UF
	DINGFKEN
	个
	1
	17.6
	
	

	217
	终端继电器
	RJ1S-CL插头*1触点*12A/DC24V
	和泉
	只
	1
	24.6
	
	

	218
	终端继电器座
	SJ1S-07L基座*1触点*DC24V/AC221V
	和泉
	只
	1
	9.8
	
	

	219
	集电器/授电器
	JD60A-3级
	GVLO
	套
	1
	115
	
	

	220
	限位开关（施耐德）
	XCE145C【长度可调热塑滚轮摆杆】*1【Za 单极1C/O】*金属
	施耐德
	只
	1
	84
	
	

	221
	 交流接触器（施耐德）
	LC1D65ABD接触器*77*45*86MM*220V
	施耐德
	只
	1
	788
	
	

	222
	不锈钢配电箱（防水型）
	500*400*160mm
	特尔克
	个
	1
	178
	
	

	223
	明装86型插座
	10孔（16A）
	公牛
	个
	1
	15.6
	
	

	224
	明装86型开关
	一开
	公牛
	个
	1
	10.7
	
	

	225
	86型灯座螺口
	86型
	公牛
	个
	1
	13.3
	
	

	226
	软芯电线
	（红、蓝）2.5平方，100m
	胜华
	圈
	1
	200
	
	

	227
	明装分线盒（86型圆形）PVC
	三通65*40/20
	/
	个
	1
	1.3
	
	

	228
	明装分线盒（86型圆形）PVC
	三通65*40/25
	/
	个
	1
	1.4
	
	

	229
	扎带尼龙
	4*200
	日丰
	包
	1
	9.8
	
	

	230
	扎带尼龙
	5*300
	日丰
	包
	1
	11.9
	
	

	231
	暗装86型双开关
	86型
	公牛
	个
	1
	14.6
	
	

	232
	暗装86型单开关
	86型
	公牛
	个
	1
	11.9
	
	

	233
	大3P空调插座（暗装）
	25A
	公牛
	个
	1
	24.8
	
	

	234
	明装空开配电箱(金属)
	13位
	特尔克
	个
	1
	35.6
	
	

	235
	穿线器
	5米
	/
	个
	1
	10.7
	
	

	236
	线管弯管器
	4分(20)
	/
	个
	1
	22.1
	
	

	237
	六插无线多用插板
	10Α
	公牛
	个
	1
	52.7
	
	

	238
	断路器
	1P,32Α
	德力西
	个
	1
	9.8
	
	

	239
	86型暗装空调插座
	16Α
	公牛
	个
	1
	9.3
	
	

	240
	PVC白色U型拼装卡座
	4分(20)，(100个包)
	公牛
	包
	1
	44.6
	
	

	241
	PVC钉卡
	4分(20)，(48个包)
	日丰
	包
	1
	4.9
	
	

	242
	LED灯泡螺口
	30W
	亚明
	个
	1
	39.6
	
	

	243
	三相交流接触器（伊顿穆勒蒂森牌）
	DILM40C_XTCE040DC(220-230，50HZ)
	伊顿穆勒蒂森
	个
	1
	257
	
	

	244
	三相交流接触器（施耐德）
	LC1D09M7C，220V
	施耐德
	个
	1
	59
	
	

	245
	接近开关
	XS8C4A4PCG13
	施耐德
	只
	1
	645
	
	

	246
	塑壳断路器
	CDM3-400F  315A 4p
	德力西
	个
	1
	591
	
	

	247
	辅助触头
	XTCEXSBN11一开一闭
	ADI
	个
	1
	37.6
	
	

	248
	洗车机调压阀
	558型
	黑猫
	个
	1
	52.7
	
	

	249
	全智能充电器
	NJ_600A
	 耐将
	台
	1
	250
	
	

	250
	LED路灯
	100瓦
	亚明
	个
	1
	277
	
	

	251
	防溅插头
	4芯
	威浦
	个
	1
	24.6
	
	

	252
	两孔调压阀
	258型
	神龙配套
	个
	1
	88
	
	

	253
	双齿轮泵
	CBNL-F563/F532-BFHL
	长源
	台
	1
	2237
	
	

	254
	电感式传感器
	IIS238
	易福门
	个
	1
	97
	
	

	255
	滤芯总成
	C-SP-08N-30
	YAMASHIN
	个
	1
	285
	
	

	256
	多芯控制软电缆线
	12芯，0.75平方
	秋叶源
	米
	1
	8.8
	
	

	257
	暗装开关面板
	86型3开
	西蒙
	个
	1
	10.7
	
	

	258
	接近开关
	NBB15-30GM50-E2(85973)
	B+F
	个
	1
	317
	
	

	259
	洗车机泵头
	55，58型
	林猫
	个
	1
	312
	
	

	260
	PLC
	6ES7 214-2BD23-0XB8
	西门子
	台
	1
	2187
	
	

	261
	压力传感器
	520.99279（250bar）
	厂件
	只
	1
	877
	
	

	262
	传感器
	BD10-S3-M30-9006
	图尔克
	个
	1
	106
	
	

	263
	潜污泵
	380V，1.5kw
	河北银虹
	台
	1
	577
	
	

	264
	PVC管
	Φ50,3m
	日丰
	根
	1
	19.7
	
	

	265
	橡胶护套线
	3芯10平方×1芯6平方
	胜华
	米
	1
	34.7
	
	

	266
	蓝色PVC管
	Φ50㎜
	日丰
	米
	1
	9.8
	
	

	267
	PVC直接头蓝色
	Φ50㎜
	日丰
	个
	1
	1.2
	
	

	268
	PVC弯头蓝色
	Φ50㎜
	日丰
	个
	1
	1.4
	
	

	269
	铜鼻子
	10平方
	东华
	个
	1
	2.7
	
	

	270
	铜鼻子
	50平方
	东华
	个
	1
	7.1
	
	

	271
	铜鼻子
	25平方
	东华
	个
	1
	4.5
	
	

	272
	硬芯电缆线
	4×50＋1×25
	
	米
	1
	178
	
	

	273
	加厚PE波纹管
	外径54.5㎜,内径48㎜
	渝庆
	米
	1
	6.7
	
	

	274
	高压防水胶带
	
	楚天舒
	个
	1
	6.2
	
	

	275
	LED灯泡
	E27，5瓦
	FSL
	个
	1
	9.3
	
	

	276
	重载连接器（带盖）
	HDC-HE-010-3DB
	WZAZDQ
	套
	1
	74
	
	

	277
	电缆线
	4*2.5，100m
	胜华
	圈
	1
	875
	
	

	278
	公牛插板
	8位
	公牛
	个
	1
	29.5
	
	

	279
	单项三级电源插头
	10A
	德力西
	个
	1
	5.3
	
	

	280
	万用表电池
	9V
	南孚
	个
	1
	8.8
	
	

	281
	118型开关插座
	2开单控
	公牛
	个
	1
	17.6
	
	

	282
	118型开关插座
	中号3位15孔
	公牛
	个
	1
	31.2
	
	

	283
	插线板
	250V20A 3米
	公牛
	个
	1
	46.8
	
	

	284
	接近开关
	NBN15-30GM50-E0
	B+F
	个
	1
	137.5
	
	

	285
	十字开关
	
	韩国龙声
	个
	1
	118
	
	

	286
	电缆线
	3*4+1*2.5，100m
	众惠
	圈
	1
	1610
	
	

	287
	继电器底座
	施耐德
	施耐德
	个
	1
	13.3
	
	

	288
	空调插头插座
	16A
	公牛
	套
	1
	12.4
	
	

	289
	编码号码管
	50米/盒
	/
	盒
	1
	22.1
	
	

	290
	户外防水配电箱
	500×600，带密封条
	特尔克
	个
	1
	217
	
	

	291
	交流接触器
	CJX2-0910-220V
	正泰
	个
	1
	44.6
	
	

	292
	ABB按钮
	CP3-31G-10
	ABB
	个
	1
	44.6
	
	

	293
	尼龙扎带
	300㎜
	日丰
	包
	1
	11.9
	
	

	294
	热继电器施耐德
	LRD08C
	施耐德
	个
	1
	67
	
	

	295
	信号线
	3*0.75，100m
	长河
	圈
	1
	267
	
	

	296
	洗车机电机调压阀
	4孔
	林猫
	个
	1
	59
	
	

	297
	液压油滤芯
	S1700M
	宇通
	个
	1
	151
	
	

	298
	环链电动提升机
	DHP 2吨 6米
	威象
	个
	1
	1064
	
	

	299
	粉碎切割泵
	2.2KW  220V
	上海人民
	台
	1
	1491
	
	

	300
	两脚插头
	10A
	德力西
	个
	1
	4.5
	
	

	301
	交流接触器
	LC1D65A
	施耐德
	个
	1
	307
	
	

	302
	单芯阻燃线
	10平方
	
	米
	1
	8.8
	
	

	303
	单芯阻燃线
	16平方
	
	米
	1
	14.1
	
	

	304
	焊把线
	35平方
	胜华
	米
	1
	27.6
	
	

	305
	绝缘胶带
	
	楚天舒
	个
	1
	2.5
	
	

	306
	高压胶带
	
	虎头
	个
	1
	6.9
	
	

	307
	防爆泥
	1.7公斤/包
	/
	包
	1
	22.1
	
	

	308
	电焊台
	938S
	德力西
	个
	1
	118
	
	

	309
	无刷锂电钻
	BROTHER，PL22-21
	BROTHER
	个
	1
	339
	
	

	310
	LED灯泡
	E27，10瓦
	FSL
	个
	1
	9.8
	
	

	311
	LED灯泡
	E27，28瓦
	FSL
	个
	1
	17.6
	
	

	312
	吊式灯头
	E27
	FSL
	个
	1
	3
	
	

	313
	86型明装灯头
	E27
	FSL
	个
	1
	4
	
	

	314
	洗车机电机
	220V
	黑猫
	个
	1
	672
	
	

	315
	粉碎切割泵
	2.2KW 380V
	上海浪花
	台
	1
	1590
	
	

	316
	浪涌保护器
	DZ47Y-20，4p
	德力西
	个
	1
	142
	
	

	317
	铜鼻子
	16平方
	东华
	个
	1
	2.7
	
	

	318
	带漏电空开
	2P，40A
	德力西
	个
	1
	48.8
	
	

	319
	空开
	4P，63A
	德力西
	个
	1
	44.6
	
	

	320
	304不锈钢防水配电箱
	500*600*200mm
	特尔克
	个
	1
	418
	
	

	321
	不锈钢配电箱导轨
	C45
	特尔克
	米
	1
	7.1
	
	

	322
	塑壳式断路器
	4P，63A
	德力西
	个
	1
	155
	
	

	323
	塑壳式断路器
	4P，125A
	德力西
	个
	1
	195
	
	

	324
	零线排:
	10孔
	凤凰
	个
	1
	14.6
	
	

	325
	普通电笔
	
	/
	支
	1
	2.7
	
	

	326
	LED节能球泡
	E27，白光40w    
	FSL
	个
	1
	15.4
	
	

	327
	LED节能球泡
	E27，无影灯
	FSL
	个
	1
	8.8
	
	

	328
	黄腊管
	12mm，100米
	/
	圈
	1
	106
	
	

	329
	双电源焊机
	ZX7-400GK
	通用
	台
	1
	877
	
	

	330
	电线
	1.5平方，100m
	胜华
	圈
	1
	118
	
	

	331
	电线
	2.5平方，100m
	胜华
	圈
	1
	197
	
	

	332
	空气开关
	380V 32A 施耐德
	施耐德
	个
	1
	39.6
	
	

	333
	电池
	9V
	南孚
	节
	1
	9.8
	
	

	334
	电缆线
	4芯 6平方
	起帆
	米
	1
	20.7
	
	

	335
	自复位开关
	15A 250W
	JOFEN
	盒
	1
	185
	
	

	336
	接近开关
	NBB8-18GM30-E2 （欧姆龙）
	B+F
	个
	1
	133
	
	

	337
	普通按钮
	红色
	德力西
	个
	1
	10.7
	
	

	338
	普通按钮
	绿色
	德力西
	个
	1
	10.7
	
	

	339
	液位继电器
	JYB-714AC.220V
	德力西
	个
	1
	32.9
	
	

	340
	防水塑料配电箱
	200*150*100
	特尔克
	个
	1
	33.9
	
	

	341
	供电插座
	5芯、32A
	威浦
	套
	1
	34.7
	
	

	342
	旋转开关
	神龙配套
	神龙
	个
	1
	34.7
	
	

	343
	空压机
	V-0.25/8，功率2.2KW
	杰豹
	台
	1
	1491
	
	

	344
	黄腊管
	φ10mm
	/
	 米
	1
	1.4
	
	

	345
	黄腊管
	φ15mm
	/
	 米
	1
	1.8
	
	

	346
	相序继电器
	RM22TG20（施耐德）
	施耐德
	个
	1
	339
	
	

	347
	配电箱
	400*500
	特尔克
	个
	1
	48.3
	
	

	348
	指示灯（配电箱）
	白，蓝，红各一盒（12颗）
	德力西
	个
	1
	8.8
	
	

	349
	接近开关
	E2G-M18KN10-WS-C1
	欧姆龙
	个
	1
	124
	
	

	350
	电焊机插头
	DKj10-25
	DKj
	个
	1
	5.3
	
	

	351
	线管直接
	Φ16
	日丰
	个
	1
	0.3
	
	

	352
	线管弯头
	Φ16
	日丰
	个
	1
	0.4
	
	

	353
	线管三通
	Φ16
	日丰
	个
	1
	0.7
	
	

	354
	1P空开
	 63A
	德力西
	个
	1
	10.7
	
	

	355
	插头
	二孔
	德力西
	个
	1
	4.5
	
	

	356
	配电箱
	4位
	特尔克
	个
	1
	10.7
	
	

	357
	照明开关
	雷士照明
	雷士
	个
	1
	10.7
	
	

	358
	混泥土振动棒
	22V-50/60HZ
	佛山
	台
	1
	303
	
	

	359
	电磁阀
	MFZ8-37YC/12V
	华德
	个
	1
	69
	
	

	360
	潜污泵
	65WQ25-30-5.5KW
	上海人民
	台
	1
	2167
	
	

	361
	工业风扇
	φ750
	光华
	个
	1
	169
	
	

	362
	五孔插座
	明装
	西蒙
	个
	1
	9.3
	
	

	363
	单开
	明装
	西蒙
	个
	1
	8.8
	
	

	364
	开关插座
	5孔1开
	公牛
	个
	1
	13.3
	
	

	365
	热缩管
	0.3平方
	普通
	米
	1
	0.9
	
	

	366
	电缆线
	2*2.5m²，100m
	胜华
	圈
	1
	508
	
	

	367
	LED双锂电头灯
	YB-283，100W
	DP
	个
	1
	32.1
	
	

	368
	金属按钮开关
	平面复位16MM
	益佳
	个
	1
	7.1
	
	

	369
	曲轴
	358型
	神龙配套
	件
	1
	67
	
	

	370
	连杆
	358型
	神龙配套
	个
	1
	24.6
	
	

	371
	柱塞
	358型
	神龙配套
	个
	1
	24.6
	
	

	372
	缸套
	358型
	神龙配套
	个
	1
	24.6
	
	

	373
	密封件修理包
	358型
	神龙配套
	包
	1
	24.6
	
	

	374
	调压阀
	358型
	神龙配套
	件
	1
	59
	
	

	375
	风炮水泵
	HG-390
	铭标
	个
	1
	59
	
	

	376
	电池阀
	DGS-02-3C60-DL
	YOUQUEN
	台
	1
	555
	
	

	377
	单相潜水电泵
	QDX10-35-15
	上海浪花
	台
	1
	776
	
	

	378
	潜污泵
	100WQ60-13-4KW
	上海人民
	台
	1
	1789
	
	

	379
	潜污泵
	WQ10-10-0.75KW
	河北银虹
	台
	1
	376
	
	

	380
	空开
	DZ47 3P 25A
	德力西
	个
	1
	19.3
	
	

	381
	交流接触器
	CJX2-2511
	正泰
	个
	1
	57
	
	

	382
	热继电器
	JR36-20，10-16A
	正泰
	个
	1
	30.3
	
	

	383
	熔断器底座
	rt18，6A
	德力西
	个
	1
	8.8
	
	

	384
	指示灯
	红色
	德力西
	个
	1
	9.8
	
	

	385
	地排
	凤凰
	凤凰
	个
	1
	10.7
	
	

	386
	LED面板灯驱动
	60W
	/
	个
	1
	17.6
	
	

	387
	配电箱
	30*40
	特尔克
	个
	1
	48.3
	
	

	388
	灯罩
	φ34.5
	/
	个
	1
	15.8
	
	

	389
	焊机接线柱
	315型
	315型配套
	套
	1
	13.3
	
	

	390
	线盘
	50米
	亚迪
	个
	1
	148
	
	

	391
	万能转换开关
	LW26-20，32A 380V
	长信
	个
	1
	44.6
	
	

	392
	四孔插座
	25A-440V
	公牛
	个
	1
	15.8
	
	

	393
	卷帘门控制器
	DC 24V
	卷帘门配套
	套
	1
	217
	
	

	394
	急停按钮
	LAY5S-BE102
	德力西
	个
	1
	11.9
	
	

	395
	电池阀
	4WE6E-61BB/AG24NZ5L
	华德
	台
	1
	430
	
	

	396
	松下继电器
	APF30224  24v
	松下
	个
	1
	24.6
	
	

	397
	明装插座
	5孔
	公牛
	个
	1
	6.5
	
	

	398
	继电器
	220VAC 12A
	和泉
	个
	1
	24.6
	
	

	399
	暗装开关
	5孔+1开
	公牛
	个
	1
	17.6
	
	

	400
	暗装插座
	5孔
	西蒙
	个
	1
	8.8
	
	

	401
	配电箱
	340*300*160
	特尔克
	个
	1
	44.6
	
	

	402
	继电器
	220V（8脚）
	和泉
	个
	1
	14.6
	
	

	403
	继电器
	24V（8脚）
	和泉
	个
	1
	14.6
	
	

	404
	开关电源
	MS-150-24
	MV
	个
	1
	62
	
	

	405
	塑壳断路器
	DZ15-40/3901
	德力西
	个
	1
	62
	
	

	406
	稳压器
	380V
	德力西
	台
	1
	1193
	
	

	407
	汽油发电机
	220V/3000W手动
	翼虎
	台
	1
	1143
	
	

	408
	明装开关
	一开
	西蒙
	个
	1
	6.9
	
	

	409
	明装开关
	二开
	西蒙
	个
	1
	7.4
	
	

	410
	开关
	暗装2开
	西蒙
	个
	1
	7.4
	
	

	411
	排污泵
	220V，50wqd-1.5-1.5KW（带切割）
	河北银虹
	台
	1
	677
	
	

	412
	模数化插座
	5孔10A
	德力西
	个
	1
	13.3
	
	

	413
	背负式喷雾器
	3WZ-7
	鲁威
	台
	1
	776
	
	

	414
	弥雾机
	180型河北裕丰
	河北裕丰
	台
	1
	1093
	
	

	415
	信号线
	10芯，100m
	秋叶源
	圈
	1
	966
	
	

	416
	电缆线
	2.5*3+1.5，100m
	胜华
	圈
	1
	845
	
	

	417
	双电源电焊机
	ZX7-400S
	全网通
	台
	1
	788
	
	

	418
	漏电断路器
	DZL18-32F/1
	德力西
	个
	1
	24.6
	
	

	419
	意大利GG常开触点
	PL004002
	GG
	个
	1
	34.7
	
	

	420
	多功能维修灯
	
	伴车安
	个
	1
	60
	
	

	421
	陶瓷保险管
	正泰RT28-32 10*38 25A
	正泰
	个
	1
	3.6
	
	

	422
	开关
	220V暗装双开
	公牛
	只
	1
	7.6
	
	

	423
	插头
	220V 3插
	公牛
	只
	1
	6.5
	
	

	424
	移动风炮电容
	550型
	铭标
	只
	1
	31.2
	
	

	425
	移动风炮滚轮
	550型
	铭标
	个
	1
	64
	
	

	426
	移动风炮水泵
	550型
	铭标
	个
	1
	57
	
	

	427
	空开带漏保
	DZ4775LE-2P-C10
	德力西
	个
	1
	35.6
	
	

	428
	线卡
	10MM
	日丰
	包
	1
	4.5
	
	

	429
	电表
	DD518-10A
	欧开
	个
	1
	44.6
	
	

	430
	透明塑料表箱
	160*310mm
	特尔克
	个
	1
	40.1
	
	

	431
	内部微动开关
	SZ-15GD-B
	欧姆龙
	只
	1
	8.4
	
	

	432
	扭子开关
	ON-OFF-ON T701CWCT3挡3脚螺丝
	JOFEN
	根
	1
	8.8
	
	

	433
	PVV护套线（软黑铜）
	国标4*4
	长河
	米
	1
	9.8
	
	

	434
	PVV护套线（软白铜）
	国标10*1.0
	长河
	米
	1
	7.8
	
	

	435
	点动按钮开关
	22mm
	豪郎
	个
	1
	6.8
	
	

	436
	LED电源指示灯
	24V（红色）
	一佳
	个
	1
	9.8
	
	

	437
	航空插头
	10针（公芯）
	 WZAZDQ
	个
	1
	17.6
	
	

	438
	热继电器
	JR20-400L/267-400A
	德力西
	个
	1
	877
	
	

	439
	接触器
	CJ20-400A
	德力西
	个
	1
	1145
	
	

	440
	固态继电器
	CDG1-1DA
	德力西
	个
	1
	24.6
	
	

	441
	按钮开关
	220V
	正泰
	个
	1
	10.7
	
	

	442
	铜排
	4*30
	JIAYE
	米
	1
	106
	
	

	443
	卸载平衡阀
	MF29-2
	耐德
	件
	1
	1839
	
	

	444
	开孔器
	22
	JINGUO
	个
	1
	10.7
	
	

	445
	成套室外配电箱
	600*400*1400mm
	特尔克
	个
	1
	1193
	
	

	446
	成套低压配电箱
	500*600
	特尔克
	套
	1
	895
	
	

	447
	六芯信号线
	6*0.12，100m
	长河
	盘
	1
	148
	
	

	448
	开关电源
	NDR-120-24
	明纬
	个
	1
	160
	
	

	449
	高精度钳形万用表
	1000A
	胜利
	台
	1
	339
	
	

	450
	电缆线
	3*6+1*4mm²
	众惠
	米
	1
	26.6
	
	

	451
	高压油泵
	CBT-F414-ALP
	长源
	台
	1
	677
	
	

	452
	空开
	3P63A
	德力西
	个
	1
	20.7
	
	

	453
	PPR管卡
	20
	日丰
	个
	1
	0.2
	
	

	454
	空开（漏保）
	3P63A
	德力西
	个
	1
	87
	
	

	455
	控制线
	8*1
	长河
	米
	1
	8.3
	
	

	456
	电缆线
	3*35+1
	胜华
	米
	1
	77
	
	

	457
	GG五孔手电门按钮加触头
	
	GG
	套
	1
	178
	
	

	458
	GG手电门（5孔）配套
	PL004002
	GG
	个
	1
	57
	
	

	459
	接近开关
	E2E-X5F1-Z18，常开
	欧姆龙
	个
	1
	140
	
	

	460
	散热器
	AH0608-TL
	RISEN
	个
	1
	577
	
	

	461
	信号线
	8芯1.5mm²
	秋叶源
	米
	1
	8.3
	
	

	462
	开关电源
	S-200-24V，8.3A
	MV
	个
	1
	141
	
	

	463
	高压清洗机配套电机
	YL90L-4-1.8KW
	黑猫
	台
	1
	555
	
	

	464
	接近开关
	LJ18A3-8-Z/B，NO
	沪工
	个
	1
	31.2
	
	

	465
	漏电断路器
	160A
	德力西
	个
	1
	250
	
	

	466
	倒顺开关
	220V
	德力西
	个
	1
	26.6
	
	

	467
	电缆线
	3*10+1
	胜华
	米
	1
	34.7
	
	

	468
	增压泵
	配XM-80型清洗机
	金虹
	套
	1
	647
	
	

	469
	相序继电器
	RM4TG
	施耐德
	个
	1
	312
	
	

	470
	接近开关
	LJ18A3-8-Z/B，PNP
	沪工
	个
	1
	40.1
	
	

	471
	插线板
	无线，250V
	公牛
	个
	1
	15.4
	
	

	472
	热继电器
	LRR16
	施耐德
	个
	1
	46.8
	
	

	473
	4P空开
	63A（带漏电保护）
	德力西
	个
	1
	69
	
	

	474
	2P空开
	40A（带漏电保护）
	德力西
	个
	1
	48.8
	
	

	475
	交流接触器
	LC1E2510M5N
	施耐德
	个
	1
	77
	
	

	476
	切割型潜污泵
	WQAS15-10-1.5KW
	上海江霸
	台
	1
	716
	
	

	477
	电磁换向阀
	
	耐得
	件
	1
	1074
	
	

	478
	凸轮通断开关
	LW4B25
	长信
	个
	1
	97
	
	

	479
	阿托斯溢流阀
	SHMP-011/210 10S
	阿托斯
	个
	1
	984
	
	

	480
	行程开关
	欧姆龙D4NA-412G
	欧姆龙
	个
	1
	50.9
	
	

	481
	电线盘
	220V10A 配线长50米
	人民
	个
	1
	376
	
	

	482
	PLCDI
	LX42C4
	三菱
	个
	1
	3877
	
	

	483
	万用表
	MF47
	天宇
	个
	1
	87
	
	

	484
	回转式鼓风机
	HC-25S
	百事德
	台
	1
	3380
	
	

	485
	传感器
	PR12-4DN
	奥拓尼克斯
	个
	1
	64
	
	

	486
	线管
	白色F40，3m
	金牛
	根
	1
	17.6
	
	

	487
	明装开关
	5孔+1开
	公牛
	个
	1
	13.3
	
	

	488
	电池阀
	SWH-G02-C6-D12-20SAW-LS-HWND
	耐德
	件
	1
	966
	
	

	489
	三菱可编程控制器
	LJ61BT11-CM
	三菱
	套
	1
	855
	
	

	490
	灯座
	公牛牌86型螺口
	公牛
	个
	1
	8.8
	
	


备注：1、本次所报固定下浮比例位不含税综合包干报价包含但不限于人工费、交通费、售后服务、管理费、指导使用费、利润等所有一切费用。
2、建议品牌仅供参考，可报同档品牌价格。
法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：                  

                                                                         年     月     日     
















