临时转运场地建设采购公告说明

重庆市綦江区益创环境服务有限公司对公司生活垃圾临时转运场地建设进行询价采购，欢迎有资格的单位参加竞选。本次询价采购由重庆市綦江区益创环境服务有限公司负责，确定中选单位后，中选单位与重庆市綦江区益创环境服务有限公司签订合同。

一、项目概况与采购范围

1. 项目名称：临时转运场地建设采购项目

2.建设地点：重庆市綦江区桥河工业园区西齿北路下坝村。

3. 采购人：重庆市綦江区益创环境服务有限公司。

4. 工期要求：合同签订后3个月内完工。

5. 质量保修及缺陷责任期要求：24个月。

- 二、公告时间

2023年8月18日——2023年8月21日

- 采购内容及数量

- 详见附件2工程量清单

四、竞选人资格要求

（一）基本资格条件（竞选人自行提供诚信声明）：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（二）特定资格条件：

1. 竞选人须为独立法人资格，具有有效的营业执照。

2. 竞选人必须具备市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3. 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，提供复印件，并加盖公章。

4. 本项目不接受联合体竞选。

五、商务要求

（一）合同期限：服务期限自签订之日起3个自然月内完工。

（二）报价要求

1.本项目设有最高限价，竞选人竞选时不得超过最高限价，超过则否决其竞选报价。

2.报价须为人民币报价，一次性包干总价，竞选报价包含但不限于：材料费、人工费、交通费、运输费、安全费、管理费、利润、各类税费等相关工作所需的一切费。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

（三）违约责任：服务期限自签订之日起至3个自然月内完工，每延迟一天按合同违约责任扣除相应违约金；完工时间延迟满30天及以上，采购人可解除合同。

（四）付款方式

1、对公转账，本合同不支付预付款。

2、工程完工经采购人验收合格后，竞选人提供满足税法规定的足额增值税专用发票以及采购人要求的其他支付或结算资料，双方办理完《结算单》等结算手续后15个工作日内，采购人向竞选人支付至结算金额的97%。

3、留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期（两年）满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》后15个工作日内，经双方确认无任何工程质量缺陷后，采购人一次性无息支付给竞选人。

（1）支付申请、进度、结算单（加盖竞选人公章）；

（2）经双方签章确认的验收单；

（3）提供满足税法规定的完备的发票；

（4）采购人要求的其他支付/结算资料；

（五）质保期

此次场地建设项目质保期为 24 个月，从验收合格后第二日开始计算，质保期内若出现工程质量问题，竞选人应免费返修。

- 低价风险担保

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，采购人有权不退还其竞选保证金，并报采购行政监督部门按照信用管理办法的规定处理。若竞选人为联合体，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交低价风险担保。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第七章其他资料，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合采购文件规定。

（2）低价风险担保的金额：（合同估算总价/最高限价）×（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过合同估算总价的85%。

（3）低价风险担保送达采购人的时间：从采购人成交通知书送达拟中选人之日起 10 工作日内；

（4）中选人因自身原因未按成交通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，项目验收合格之日起14天内退还，合同履行期间允许竞选人用符合要求的银行保函进行置换；采用银行保函的，项目验收合格之日起14天内退还。

4、拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照采购文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，给采购人造成的损失拟中选人或中选人应予以赔偿。

七、响应文件

（一）响应文件编制：竞选人应当按照采购人给定的格式编制响应文件；

（二）响应文件签字或盖章要求：响应文件格式中要求竞选人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的必须齐全，响应文件每页需加盖公章；

（三）响应文件份数：竞选人需提交响应文件正本一份，副本二份，副本可以为正本的复印件；正本与副本不一致时，以正本为准；

（四）响应文件密封与标记：响应文件的正本、副本应当密封在一个文件袋内，文件袋封口处应加盖竞选人公章。文件袋上应写明项目名称、竞选人名称，并加盖公章。

（五）响应文件递交

1.递交地点：重庆市綦江区文龙街道通惠大道32号时代天骄附9号2-7

2.递交时间：	2023年8月21日17时前，逾期递交或未递交至指定地点的响应文件，采购人不予接受；未按采购人要求进行密封与标记的响应文件，采购人不予接受。

3、本项目不接受竞选人以邮寄方式递交响应文件。

八、评审方式

1.本项目的评审方式为：评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的竞选人，所有符合资格的竞选人中，报价最低的为第一中选人。审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞选人法人营业执照复印件； |
|  |  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人自行提供诚信声明； |
|  |  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
| 2 |  | 特定资格条件 | （1）竞选人须为独立法人资格，具有有效的营业执照。 | 竞选人法人营业执照复印件； |
|  |  |  | （2）竞选人必须具备市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 | 资格证明材料的复印件（加盖竞选人公章）。 |
|  |  |  | （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，提供复印件，并加盖公章。 |  |
|  |  |  | （4）本项目不接受联合体竞选。 | 竞选人提供非联合体竞选声明文件 |
| 3 | 符合性检查 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 | 竞选文件格式要求的签字盖章齐全。 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 4 |  | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件正本、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  |  | 竞选文件内容 | 竞选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 5 |  | 竞选文件的响应程度审查 | 竞选文件内容 | 对采购文件的全部内容作出符合响应。 |
|  |  |  | 竞选有效期 | 满足采购文件规定。 |

2.评审结果

采购人对所有符合资格的竞选人提供的报价由高低进行排序，报价最低的竞选人为第一中选人，以此类推。

- 九、合同签订

1.中选人在成交通知书下发后15日内与重庆市綦江区益创环境服务有限公司签订书面合同。所签订的合同不得对采购公告和中选人响应文件作实质性修改。

2.中选人所报价格即为合同价。

3.采购公告、中选人的响应文件，均为签订采购合同的依据。

- 十、无效竞选

竞选人或其竞选文件出现以下情况之一者，为无效竞选文件：

- 1.竞选人不具备本公告所载明的资质；

- 2.竞选人提供虚假证明文件的；

- 3.竞选人或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的；

- 4.竞选人以联合体形式参与竞选的；

- 5.符合采购人报价要求的竞选人不足3家的。

- 6.竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

- 十一、竞选结果发布媒介

本次竞选结果在“《重庆市环卫集团有限公司》(http://www.cesg.com.cn)”网上发布。

附件 合同条款及格式

临时转运场地建设合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、响应文件及其它相关文件的约定，甲、乙双方签订本合同并共同遵守：

一、合作事项： 綦江生活垃圾临时转运场地建设

二、工程量与施工内容

| 序号 | 工程名称 | 施工作业内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | 直接费合计 |  |  |  |  |  |  |
| ... | 税费 |  |  |  |  |  | 税率（XX） |
| ... | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| ... | 税金及附加费 |  |  |  |  |  |  |
| ... | 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：该项目各项工程量的合计总计最高限价282030.68万元(含税）。 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同单价为综合包干单价。综合包干单价的定义为：乙方为完成合同工作内容而必然发生的全部费用，包含：材料费、人工费、交通费、运输费、安全费、管理费、利润、各类税费等相关工作所需的一切费。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。

三、维修期限：自乙方接受场地具体施工建设事项之日起 3个月内完成场地建设。

四、付款时间和付款方式

（一）付款方式： 转账

（二）本合同不支付预付款。

（三）维修工程完工经甲方验收合格后，乙方提供满足税法规定的足额增值税专用发票以及甲方要求的其他支付或结算资料，双方办理完《结算单》等结算手续后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算金额的97%。

（四）留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》后15个工作日内，经双方确认无任何工程质量缺陷后，甲方一次性无息支付给乙方。

五、验收标准

（一）施工内容与施工计划一致，性能指标达到规定的标准。

（二）验收合格后甲乙双方需签订经双方签字盖章的验收确认单。

（三）参照国家及行业强制标准等进行验收，验收过程中所产生的一切费用由乙方承担。

六、质量保证期限

质保期为 24 个月，从验收合格后第二日开始计算。质保不含人为造成损耗情况。

七、甲方权利和义务

（一）由于甲方使用不当所造成的返工，不属施工质量保证范围，所产生的费用由甲方承担。

（二）甲方在合同服务期间将对乙方服务质量进行考核，有3次以上施工质量不合格、不按承诺的时间交付或未按承诺内容服务，甲方可暂停或终止合同。

八、乙方权利和义务

（一）在合同期内，乙方提供施工以及急救服务。

（二）甲方到期未结清工程费用时，乙方可终止对甲方的施工建设服务。

（三）乙方应按照国家及行业相关规范进行施工作业，采取必要安全防护措施。如在合同履行期间，因乙方自身原因造成了人员、设备、材料以及建筑物等的伤害和损失，由乙方承担相应经济和法律责任。

九、违约责任

（一）乙方应在约定时间内完成工作，否则每延长一日，甲方可按 500 元/日计收违约金。

（二）乙方未按照甲方要求进行施工建设服务的，甲方有权终止合同，并列入甲方黑名单，不再参与甲方所有施工建设服务。

（三） 施工期间，乙方人员虚报施工建设费或施工建设弄虚作假的，甲方可按 1000 元/次计收违约金，且可不支付相应施工建设费用，情节严重时，甲方可终止合同。

十、合同期限

（一）服务有效期 3个月，本合同有效期自  年  月  日至   年   月   日止。

十一、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决，协商不成，可向甲方所在的辖区人民法院起诉。

十二、其他约定

（一）合同一方因不可抗力的因素而无履约能力时，本合同可终止。

（二）本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式  份，甲、乙双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                    乙方（盖章）：

法定代表人                     法定代表人

或授权代表：                   或授权代表：

签约日期：                     签约日期：

签约地点：                     签约地点：

联系电话：                     联系电话：

联系地址：                     联系地址：

采购廉政合同

甲方（采购单位）：

乙方（施工单位）：

为加强物资设备及服务采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护合同双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时，签订本廉政合同书。

一、甲方义务

（一）严格遵守国家政策法令和廉政规定，严格执行招竞选和集团《非招标采购方式管理办法》有关规定实施具体采购行为。

（二）不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（三）不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

（四）不得要求乙方为自己及其亲友的经营活动提供便利条例。

（五）不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

（一）不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（二）不得支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要各种费用、报销应由甲方个人承担的费用。

（三）不得为甲方及其工作人员提供公款旅游、消费健身娱乐活动，不得利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

（四）不得为甲方工作人员及其亲友的营利活动提供便利条件。

（五）不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

（六）发现甲方工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向监督部门反映。

三、违责处罚

（一）甲方工作人员及其家属发生违责行为，一经查实，将依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

（二）乙方发生廉政违责行为，情节严重的，立即停止合同执行，取消乙方继续供货资格，同时甲方有权立即解除合同，并剔除出甲方合作单位名录，取消乙方参与甲方采购项目的资格；涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；如乙方行贿行为对甲方单位造成经济损失的，应无条件予以相应金额的损失赔偿。

四、其他

（一）监督部门：垃圾运输公司纪律检查组；

监督举报电话：023-67176842；

监督举报信件地址：重庆市渝北区双龙湖街道方家山社区夏家坝智慧固废物流转运港办公大楼二楼213派驻纪检组办公室，邮箱编码：401120。

（二）本合同在甲乙双方签订采购合同时一并签订，并具有同等效力，作为采购合同的附件一并存档。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

年   月   日                     年   月   日

安全协议书

甲方：

乙方：

项目名称：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合管理“的方针，保障作业人员生命安全和身体健康，杜绝各类安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，经双方商定，达成如下协议：

一、乙方是项目工作（承包）单位，是项目安全责任主体单位，对乙方工作人员在履行项目合同义务时发生的安全、环保事故（事件）负责，并依法承担法律责任和经济责任。

二、乙方应按国家相关法律法规规定提取和使用安全生产费用，依法为其相关工作人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

三、乙方应按国家相关法律法规规定依法为其工作人员交纳工伤保险费用、购买职工社会保险，对乙方工作人员在工作中发生的安全、环保事故（事件）的事故处置全权负责，并承担事故处置的所有费用。

四、乙方应依法设置安全生产管理机构，并配备安全生产管理人员，应在作业现场设置专项安全管理人员，负责对作业现场人员安全作业情况进行监督检查和管理。

五、乙方应建立安全生产责任制及符合作业实际情况的各项规章制度、操作规程及综合（专项）应急救援预案，并定期组织工作人员进行安全教育培训和应急预案演练。

六、乙方应每日组织对现场安全作业情况进行隐患排查，定期对作业现场进行危险源辨识、分析，对重大危险源制定防控措施并实施跟踪监控，及时消除事故隐患，避免安全、环保等各类事故发生。因乙方作业防护措施不力造成的一切损失，由乙方承担。

七、乙方工作人员应严格按照甲方及乙方制定的相关安全管理规定或操作规程，确保现场工作人员安全规范作业，若因违反管理规定或操作规程等行为而发生安全、环保事故（事件），乙方应承担事故（事件）全部法律责任和经济责任。

八、甲方提供的电源、水源，应符合国家的标准规定。乙方使用甲方的电气及线路，必须遵守国家及政府电力管理部门的规定和要求，必须规范防范措施和监护措施。

九、乙方在甲方工作区域中进行明火作业、高空作业，需提前向甲方申请，得到甲方许可并办理《作业证》后方可进行作业，否则，甲方有权停止乙方的作业，对于造成的一切责任及损失由乙方承担。

十、乙方应确保安排至甲方作业场所的工作人员应符合国家相关规定，具备相应资质，否则造成的一切事故责任及损失全部由乙方承担。

十一、当因乙方原因发生安全事故时，乙方应及时开展事故抢险救援并及时向甲方报告情况，应妥善做好事故善后处置，并承担事故法律责任及事故所有费用。

十二、乙方需要甲方配合相关安全管理工作时，需提前提出配合需求，甲方应根据国家相关规定为乙方提供帮助。

十三、甲方现场安全人员随时对乙方工作现场安全进行监督、检查，工作中如因乙方违反了国家或甲方相关规定，甲方有权立即停止乙方的作业。

十四、除上述安全责任外，乙方仍应承担法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

十五、甲方现场安全责任人：        ，联系电话分别为：             ；乙方现场安全责任人       ，联系电话：             。

十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字盖章生效后，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

附件2 工程量清单

| 项目名称：綦江区生活垃圾临时转运场地建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 施工作业内容 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 进场入口平土石方 | [项目特征] 1.土壤内别：综合 2.开挖方式：综合 3.挖土深度：2m 4.运距及渣场费：投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.入口加宽 3.出渣及渣场费 | 立方 | 100 | 土石方2米高 |
| 2 | 简易门禁 | [项目特征] 1. 砖品种、强度等级:标准砖 2. 不锈钢管 [工作内容] 1. 砌筑支柱 2. 安装翻转不锈钢管 | 套 | 1 | 水泥立柱、活动杆、1.2米高 |
| 3 | 蓄水池 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5 3.规格：3m*2m*1.5m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 个 | 1 |  |
| 4 | 砖混污水池 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5 3.规格：6m*4m*1.8m+2m*4m*1.8m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 个 | 1 |  |
| 5 | 钢架棚 | [项目特征] 1. 160立柱 2. 树脂瓦盖 3.规格：15m*10m*7m+9m*5m*7m [工作内容] 1. 安装立柱，焊接框架 2. 搭棚 | 平方 | 195 | 钢管立柱、钢屋架、树脂瓦 |
| 6 | 板房搭建 | [项目特征] 1. 角架 2. 夹芯板 3. 浇筑地梁 4.规格：13m*3m*2.8 [工作内容] 1. 焊接框架 2. 组装板房 | 间 | 2 | 含搭建、材料、人工以及板房地面硬化等 |
| 7 | 厕 所 | [项目特征] 1. 角架 2. 夹芯板 3. 浇筑地梁 4.规格：3m*2m*2.8 [工作内容] 1. 焊接框架 2. 组装板房 3.安装蹲便器 | 间 | 1 |  |
| 8 | 水、电、杂工、临设 | [项目特征] 1. 模版、人工 2. 线、管、工具等 [工作内容] 1. 支座模版 2. 安装水电等 | 项 | 1 | 含场内水电搭设、材料、人工等 |
| 9 | 砼水沟、盖板 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.混凝土强度等级:C15 3.砂浆强度等级:M7.5 4.规格：0.3M*0.4M*40m [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.沟盖板（复合板） | 米 | 40 | 含水沟浇筑，水箅子安装 |
| 10 | 砖砌挡水墙 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2..砂浆强度等级:M7.5 3.规格：12M*0.0.5M [工作内容] 1.砌砖 2.刮缝、抹灰 3.材料运输 4.养护 | 项 | 1 |  |
| 11 | 场地硬化 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:200mmC30商品混凝土 2.厚度：20cm 3.规格：63m*4.5m+15m*10m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 | 平方 | 433.5 |  |
| 12 | 钢围栏 | [项目特征] 1. 1.8不锈钢立柱 2. 不锈钢条 3.规格：16M*2M [工作内容] 1. 焊接不锈钢防护架 2. 安装成型 | 项 | 16 |  |
| 13 | 制作修车地沟 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.混凝土强度等级:C15 3.砂浆强度等级:M7.5 4.规格：8M*1M [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 | 个 | 1 |  |

附件3  图纸

见图纸电子文档，随采购公告一同发布

项目名称： 响应文件 竞选人： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：__________(签字或签章) 年 月 日 不准提前启封

目录

一、经济文件	X

（一）开标一览表	X

二、资格文件	X

（一）营业执照副本复印件	X

（二）法定代表人身份证明书	X

（三）法定代表人授权委托书	X

（四）诚信声明	X

（五）承诺书	X

（六）非联合体竞选声明	X

（七）低价风险担保提交承诺书	X

三、技术文件（服务方案）	X

四、商务文件	X

（一）竞选函	X

（二）竞选人基本情况	X

（三）商务条款差异表	X

五、其他	…………………………………………………………………………X

一、经济文件

### （一）开标一览表

采购项目名称：

| 序号 | 工程或费用名称 | 施工作业内容 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） | 竞选报价单价（元） | 竞选报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场入口平土石方 | [项目特征] 1.土壤内别：综合 2.开挖方式：综合 3.挖土深度：2m 4.运距及渣场费：投标人自行综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.入口加宽 3.出渣及渣场费 | 立方 | 100 | 79 |  |  | 土石方2米高 |
| 2 | 简易门禁 | [项目特征] 1. 砖品种、强度等级:标准砖 2. 不锈钢管 [工作内容] 1. 砌筑支柱 2. 安装翻转不锈钢管 | 套 | 1 | 3000 |  |  | 水泥立柱、活动杆、1.2米高 |
| 3 | 蓄水池 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5 3.规格：3m*2m*1.5m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 个 | 1 | 4400 |  |  |  |
| 4 | 砖混污水池 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5 3.规格：6m*4m*1.8m+2m*4m*1.8m [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 个 | 1 | 35500 |  |  |  |
| 5 | 钢架棚 | [项目特征] 1. 160立柱 2. 树脂瓦盖 3.规格：15m*10m*7m+9m*5m*7m [工作内容] 1. 安装立柱，焊接框架 2. 搭棚 | 平方 | 195 | 242 |  |  | 钢管立柱、钢屋架、树脂瓦 |
| 6 | 板房搭建 | [项目特征] 1. 角架 2. 夹芯板 3. 浇筑地梁 4.规格：13m*3m*2.8 [工作内容] 1. 焊接框架 2. 组装板房 | 间 | 2 | 16500 |  |  | 含搭建、材料、人工以及板房地面硬化等 |
| 7 | 厕 所 | [项目特征] 1. 角架 2. 夹芯板 3. 浇筑地梁 4.规格：3m*2m*2.8 [工作内容] 1. 焊接框架 2. 组装板房 3.安装蹲便器 | 间 | 1 | 7800 |  |  |  |
| 8 | 水、电、杂工、临设 | [项目特征] 1. 模版、人工 2. 线、管、工具等 [工作内容] 1. 支座模版 2. 安装水电等 | 项 | 1 | 36500 |  |  | 含场内水电搭设、材料、人工等 |
| 9 | 砼水沟、盖板 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.混凝土强度等级:C15 3.砂浆强度等级:M7.5 4.规格：0.3M*0.4M*40m [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.沟盖板（复合板） | 米 | 40 | 575 |  |  | 含水沟浇筑，水箅子安装 |
| 10 | 砖砌挡水墙 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2..砂浆强度等级:M7.5 3.规格：12M*0.0.5M [工作内容] 1.砌砖 2.刮缝、抹灰 3.材料运输 4.养护 | 项 | 1 | 1650 |  |  |  |
| 11 | 场地硬化 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:200mmC30商品混凝土 2.厚度：20cm 3.规格：63m*4.5m+15m*10m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 | 平方 | 433.5 | 135 |  |  |  |
| 12 | 钢围栏 | [项目特征] 1. 1.8不锈钢立柱 2. 不锈钢条 3.规格：16M*2M [工作内容] 1. 焊接不锈钢防护架 2. 安装成型 | 项 | 16 | 375 |  |  |  |
| 13 | 制作修车地沟 | [项目特征] 1.砖品种、强度等级:标准砖 2.混凝土强度等级:C15 3.砂浆强度等级:M7.5 4.规格：8M*1M [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 | 个 | 1 | 8400 |  |  |  |
| 14 | 直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 税费 |  |  |  |  |  |  | 税率（XX） |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税金及附加费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 本项目竞选报价的总价和各分部分项全费用综合单价设有最高限价，总价和各分部分项全费用综合单价均不得超过最高限价，否则按否决竞选处理。本项目竞选总价最高限价为人民币（小写） 282030.68元，（大写：人民币贰拾捌万贰仟零叁拾元陆角捌分） |  |  |  |  |  |  |  |

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证明

采购项目名称：

致：                       （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                        （竞选人名称）任       （职务名称）职务，是（竞选人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件” | 此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

竞选人：                      （盖章）

年     月     日

（三）法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                  （采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                 （竞选人名称）的法定代表人，特授权                     （被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               竞选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“被授权人身份证正面复印件” | 此处粘贴“被授权人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

竞选人：                    （盖章）

年     月     日

（四）诚信声明

诚信声明

致：（采购人名称）

（竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合采购文件规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人：     （盖单位法人章）

年    月    日 
（五）承诺书

承诺书

1、我公司承诺，我公司未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内，若我公司被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

2、我公司承诺，我公司未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内，若我公司被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

3、我公司承诺，我公司未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内，若我公司被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中选候选人资格或中选资格的，采购人有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给采购人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任；

4、采购人有权进一步核查我公司所提供的竞选资料，若我公司存在提供虚假资料、无效资料、承诺与实际不符的行为，视为弄虚作假，采购人有权取消我公司中选资格或中选候选人资格，竞选保证金不予退还，同时列入采购人的招标项目黑名单，限制参与采购人的招标投标及相关活动，有黑名单成员的联合体投标受同样限制，黑名单的有效期 3 年。同时，采购人有权向行政主管部门报告。

竞选人：　　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年     月     日  
（六）非联合体竞选声明

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司是独立法人企业，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人：          （盖单位法人章）

年     月     日

### （七）低价风险担保提交承诺书

（竞选报价低于本项目最高限价的85%时采用）

采购项目名称：

致：        （采购人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了你单位        （项目名称）的竞选。我公司竞选报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照采购文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合采购文件的要求。否则，我公司愿承担采购文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞选人：          （盖单位法人章）

年     月     日

三、技术文件（服务方案）

目     录

[目录及内容由竞选人自行编制]

四、商务文件

（一）竞选函

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                        （竞选人注册地址）。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件：竞选文件正本1份，副本 2 份。

五、我方承诺：本次竞选的竞选有效期为90天。

六、我方竞选报价为包干价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

竞选人：                   （盖章）

年     月     日

（二）竞选人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 企业类型 |  |  |
| 营业范围 |  |  |
| 注册资金 |  |  |

竞选人：                   （盖章）

年     月     日

- 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）合同期限：服务期限自签订之日起3个自然月内完工。 |  |  |
| 2 | （二）报价要求 1.本项目设有最高限价，竞选人竞选时不得超过最高限价，超过则否决其竞选报价。 2.报价须为人民币报价，一次性包干总价，竞选报价包含但不限于：材料费、人工费、交通费、运输费、安全费、管理费、利润、各类税费等相关工作所需的一切费。竞选人因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付费用。 |  |  |
| 3 | （三）违约责任：服务期限自签订之日起至3个自然月内完工，每延迟一天按合同总额的3‰扣除违约金；完工时间延迟满30天及以上，采购人可解除合同。 |  |  |
| 4 | （四）付款方式 1、对公转账，本合同不支付预付款。 2、工程完工经采购人验收合格后，竞选人提供满足税法规定的足额增值税专用发票以及采购人要求的其他支付或结算资料，双方办理完《结算单》等结算手续后15个工作日内，采购人向竞选人支付至结算金额的97%。 3、留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期（两年）满后双方办理完《质量保修责任期终止报告》后15个工作日内，经双方确认无任何工程质量缺陷后，采购人一次性无息支付给竞选人。 （1）支付申请、进度、结算单（加盖竞选人公章）； （2）经双方签章确认的验收单； （3）提供满足税法规定的完备的发票； （4）采购人要求的其他支付/结算资料； |  |  |
| 5 | （五）质保期 此次场地建设项目质保期为 24 个月，从验收合格后第二日开始计算，质保期内若出现工程质量问题，竞选人应免费返修。 |  |  |

法人授权代表：        （签章）

竞选人：            （盖章）

年    月

## 五、其他

### （一）其他与项目有关的资料（自附）

附件：

低价风险担保保函（如有）

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的竞选，收到受益人于    年   月  日签发的成交通知书，成为该项目的中选人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目成交通知书、采购文件和竞选文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照成交通知书、采购文件和竞选文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照成交通知书、采购文件和竞选文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在比采购文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日