## Sheet3
物业物资采购最高限价及报价单
序号 | 物 料 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 不含税最高限价（元） | 不含税报价（元） | 税率 | 品牌 | 备 注
1 | 水篦子 | 400mm*600mm铸铁 | 块 | 122.12
2 | LED灯 | 200W、长条 | 个 | 157.92
3 | 五孔地线排 | 用于配电箱，2.5*25 | 个 | 12.85
4 | 五孔零线排 | 用于配电箱，2.5*20 | 个 | 11.98
5 | 护套线 | 3*1.5 | 米 | 3.81
6 | 单芯铜芯线 | BVR2.5 | 米 | 2.72
7 | 白铁钢丝绳 | ф12 | 米 | 7.08
8 | 固化剂 | 2.5升 | 桶 | 119.47
9 | 24V开关电源 | 200W | 个 | 87.13
10 | 喷壶 | 1L颜色可选 | 个 | 13.07
11 | 不锈钢两通球阀 | ∮100 | 套 | 800.84
12 | 触点开关 | PL004002 | 个 | 27.23
13 | 不锈钢潜水泵QDX10-16-0.75 | 0.75kw,10方/h,220V | 台 | 1637.17
14 | 护套线 | 3*2.5 | 米 | 7.08
15 | 1P空开 | 16A | 个 | 6.65
16 | 1P空开 | 25A(带漏电保护) | 个 | 23.51
17 | 1P空开 | 32A(带漏电保护) | 个 | 27.87
18 | 1P空开 | 100A(带漏电保护) | 个 | 81.68
19 | 2P空开 | 25A | 个 | 11.87
20 | 2P空开 | 32A | 个 | 12.02
21 | 2P空开 | 40A | 个 | 13.59
22 | 2P空开 | 25A(带漏电保护) | 个 | 33.32
23 | 2P空开 | 32A(带漏电保护) | 个 | 34.39
24 | 2P空开 | 40A(带漏电保护) | 个 | 45.3
25 | 2P空开 | 63A(带漏电保护) | 个 | 52.91
26 | 3P空开 | 63A | 个 | 30.28
27 | 3P空开 | 32A | 个 | 24.53
28 | 3P空开 | 40A | 个 | 28.1
29 | 3P空开 | 16A | 个 | 20.15
30 | 3P空开 | 10A | 个 | 16.88
31 | 3P空开 | 63A(带漏电保护) | 个 | 65.87
32 | 3P空开 | 32A(带漏电保护) | 个 | 57.27
33 | 3P空开 | 40A(带漏电保护) | 个 | 63.17
34 | 2相插头 | 10A | 个 | 4.99
35 | 3相插头 | 10A | 个 | 6.7
36 | 3相插头 | 16A | 个 | 12.2
37 | 4P空开 | 63A | 个 | 128.32
38 | 4P空开 | 32A(带漏电保护) | 个 | 108
39 | 4P空开 | 40A(带漏电保护) | 个 | 118.5
40 | VGA线 | 1.5M | 根 | 16.3366
41 | 电池 | 无汞碱性电池7号 | 节 | 2.701
42 | 电池 | 无汞碱性电池5号 | 节 | 3.0495
43 | 电锤钻头 | φ8*150圆头 | 根 | 3.8119
44 | 电胶布 | 黑色 | 圈 | 1.36
45 | 铜灯 | LED220V | 个 | 23.42
46 | 空气开关 | 380V32A | 个 | 70.7921
47 | 明装开关盒 | 6位 | 个 | 20.2356
48 | 明装线盒 | 2位 | 个 | 12.5248
49 | 时控开关 | AC220V（误差不超过2S） | 个 | 52.8218
50 | LED吸顶灯 | 220V 24W | 只 | 23.4158
51 | PPR球阀 | φ20 | 个 | 7.0792
52 | PPR球阀 | φ25 | 个 | 8.495
53 | PPR球阀 | φ32 | 个 | 9.802
54 | 不锈钢抱箍 | 50-70mm | 个 | 3.4851
55 | 不锈钢插销 | 6寸 | 个 | 14.703
56 | 不锈钢合页 | 60*60*6MM | 套 | 22.3267
57 | 不锈钢螺丝 | 外六角M6*100 8.8级 | 套 | 1.6337
58 | 不锈钢螺丝 | 外六角M24*50 8.8级 | 套 | 15.7921
59 | 不锈钢螺丝 | 外六角M8*30 8.8级 | 套 | 1.0673
60 | 不锈钢球阀 | 内丝4分 | 个 | 33.2178
61 | 不锈钢球阀 | 内丝6分 | 个 | 39.7525
62 | 不锈钢球阀 | D15 | 个 | 14.703
63 | 不锈钢球阀 | D20 | 个 | 24.505
64 | 不锈钢专用麻花钻头 | 2 | 根 | 3.2673
65 | 不锈钢专用麻花钻头 | 3.2 | 根 | 5.9901
66 | 大扁头自攻螺丝 | M4 | 盒 | 45.74
67 | 麻花钻 | Ф4.2 | 支 | 2.29
68 | 切割片 | 107*1.5*16mm | 张 | 1.83
69 | 压力表 | 带表管；25兆帕 | 套 | 87.1287
70 | 压力表 | 25兆帕 | 个 | 52.2772
71 | 自攻外六角钻尾螺丝 | M4.8*25 | 盒 | 41.3861
72 | 自攻外六角钻尾螺丝 | M4.8*35 | 盒 | 46.8317
73 | 波纹管 | 20白色 | 米 | 1.39
74 | 12V开关电源 | 100W | 个 | 66.8142
75 | 12V开关电源 | 200W | 个 | 101.7699
76 | 24V开关电源 | 400W | 个 | 146.9027
77 | 24V开关电源 | 150W | 个 | 92.9204
78 | 304不锈钢接头D型+DP型 | Φ80 | 米 | 130.9735
79 | 户外电缆线 | 3*2.5、RVV | 米 | 7.0792
80 | 单芯铜芯线 | BVR1.0双色 | 米 | 1.9604
81 | 多芯铜芯线 | RV1.0 | 米 | 1.4158
82 | 多芯铜芯线 | RV1.5 | 米 | 1.7208
83 | 多芯铜芯线 | RV2.5 | 米 | 2.2871
84 | AB胶 | 小支 | 支 | 10.177
85 | HDMI线 | 10M | 根 | 123.0088
86 | PE大小头 | 160变110 | 个 | 30.9735
87 | PE大小头 | DN25*20 | 个 | 1.3274
88 | PE电熔全套法兰 | DN63 | 套 | 39.823
89 | PE电熔三通 DN63 | DN63 | 个 | 30.9735
90 | PE电熔弯头 DN63 | DN63 | 个 | 20.354
91 | PE电熔直接 DN90 | DN90 | 个 | 39.823
92 | PE管 | 6分 | 米 | 2.6549
93 | PE管材 | DN25 | 米 | 2.6549
94 | PE管材 | DN32*1.6 | 米 | 3.9823
95 | PE管材 | DN63 | 米 | 14.6018
96 | PE管材 | DN63*116 | 米 | 13.2743
97 | PE管弯头 | 6分 | 个 | 1.3274
98 | PE管直接头 | 6分 | 个 | 1.0619
99 | PE内直 | DN32*112 | 个 | 13.2743
100 | PE球阀 | 6分 | 个 | 9.292
101 | PPR管 | DN40 | 米 | 17.5221
102 | PPR管 | DN32 | 米 | 10.708
103 | PPR管 | DN25 | 根 | 7.7876
104 | PPR管 | DN20 | 根 | 6.6372
105 | PPR管 | 50*6.9 | 根 | 48.6726
106 | PPR管卡 | Φ20 | 个 | 0.26549
107 | PPR管弯头 | 4分 | 个 | 1.7699
108 | PPR内丝直接 | Φ25 | 个 | 3.3628
109 | PPR内丝直接 | 32X1/2 | 个 | 4.0708
110 | PPR内丝直接 | DN32 | 个 | 7.0796
111 | PPR热熔管 | 20mm | 根 | 13.9823
112 | PPR热熔内丝接头 | 20mm | 个 | 3.0973
113 | PPR热熔内丝弯接头 | 20mm | 个 | 4.5133
114 | PPR热熔器 | 20-63 | 套 | 97.3451
115 | PPR热熔球阀 | φ25 | 个 | 17.5221
116 | PPR热熔弯接头 | 20mm | 个 | 1.5752
117 | PPR热熔直接头 | 20mm | 个 | 1.0619
118 | PPR三通 | DN32 | 个 | 3.0973
119 | PPR水管 | 4分加厚型 | 根 | 22.8319
120 | PPR水管 | 6分加厚型 | 根 | 28.7611
121 | PPR水管 | Φ25 | 根 | 16.3717
122 | PPR外丝直接 | DN32 | 个 | 11.0619
123 | PPR外丝直接 | Φ25 | 个 | 4.5133
124 | PPR外丝直接 | Φ20 | 个 | 2.8319
125 | PPR直接 | Φ25 | 个 | 0.70796
126 | PPR直接 | Φ32 | 个 | 0.97345
127 | PPR直接 | Φ20 | 个 | 0.44248
128 | PPT弯头 | DN20 | 个 | 1.0619
129 | PPT弯头 | DN32 | 个 | 3.0973
130 | PPT弯头 | DN25 | 个 | 1.9469
131 | PVC管 | Φ63 | 米 | 22
132 | PVC胶水 | 小瓶 | 瓶 | 13.2743
133 | pvc直接头 | Φ63 | 个 | 3.9823
134 | UPVC管 | φ50 | 米 | 14.1584
135 | UPVC管 | φ25 | 米 | 8.7129
136 | UPVC管 | φ32 | 米 | 8.7129
137 | UPVC管 | φ20 | 米 | 4.901
138 | UPVC管90度弯头 | φ50 | 个 | 7.0792
139 | UPVC管直头 | φ50 | 个 | 4.901
140 | UPVC胶水 | UPVC | 瓶 | 27.2277
141 | UPVC三通 | φ25 | 个 | 1.5139
142 | UPVC三通 | φ32 | 个 | 4.7485
143 | UPVC外丝直接 | φ20 | 个 | 3.0495
144 | UPVC弯接头 | DN20 | 个 | 2.2871
145 | UPVC弯头 | φ25 | 个 | 1.0455
146 | UPVC弯头 | φ32 | 个 | 1.6772
147 | WD40除锈剂 | 500ml | 瓶 | 42.4779
148 | 安全防护绳 | 1米双钩耐磨型 | 根 | 19.47
149 | 八角铁榔头 | 2.3斤 | 把 | 17.7
150 | 宝塔钻头 | 4-32 | 个 | 35.4
151 | 保护嘴 | 1.0mm | 个 | 3.98
152 | 抱箍 | 90 | 个 | 6.9
153 | 波纹管 | φ25 | 圈 | 63.72
154 | 不锈钢外六角螺栓 | M8*35 | 套 | 1.3274
155 | 不锈钢外六角螺栓 | M16*200/12.9级 | 套 | 11.0619
156 | 不锈钢外六角螺栓 | M8*30含平垫弹垫螺帽 | 套 | 1.6814
157 | 彩钢瓦螺丝钉 | 4.8*20 | 盒 | 28.7611
158 | 插线板 | GN-A03 3位+15孔 无线 | 个 | 16.3717
159 | 插线板 | 220V10A/5米 | 个 | 42.9204
160 | 充电电吹风 | 4节锂电池 | 把 | 75.2212
161 | 充电电动扳手 | 650NM YN-108 | 把 | 484.0708
162 | 充电电钻 | 800Ｗ | 把 | 537.1681
163 | 充电式电动扳手 | SGDD1000 | 套 | 520.354
164 | 充电式手枪钻 | GSR-120 | 把 | 327.4336
165 | 除胶剂 | 10mg | 瓶 | 15.2475
166 | 穿线管 | 6分，1.2mm | 米 | 2.7228
167 | 穿线管90度弯头 | 6分 | 个 | 3.4851
168 | 穿线器 | 20米/圈 | 根 | 38.1188
169 | 单冷菜盆 | 小立式 | 个 | 92.5743
170 | 电笔 | 数显式 | 支 | 9.802
171 | 电表 | DD518-10A | 个 | 38.1188
172 | 电锤穿墙钻头 | 16/圆头 | 根 | 25.5941
173 | 电锤钻头 12mm | φ12 | 根 | 8.1683
174 | 电锤钻头 14mm | φ14 | 根 | 9.0396
175 | 电锤钻头 6mm | φ6 | 根 | 4.4653
176 | 电磁阀 | DC24V 30W | 个 | 56.6337
177 | 电磁阀 | 4WE6G61B | 个 | 304.9505
178 | 电磁阀线圈 | DC24V | 个 | 66.4356
179 | 电磁线圈插头 | 防水防尘黑色DC/24V | 个 | 16.3366
180 | 电动螺丝刀 | 12V锂电池，2档机械调节、钻孔：金属10mm、木材20mm | 把 | 345
181 | 电工刀 | 3109 | 把 | 52.28
182 | 电工防水胶布 | 10.4KV | 卷 | 8.17
183 | 电工胶布 | 红色 | 圈 | 2.4
184 | 电烙铁 | 60W | 把 | 38.12
185 | 电烙铁架子 | 材质为铁，焊接专用电烙铁架子，耐摔抗高温 | 把 | 20.15
186 | 电容 | 30UF | 个 | 27.2277
187 | 电容 | 20UF | 个 | 22.8713
188 | 电源适配器 | SW-24W12/输入220V输出12V2A | 个 | 27.2277
189 | 电钻 | 12V | 把 | 196.0396
190 | 垫片 | M18 | 套 | 13.9406
191 | 垫片圈 | 80x3mm | 个 | 2.396
192 | 吊葫芦 | 1T *3米 | 个 | 228.7129
193 | 定时器 | ZYT16G | 个 | 38.1188
194 | 断路器 | 3P/63A | 个 | 34.7426
195 | 断路器 | 2P/25A | 个 | 22.3267
196 | 断线钳 | 14寸 | 把 | 49.0099
197 | 对接法兰 DN63 | DN63 | 套 | 45.7426
198 | 方管 | 40*40*6米 | 条 | 125.2475
199 | 方头电锤钻头 | 6MM*110MM | 支 | 5.4455
200 | 方头电锤钻头 | 8MM*110MM | 支 | 5.7522
201 | 方头电锤钻头 | 8MM*160MM | 支 | 6.6372
202 | 方头电锤钻头 | 10MM*210MM | 支 | 7.0796
203 | 方头电锤钻头 | 14MM*160MM | 支 | 7.7876
204 | 方头电锤钻头 | 16MM*210MM | 支 | 10.6195
205 | 方头钻花 | M18*350 | 根 | 11.5044
206 | 方头钻花 | M20*250 | 根 | 9.7345
207 | 防撞贴 | 1.2M长，1cm厚 | 块 | 13.7168
208 | 浮球补水水阀 | DN20 | 个 | 26.9912
209 | 感应开关 | DN15-S3-M30S | 个 | 97.3451
210 | 感应数据线 | DOL-1204-W02M | 根 | 37.1681
211 | 钢丝刷 | 常规 | 把 | 4.42
212 | 高速树脂砂轮切割片 | 105*1.2*16 | 片 | 1.22
213 | 工具柜 | 800*700*400 | 个 | 486.73
214 | 工业风扇 | 750mm壁扇（塑叶） | 台 | 159.292
215 | 管道快速接头 | DN100 | 套 | 92.92
216 | 管钳 | 600 | 把 | 54.8673
217 | 管钳 | 18寸 | 把 | 40.708
218 | 管钳 | 10寸 | 把 | 18.4956
219 | 滚筒刷 | 4寸 | 个 | 2.0177
220 | 行程开关 | TZ-8104 | 个 | 60.18
221 | 合金旋转锉 | 6×10 | 套 | 19.47
222 | 户内箱 | PZ30/2-4位 | 个 | 60.18
223 | 户内箱 | 13-15位 | 个 | 66.37
224 | 黄腊管 | 3.0mm、一把100根，1根1米 | 把 | 80.3
225 | 黄色胶带 | 50mm | 圈 | 9.5
226 | 黄油嘴 | 10# | 个 | 1.49
227 | 黄油嘴 | 铜质（6mm传送带用） | 个 | 1.95
228 | 活动扳手 | φ300 | 把 | 19.0265
229 | 活动扳手 | φ200 | 把 | 14.6018
230 | 活动扳手 | φ360 | 把 | 42.4779
231 | 活接快速接头 | DN50 | 套 | 46.0177
232 | 活页铰链 | 卫生间 | 个 | 10.6195
233 | 加长水龙头 | 4分 | 个 | 13.27
234 | 胶水 | 14L | 桶 | 139.82
235 | 角尺 | 500 | 把 | 51.33
236 | 角磨机钢丝刷 | 100mm | 个 | 3.0973
237 | 角磨机切割片 | 一盒50片 | 盒 | 55.5752
238 | 角磨机用碗型钢丝轮 | 常规 | 个 | 2.2124
239 | 接触器 | LC1D32C.32A | 个 | 159.292
240 | 接触器 | LC1D50AC.50A | 个 | 256.6372
241 | 接线盒 | 4孔 | 个 | 4.5743
242 | 节能灯 | 5W | 个 | 8.1683
243 | 节能吸顶灯 | 220V22W | 只 | 16.88
244 | 结构胶 | 户外透明 | 支 | 19.47
245 | 结构胶枪 | 11" | 把 | 34.85
246 | 精密电子清洁剂 | 适用于电子类主板及配件清洗工作，不伤摇杆，腐蚀电路 | 瓶 | 21.0619
247 | 锯弓 | 铝合金手工锯弓，最大10英寸 | 把 | 39.823
248 | 锯条 | 细 | 盒 | 22.1239
249 | 卷尺 | 5m | 把 | 13.2743
250 | 卷尺 | 7.5m | 个 | 24.7788
251 | 绝缘胶带 | 红黄蓝各一圈 | 圈 | 3.5398
252 | 空气开关 | 380V63A | 个 | 100
253 | 拉铆钉 | 3*2mm（1000只/盒） | 盒 | 28.7611
254 | 拉铆钉 | 4*2mm（1000只/盒） | 盒 | 36.2832
255 | 拉铆枪 | 双把 | 把 | 26.9912
256 | 榔头 | 4磅 | 把 | 13.2743
257 | 立得宝胶水 | 小支 | 只 | 4.87
258 | 螺口白炽灯泡 | 220V200W | 只 | 3.9823
259 | 螺口白炽灯泡 | 220V100W | 只 | 2.7434
260 | 螺口灯泡 | 220V25W | 只 | 2.5664
261 | 螺口节能灯 | 220V8W | 只 | 7.7876
262 | 螺母平垫 | M18 | 套 | 0.70796
263 | 螺栓 | M6*50 | 套 | 1.0619
264 | 螺栓 | 12*100内六角 | 颗 | 2.7434
265 | 螺栓 | M18*100 | 套 | 6.3717
266 | 螺栓松动剂 | 除锈润滑，消除摩擦噪音，排除金属湿气 | 瓶 | 11.0619
267 | 螺丝 | 14*50 | 颗 | 1.0619
268 | 螺丝 | 16*50 | 颗 | 1.2389
269 | 螺丝 | 16*190 12.9级 | 套 | 9.5575
270 | 螺丝刀 | 一字55MM | 把 | 7.7876
271 | 螺丝刀 | 十字55MM | 把 | 9.5575
272 | 麻花钻 | 直径3.2 | 支 | 1.1327
273 | 麻花钻 | 直径4.2 | 支 | 1.86
274 | 麻花钻 | Ф10.5 | 个 | 13.72
275 | 马桶水箱 | 普通 | 个 | 110.62
276 | 梅花扳手 | 19-22 | 把 | 29.2035
277 | 梅花扳手 | 18-21 | 把 | 23.8938
278 | 梅花扳手 | 13-16 | 把 | 22.1239
279 | 梅花扳手 | 17-19 | 把 | 26.2832
280 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 | 30.9735
281 | 梅花扳手 | 16-18 | 把 | 22.1239
282 | 梅花扳手 | 27-30 | 把 | 67.2566
283 | 梅花螺丝刀 | 6*200 | 把 | 9.292
284 | 梅花螺丝刀 | 3*150 | 把 | 8.6726
285 | 门板扣 | 小号 | 套 | 2.2124
286 | 指纹锁 | 家用、适配门厚度：40-120mm | 套 | 570.7965
287 | 面盆下水管 | ф32 | 根 | 19.91
288 | 内六角扳手组套 | 9件球头L型 | 套 | 25.4867
289 | 内六角螺栓 | M10*60/12.9级 | 套 | 4.2478
290 | 内六角螺栓 | M16*80/12.9级 | 套 | 5.7522
291 | 内六角螺栓 | M8*30 | 颗 | 1.8584
292 | 内六角螺栓 | 不锈钢（10*60） | 套 | 1.1504
293 | 内六角螺丝 | M6*50 | 套 | 1.2389
294 | 内六角螺丝 | M16*50mm | 个 | 2.2124
295 | 排污泵 | 220V，50wqd-15-1.5kw | 台 | 429.2035
296 | 泡沫胶 | 750ML | 瓶 | 14.8673
297 | 配电箱 | 长80*宽60*高15 | 个 | 139.823
298 | 配电箱 | 长60*宽50*高15 | 个 | 86.7257
299 | 膨胀螺丝 | M10*80 | 颗 | 1.1062
300 | 膨胀螺栓 | M12*120 | 颗 | 1.3982
301 | 膨胀螺丝 | M12*80 | 颗 | 1.2212
302 | 膨胀螺丝 | M16*100 | 套 | 2.4779
303 | 膨胀螺丝 | M16*200 | 套 | 3.9823
304 | 皮尺 | 50m | 个 | 78.7611
305 | 钳形万用表 | 3021 | 个 | 139.82
306 | 潜污泵 | WQ10-15-0.75Kw | 台 | 486.73
307 | 球阀 | 304/4分 | 个 | 22.1239
308 | 热合器PPR管 | 6分管 | 米 | 5.5
309 | 热熔接头 | 32变25 | 个 | 3.5398
310 | 热熔器 | 63型 | 套 | 95.5752
311 | 热熔球阀 | PPR 4分 | 个 | 30.9735
312 | 热熔球阀 | PPR 6分 | 个 | 39.823
313 | 热水器高压管 | 640mm | 根 | 31.8584
314 | 热缩管 | 2.0mm/100米/卷 | 圈 | 132.7434
315 | 人字梯 | 3米 | 套 | 398.2301
316 | 水篦子 | 300*500铸铁 | 块 | 86.73
317 | 水龙头 | 4分 | 个 | 13.2743
318 | 水泥 | 425 | 包 | 16.5929
319 | 水泥钉 | 5公分 | 盒 | 10.6195
320 | 水平尺 | 500CM | 把 | 22.1239
321 | 水平尺 | 800CM | 把 | 33.6283
322 | 水桶 | 小号 | 个 | 10.6195
323 | 丝锥 | ф4~20mm | 套 | 44.2478
324 | 铁丝 | 8# 【5斤】粗4.0mm约25米 | 圈 | 57.5221
325 | 铁丝 | 10#【5斤】粗3.4mm约35米 | 圈 | 70.7965
326 | 铁丝 | 14#【5斤】粗2.2mm约70米 | 圈 | 72.5664
327 | 外六角螺丝 | M10*30(含螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 0.65487
328 | 外六角螺丝 | M6*100(含螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 1.0708
329 | 外六角螺丝 | M16*50(含螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 1.6283
330 | 外六角螺丝 | M14*40(含螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 1.3982
331 | 外六角螺丝 | M12*30(含螺帽、平垫、弹垫 | 套 | 1.115
332 | 外丝三通 | AC-16 | 个 | 15.9292
333 | 压力表 | 0-16公斤 | 个 | 46.9
334 | 游标卡尺 | 精度：200mm | 把 | 203.5398
335 | 追尾螺钉 | 外六角5.5*30 | 包 | 35.3982
336 | PVC线管 | φ16 | 米 | 1.3097
337 | PVC三通 | φ16 | 个 | 0.43363
338 | PVC直接头 | φ16 | 个 | 0.37168
339 | PVC弯头 | φ16 | 个 | 0.28319
340 | 线卡 | φ16 | 个 | 3.7168
341 | 交流接触器 | CJX2(LC1)D18...C | 个 | 51.33
342 | 货架 | 1800*60*2000五层 | 架 | 950
343 | 货架 | 2000*2000*60mm承重300公斤 4层货架 | 个 | 371.6814
344 | 河沙 | 防洪沙袋装沙25-30kg | 袋 | 13.2743
345 | 交流接触器 | 施耐德 MH20/15 | 个 | 486.7257
346 | 冲击电钻 | 德力西30T 800W | 台 | 472.5664
347 | 不锈钢立式多级离心泵 | 新界BLT2-11 | 台 | 2530.9735
348 | 交流接触器 | CJX2S | 个 | 6.19
349 | 交流接触器施耐德 | AC220V/380LC1N12 | 个 | 97.35
350 | 万能胶 | 500ml | 瓶 | 26.55
351 | 摇表 | 500V | 个 | 176.1062
352 | 线卡 | 20 | 包 | 5.7522
353 | 线卡 | 25 | 包 | 8.4071
354 | 头灯 | 黄光200w亮度 | 个 | 44.16
355 | PPR变径直接 | 25变20直接 | 个 | 0.53
356 | 截止阀 | 25 | 个 | 15.93
357 | 厨房保温台加热管 | 80cm | 根 | 65
358 | 不锈钢角阀 | 4分 | 个 | 13.28
359 | 厨卫软管 | 600 | 根 | 28.3186
360 | 铜阀门 | 25 | 个 | 44.2478
361 | 明装底盒 | 118型 | 个 | 5.6726
362 | 防水盒 | 86型 | 个 | 13.0265
363 | 阻水阀门 | PPR25 | 个 | 9.6637
364 | BVR6线 | 6 | 米 | 5.531
365 | 三孔插座 | 16A明装 | 个 | 8.49
366 | 污水泵 | 3KW | 个 | 690.27
367 | PLC控制器 | 风幕机PLC控制器，西门子88-1SR20（含调试及程序） | 个 | 800
368 | LED集成600*600 | 600*600 | 盏 | 91.6
369 | 滤芯 | 除臭塔滤芯 | 个 | 22.12
370 | 日光灯管 | 36W | 根 | 11.95
371 | 扎带 | M4*200永达 | 包 | 10.96
372 | 生料带 | / | 个 | 1.04
373 | PVC-U接 | φ400，40管4孔 | 个 | 19.604
374 | PVC-U接 | φ110，40管4孔 | 个 | 19.604
375 | PVC-U40管一根 | φ40 | 米 | 5
376 | 阀门 | J41T/W-16 DN32 | 个 | 148.45
377 | 井盖 | 圆形加重复合、直径700MM | 个 | 360.18
378 | 护套线 | 4芯 4*4 | 米 | 19.82
379 | 铁锹 | 带手把 | 个 | 16.5436
380 | 升缩人字梯 | 3.2*3.2M | 把 | 697.3451
381 | 明装五孔开关面板 | 公牛 | 个 | 7.8071
382 | 单开单控开关面板 | 德力西 | 个 | 12.2071
383 | 钥匙盒 | 得力钥匙箱（120位）58030 | 个 | 242.3894
384 | 防火泥 | 50KG | 袋 | 201.45
385 | 生扎带 | 2.5*100mm（约50根） | 卷 | 3.0495
386 | 扎带 | 300mm*5mm | 包 | 10.7566
387 | 无刷锂电角磨机 | 德力西 7.5AH 两电一充 | 台 | 534.42
388 | 胶膨胀螺栓 | 6*30 | 盒 | 6.43
389 | PPR变径直接 | DN20变DN15 | 个 | 0.65347
390 | 闭门器 | 大号（门重65-80kg） | 个 | 82.6634
391 | 多功能线缆寻线仪 | FY869发射器 | 个 | 94.75
392 | 水表 | 32 | 个 | 81.77
393 | 五孔地插 | 常规 | 个 | 58.68
394 | 防水腻子 | 5公斤/桶 2合一 | 桶 | 116.53
395 | 埋地底盒 | 常规 | 个 | 7.62
396 | 焊锡膏 | / | 盒 | 8.71
397 | 焊丝 | SN60 | 卷 | 15.7921
398 | 电烙铁 | 80W | 把 | 45.198
399 | 开关电源 | 24V（350W） | 个 | 235.5752
400 | 落水管 | φ200 | 根 | 162.3327
401 | 直接 | φ200 | 个 | 30.0018
402 | 45度弯头 | φ200 | 个 | 21.7822
403 | 电缆线 | 5*2.5 | 米 | 12.8496
404 | 护角反光块 | 长60cm 厚10mm | 根 | 14.6018
405 | 纸胶带 | 宽型 | 圈 | 7.6238
406 | 插座 | 2位10孔暗装 | 个 | 20.19
407 | 户外电缆线 | 3*2.5+2 | 米 | 14.35
408 | PVC线管 | φ20 | 米 | 1.84
409 | 内丝直接 | M20*1.5H | 套 | 19.6
410 | 不锈钢专用麻花钻头 | 6MM | 根 | 6.8142
411 | 不锈钢专用麻花钻头 | 8MM | 根 | 13.4336
412 | 不锈钢专用麻花钻头 | 10MM | 根 | 25.2673
413 | LED日光灯 | 40W | 支 | 29.95
414 | 内丝直接 | M18*1.5H | 套 | 19.604
415 | 防水空开（电热水器用） | 86型3P32a | 套 | 21.2376
416 | 角阀三通 | 1头内丝+2头外丝 | 个 | 15.2475
417 | 电线 | 4平方 | 米 | 3.0566
418 | 洗手盆 | 500*480 | 套 | 228.7129
419 | 淋浴花洒喷头 | 3挡位 | 套 | 38.3366
420 | 抽水箱 | 联塑 | 套 | 140.5
421 | 不锈钢下水器 | 九牧 弹跳式下水器 | 个 | 53.37
422 | 云石胶 | 2.5KG一桶(白色) | 桶 | 51.23
423 | 配电箱成套 | 箱体500*600，电表（60A）一个，3P60A空开1个，2P32A空开4个，配地线排和零线排 | 台 | 654.87
424 | PPR直接头 | 50 | 个 | 5.6168
425 | PPR弯头 | 50 | 个 | 4.3221
426 | 水表 | Φ25 | 个 | 68.1416
427 | 香蕉水 | 500ml | 瓶 | 8.7129
428 | 铜阀门 | 40 | 个 | 71.8812
429 | PPR大小头 | 63*50 | 个 | 4.7376
430 | 多股铜芯软线 | 10平方，（红、黄、绿、蓝）各15米 | 米 | 10.4337
431 | 除锈剂 | 24瓶/件 | 件 | 348.51
432 | 电缆线 | 4平方5芯（100米/圈） | 圈 | 2221.2389
433 | 线管 | φ25 | 根 | 7.0248
434 | 线管直接头 | φ25 | 个 | 0.38119
435 | 线管弯头 | φ25 | 个 | 0.64257
436 | 室外配电箱 | 不锈钢（500mm*500mm） | 个 | 424.78
437 | PPR异径三通 | Φ63*25 | 个 | 7.16
438 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 | 6.072
439 | 电缆线 | 3*4、100米/圈 | 圈 | 1221.2389
440 | 高压冷热水管 | 400mm | 根 | 8.7129
441 | 护套线 | 3*10mm²+1*6mm² | 米 | 37.17
442 | 锂电充电器 | 21-98V | 个 | 35.29
443 | PVC弯头 | φ110 | 个 | 11.74
444 | 金刚石切割片 | 114 | 张 | 33.76
445 | 伸缩节 | 110mm | 个 | 12.3
446 | 锁芯 | 通用 | 个 | 7.62
447 | 石材切割片 | 156*22*15MM | 片 | 22.8713
448 | UPVC活接 | DN50 | 个 | 42.7149
449 | 截止阀 | Φ32 | 个 | 20.1504
450 | 堵洞密封胶泥 | 5g | 包 | 2.1782
451 | 井盖 | 800mm/承重50吨 | 个 | 413.86
452 | 明装开关盒 | 2位 | 个 | 2.92
453 | 井盖 | 加重复合1000*500 | 个 | 550
454 | 纽扣电池 | CR2016 | 个 | 6.5347
455 | PVC线管 | φ25 | 米 | 2.701
456 | 不锈钢配电箱 | 300*400 | 个 | 376.2376
457 | 配电箱 | 200*300加厚 | 个 | 79.21
458 | 电线（软） | 10平方 | 米 | 7.73
459 | 开关盒 | 5位 | 个 | 11.72
460 | 明装五孔插座 | 86型 | 个 | 6.53
461 | PPR内丝直接 | φ63 | 个 | 19.6
462 | 合页 | φ150 | 个 | 38.12
463 | PVC弯头 | φ50 | 个 | 1.63
464 | PE管 | 50 | 米 | 13.0693
465 | PE截止阀 | 50 | 个 | 31.5842
466 | PE弯头 | 50 | 个 | 6.4257
467 | PE内丝直接 | 50 | 个 | 16.3366
468 | PE直接 | 50 | 个 | 2.1782
469 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 22.8713
470 | PPR直接 | 63变50 | 个 | 5.4455
471 | PPR截止阀 | 50 | 个 | 39.2079
472 | 大功率热熔器 | W-110-S1/3200W | 个 | 490.099
473 | 不锈钢抱箍 | 25 | 个 | 3.05
474 | PPR管 | φ63 | 根 | 29.9505
475 | PPR弯头 | φ63 | 个 | 9.4752
476 | PPR三通 | φ63 | 个 | 14.703
477 | 粘鼠板 | 强力粘 10张装 | 张 | 5.45
478 | 杀虫饵剂 | 0.3% | 袋 | 1.96
479 | 杀虫喷雾剂 | 枪手 | 瓶 | 16.34
480 | 垃圾袋 | 240L | 个 | 0.92
481 | 排拖 | 600 | 把 | 28.23
482 | 方铁铲（带杆） | 中号宽铲+1.2米木柄 | 把 | 28
483 | 扫把 | 竹 | 把 | 7.96
484 | 手动喷雾器 | 16升 | 个 | 53.1
485 | 洁厕剂 | 500ML | 瓶 | 5.99
486 | 铲刀 | 小把 | 把 | 5.5
487 | 扫把 | 胶 | 把 | 8.5
488 | 洗车毛刷 | 带杆 | 个 | 12.52
489 | 洗车杆 | 长1米 | 根 | 92.57
490 | 火钳 | 600mm | 把 | 13.07
491 | 人字梯 | 5米 | 把 | 690.27
492 | 工作服（甲方指定款） | 冬装、夏装、材质聚酯纤维 | 套 | 85
493 | 头花 | / | 个 | 5
494 | 工作鞋（老北京布鞋） | / | 双 | 35
495 | 雨衣 | 牛津布 | 件 | 36
496 | 伞帽 | / | 顶 | 10
497 | 雨鞋（筒靴） | / | 双 | 25
498 | 防水袖套 | / | 双 | 7.7
499 | 防水围裙 | / | 根 | 9.9
500 | 草帽 | / | 顶 | 7.7
501 | 布手套 | / | 双 | 3
502 | 胶手套 | / | 双 | 4.5
503 | 竹枝扫把 | / | 把 | 14
504 | 胶扫把 | / | 把 | 6.5
505 | 波斯扫把 | / | 把 | 22
506 | 尘推（排拖） | 60cm | 把 | 13.2
507 | 尘推（排拖） | 90cm | 把 | 16
508 | 拖把（线拖） | / | 把 | 11
509 | 洗车刷 | / | 把 | 15
510 | 毛巾（四色抹布） | 35cm*70cm | 张 | 2.5
511 | 撮箕（塑料） | 1.4米高，带把 | 个 | 8
512 | 撮箕（铁） | / | 个 | 12
513 | 铁铲 | 22.5mm*30.5mm，木手柄1.2-1.4米 | 个 | 28
514 | 火钳 | 38厘米，直口钳 | 个 | 9
515 | 铲刀 | 1寸，刀片厚度0.6mm以上 | 把 | 5.5
516 | 水瓢 | 3升，塑料 | 把 | 4.5
517 | 刷子（洁厕刷，圆形） | / | 把 | 3.3
518 | 地刷 | / | 把 | 12
519 | 缝隙刷 | / | 把 | 2
520 | 双面玻璃刮 | / | 个 | 70
521 | 伸缩杆带毛头 | 1.2m | 把 | 25.3
522 | 伸缩杆带毛头 | 2.4m | 把 | 37
523 | 伸缩杆带毛头 | 3m | 把 | 42
524 | 刮水器（地面推水地刮） | 60cm | 个 | 25
525 | 刮水器（地面推水地刮） | 90cm | 个 | 27.5
526 | 单面玻璃刮连手柄 | / | 个 | 25
527 | 钢丝球 | / | 件 | 2.8
528 | 断式垃圾袋 | 大120*140，50个一卷 | 卷 | 45.1
529 | 断式垃圾袋 | 中85*95，50个一卷 | 卷 | 28.8
530 | 断式垃圾袋 | 小60*80，50个一卷 | 卷 | 12.1
531 | 断式垃圾袋 | 小45*55型号，50个一卷 | 卷 | 6
532 | 除油剂 | 30kg/桶 | 桶 | 160
533 | 除锈剂 | 500ml | 瓶 | 20
534 | 强力除胶剂 | 450ml | 瓶 | 18
535 | 洗衣粉 | / | 公斤 | 5.6
536 | 洁厕剂 | 3.8L/桶 | 桶 | 40
537 | 玻璃清洗剂 | 5GAL/桶 | 桶 | 120
538 | 不锈钢保养剂 | 3.8L/桶 | 桶 | 73
539 | 3M红色百洁垫 | 17寸 | 张 | 31
540 | 樟脑丸 | 普通樟脑丸，20个/袋 | 袋 | 3.3
541 | 苍蝇拍 | 长度40-45cm | 个 | 6.8
542 | 苍蝇贴 |  | 张 | 0.18
543 | 地刷 | 27cm | 个 | 11.55
544 | 撮箕（塑料） | 常规 | 个 | 9.2
545 | 铁铲（平） | 22*27cm | 把 | 19.8
546 | 镰刀 | 16*32cm | 把 | 12.749
547 | 夹子（捡白色垃圾） | 83cm | 个 | 12.1
548 | 玻璃刮（一套） | 42*130cm | 套 | 26.4
549 | 排拖（大） | 15*90cm | 个 | 35.2
550 | 线拖 | 常规 | 个 | 11
551 | 毛巾 | 30*70cm | 张 | 6.5
552 | 铲刀 | 10*20.5cm | 个 | 14.3
553 | 水鞋 | 37-39码 | 双 | 22
554 | 雨衣 | M-L | 件 | 36
555 | 皮围裙 | 110*80cm | 件 | 23.1
556 | 水瓢 | 95*28cm | 个 | 10.703
557 | 升缩杆（毛球） | 3米 | 个 | 27.28
558 | 线手套 | 常规 | 双 | 0.7
559 | 橡胶手套 | 常规 | 双 | 3
560 | 安全帽 | 常规 | 个 | 25.5
561 | 塑料丝毛扫把 | 常规 | 个 | 24
562 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 3.1
563 | 草帽 | 常规 | 个 | 7.37
564 | 刮水器 | 60cm | 个 | 31.2
565 | 洗衣粉 | 1000g | 包 | 8.8
566 | 洁而亮 | 700g | 瓶 | 14.19
567 | 空气清新剂 | 480ml | 瓶 | 9.9
568 | 香薰 | 常规 | 盒 | 16
569 | 檀香 | 常规 | 件 | 8.9
570 | 水管（2.5直径） | 常规 | 米 | 3.1
571 | 除草剂 | 10斤 | 瓶 | 19.5
572 | 不锈钢保养剂 | 3.8L | 瓶 | 73
573 | 除油剂 | 50斤 | 桶 | 240
574 | 洗手液 | 300g | 瓶 | 7.9
575 | 垃圾袋（250个） | 60*80cm | 件 | 55
576 | 垃圾袋（250个） | 85*95cm | 件 | 94.3
577 | 垃圾袋（250个） | 120*140cm | 件 | 225.5
578 | 厕所抽纸（擦手纸）） | 220*210mm | 包 | 5.05
579 | 厕所卷纸（圆盘） | 380g | 包 | 5.95
580 | 电梯小抽纸(长方形） | 132mm*190mm | 包 | 3.85
581 | 烧碱 | 50斤 | 袋 | 204.75
582 | 杀虫剂 | 600mL | 瓶 | 14.85
583 | 空气清新剂 | 500ml | 瓶 | 9.9
584 | 洗手液（蓝月亮） | 500g | 瓶 | 12.1
585 | 草酸 | 50斤 | 桶 | 62.953
586 | 绿化水管 | 直径20 | 米 | 3.025
587 | 手动喷雾器 | 20L | 个 | 63.924
588 | 洗洁精 | 1KG | 个 | 9.9
589 | 84消毒液 | 25kg | 桶 | 85
590 | 尿素（车用） | 10KG | 桶 | 34.1
591 | 正在保洁中A字牌 | 61*30cm | 12 | 27.94
592 | 机扫车洗车扁平高压水枪 | 中联环境喷枪VEGA1/106451 | 1 | 196
593 | 香皂（舒肤佳） | 100g | 块 | 6.8
594 | 厕所圆盘纸盒 | 常规 | 个 | 15.5
595 | 厕所擦纸盒 | 常规 | 个 | 13.2
596 | 鸡毛掸子 | 常规 | 个 | 12
597 | 蚊香盒(不锈钢) | 常规 | 个 | 5.6
598 | 草甘膦 | 50g | 袋 | 2.8
599 | 正在保洁中 A字牌（小心地滑或工作中） | 61*30cm | 个 | 27.94
600 | 苍蝇拍 | 常规 | 个 | 5.5
601 | 袖套 | 常规 | 双 | 7.7
602 | 保洁手动推车 | 套装 | 辆 | 131
603 | 洗车拖把 |  | 把 | 12.9
604 | 钢丝球 | 常规 | 个 | 2.8
605 | 水桶 | 160L(桶底外径25cm*高50cm*上面外径48cm) | 个 | 48.8
606 | 除草剂 | 1L | 瓶 | 27.5
607 | 厕所刷 | / | 把 | 3.3
608 | 洗手消毒液 | 500ml | 瓶 | 18.7
609 | 护手霜 | 净含量：60克 | 个 | 8.8
610 | 啫喱水 | 240ml | 瓶 | 18.04
611 | 香蕉水 | 450ml | 瓶 | 23.1
612 | 办公室小垃圾袋 | 一卷50只 | 卷 | 6
613 | 大垃圾袋 | 900*1000mm | 个 | 0.5
614 | 洁厕王 | 500ml/瓶 | 箱 | 6.6
615 | 皮果箱垃圾袋 | 60*70加厚 | 个 | 0.15
616 | 化泡剂 | 3.8L | 桶 | 51.7
617 | 厕所尿槽球 | 50个/袋 | 袋 | 30.8
618 | 喷壶 | 2L颜色可选 | 个 | 11.1
619 | 打包带 | 用于打包 10KG/卷，塑料带 | 卷 | 84.7
620 | 遮阳网 | 4m*18m | 卷 | 684
621 | 绿化小锄头 | 40cm | 把 | 11
622 | 索普-本田动力草坪机 | SP196手推19寸 | 台 | 2574
623 | 小松割灌机 | 小松割灌机S43R | 台 | 1320
624 | 打药车 | 本田动力DA-160推车式160L | 台 | 1738
625 | 斯蒂尔MS170-14寸油锯 | MS170 | 台 | 1080
626 | 嘉航单刀绿篱机 | 40v14Ah背包电池 | 台 | 1030
627 | 伸缩高枝锯 | 佐川吉330（5米） | 台 | 399
628 | 镰刀 | 木把 | 把 | 12
629 | 台剪 | 佐川吉1035 | 把 | 70
630 | 柏崎8500汽油吹风机 | 2.78千瓦 | 台 | 506.5
631 | 割灌机打草绳 | 华奥斯φ2.65*450g | 圈 | 22
632 | 草坪机刀片 | 19寸甩刀 | 付 | 12.65
633 | 10L配比壶 | / | 个 | 26.04
634 | 2T机油 | 小松1L | 瓶 | 26.25
635 | 4T机油 | 长城 1L | 瓶 | 27.03
636 | 麦龙净 | 国光迈草迪（麦冬除草剂） | 包 | 25
637 | 凡除 | 35g+13g+4.5g+7ml*100套/件 | 包 | 38.5
638 | 尿素（肥料） | 40kg | 包 | 182.7
639 | 复合肥（肥料） | 25kg | 包 | 50
640 | 树干涂白剂 | 25kg | 包 | 183.75
641 | 枝剪 | 稻荷-剪定侠HT-V8 | 把 | 70
642 | 尖铲 | 1.4-1.6米 | 把 | 26.9
643 | 草坪机刀盘 | 本田SP196手推草坪机刀盘 | 个 | 39.6
644 | 草坪机空气滤芯 | 本田SP196手推草坪机空气滤芯 | 个 | 19.8
645 | 草坪机火花塞 | 本田SP196手推草坪机火花塞 | 个 | 16.5
646 | 割灌机头子 | 天子-139割灌机头子 | 个 | 15
647 | 割灌机火花塞 | 天子-139割灌火花塞 | 个 | 5.28
648 | 油锯链条 | 斯蒂尔172专用链条 | 条 | 100
649 | 伸缩台剪 | 佐川吉1230TA | 把 | 172.7
650 | 手锯 | 佐川吉-380K | 把 | 84
651 | 铁丝 | 16#，10kg/圈 | 圈 | 147
652 | 垃圾袋 | 900*1000mm | 个 | 0.5
653 | 多菌灵 | 200g*50袋/件 | 件 | 600
654 | 吡虫啉 | 10g*500袋/件 | 件 | 457.8
655 | 高效氯氰菊酯 | 280ml*20瓶/件 | 件 | 296
656 | 有机营养土 | 30L*包 | 包 | 17.05
657 | 灰桶 | 外口径31cm，内口径27cm，高度20~25cm/个 | 个 | 7.15
658 | 毛刷 | 5寸（120mmx35mmx23cm） | 把 | 4
659 | 绿化水管 | φ25、一圈100米 | 圈 | 270
660 | 竹杆 | 长2.5m，直径2-3厘米 | 根 | 3.916
661 | 铜取水阀 | φ25 | 个 | 34.1
662 | 嘉航高枝绿篱机 | 40v14Ah背包电池 | 台 | 1030
663 | 舒绝、杀蚁饵剂 | 100g | 包 | 4.774
664 | 加厚薄膜 | 3丝，2米宽*100米 | 圈 | 130
665 | 大锄头（带把） | 铁锄头，1.4-1.6米杆 | 把 | 30
666 | 薄膜 | 透明白膜，3丝，2米宽 | 米 | 0.97
667 | 电梯地毯 | 1.59米X1.49米 | 张 | 25
668 | 货架 | 长2mX高2mX宽0.6m | 个 | 610
669 | 物料盒 | 350mmX200mmX85mm | 个 | 7.6
670 | 物料盒 | 380mmX276mmX85mm | 个 | 19.36
671 | 物料盒 | 380mmX200mmX85mm | 个 | 15.5
672 | 物料盒 | 400mmX250mmX160mm | 个 | 23
673 | 物料卡 | 20mm*30mm | 张 | 0.4
674 | 音频线 | 3.5mm转双莲花 | 米 | 9.35
675 | 手持话筒 | 3.5mm，一拖二麦克风 | 个 | 170
676 | 无线话筒 | 鹅颈U段桌面演讲话筒 | 个 | 145
677 | 洗车高泡清洗剂 | 20L | 桶 | 70
678 | 洗车打蜡剂 | 20L | 桶 | 80
注：无法确定品牌的物料填写“/”